*P****ostępowanie nr 19/ZP/2019***

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 1 - Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowane materiały i akcesoria niezbędne do wykonywania**

**operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**  /nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**  /nazwa/kraj wytworzenia/ |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **ZESTAW I - Balanced tip 30o:**   1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt. 3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt. 4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt. 5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt. 6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt. 7. Ręcznik papierowy – 2 szt. 8. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System – 1 szt. 9. 0,9 mm 30° ABS INTREPID Balanced Tip kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Centurion, osłonka na tip – 1 szt. 10. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 11. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 12. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 13. Kaniula 20G – 2 szt. 14. Kaniula 27G – 3 szt. 15. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt. 16. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 17. Strzykawka 3 ml – 4 szt. 18. Strzykawka tuberkulinowa - 1 szt. 19. Igła 18G x 1 ½ ″ - 2 szt. 20. Igła 25G x 1″ - 1 szt. 21. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 22. Mikrogąbki – 10 szt. 23. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 24. Kompresy gazowe 8 x 8 niepylące – 15 szt. 25. Opatrunek oczny | **3800**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ZESTAW II - Kelman tip 30o :**   1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt. 3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt. 4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt. 5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt. 6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt. 7. Ręcznik papierowy – 2 szt. 8. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System– 1 szt. 9. Osłonki na Tipa 0,9 mm ultrasleeve – 1 szt. 10. Tip 0,9 Mini - Flared ABS 30°, kelman kompatybilny   z głowicą ultradźwiękową Centurion – 1 szt.   1. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°,   obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.   1. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy,   obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o  poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt.   1. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 2. Kaniula 20G – 2 szt. 3. Kaniula 27G – 4 szt. 4. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 5. Strzykawka 3 ml – 4 szt. 6. Strzykawka tuberkulinowa 1 ml. 7. Igła 18G x 1 ½ ″ - 2 szt. 8. Igła 25G x 1″ - 1 szt. 9. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 10. Mikrogąbki – 10 szt. 11. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 12. Kompresy gazowe 8 x 8 ( niepylące) – 15 szt. 13. Przylepiec na opatrunek 2,5 x 13 cm – 1 szt. 14. Opatrunek oczny - 1 szt. | **1700 szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZESTAW III - BALANCED tip 45o :**   1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie pakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt. 3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt. 4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt. 5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt. 6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt. 7. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System – 1 szt. 8. 0,9 mm 45° ABS INTREPID Balanced Tip kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Centurion – 1szt. 9. Osłonki na Tipa 0,9 mm ultrasleeve – 1 szt. 10. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 11. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 12. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 13. Kaniula 20G – 2 szt. 14. Kaniula 27G – 4 szt. 15. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt. 16. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 17. Strzykawka 3 ml – 4 szt. 18. Strzykawka Tuberkulinowa -1 szt. 19. Igła 18G x 1 ½ ″ - 2 szt. 20. Igła 25G x 1″ - 1 szt. 21. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 22. Mikrogąbki – 10 szt. 23. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 24. Kompresy gazowe 8 x 8 niepylące – 15 szt. 25. Opatrunek oczny 26. Sączek do płynu | **1500 szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

*P****ostępowanie nr 19/ZP/2019***

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 2 - Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowane materiały i akcesoria niezbędne**

**do wykonywania procedury fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Infiniti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**  /nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**  /nazwa/kraj wytworzenia/ |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **ZESTAW I**   1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 2. Serweta operac. okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt. 3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt. 4. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt. 5. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Infiniti Vision System – 1 szt. 6. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 7. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 8. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 9. Kaniula 20G – 1 szt. 10. Kaniula 27G – 1 szt. 11. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt. 12. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 13. Strzykawka 3 ml – 3 szt. 14. Strzykawka Tuberkulinowa 1 ml - 1 szt. 15. Igła 18G x 1 ½ ″ -1 szt. 16. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 17. Mikrogąbki – 6 szt. 18. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 19. Kompresy gazowe 8,0 x 8,0 – 10 szt. 20. Opatrunek oczny – 1 szt. | **4000**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ZESTAW II**   1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt. 3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt. 4. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt. 5. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt. 6. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Infiniti Vision System – 1 szt. 7. Osłonki na Tipa 0,9 mm – 1 szt. 8. Mini Tip Mini-Flared 0,9 mm ABS, Kelman 30° kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Infiniti – 1 szt. 9. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 10. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 11. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 12. Kaniula 20G – 1 szt. 13. Kaniula 27G – 2 szt. 14. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 15. Strzykawka 3 ml – 3 szt. 16. Strzykawka Tuberkulinowa 1 ml - 1 szt. 17. Igła 18G x 1 ½ ″- 1 szt. 18. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 19. Mikrogąbki – 6 szt. 20. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 21. Kompresy gazowe 8,0 x 8,0 – 10 szt. 22. Opatrunek oczny – 1 szt. | **1000 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ZESTAW III**  1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie  opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.  2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki,  folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt.  3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt.  4. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt.  5. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta)  pakowany na wierzchu – 1szt.  6. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z  aparatem Infiniti Vision System – 1 szt.  7. 0,9 mm 30° ABS INTREPID Balanced Tip  kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Infiniti,  osłonka na tip – 1 szt.  8. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°,  obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.  9. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy,  obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej  kalibracji 1,2 mm – 1 szt.  10. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.  11. Kaniula 20G – 1 szt.  12. Kaniula 27G – 2 szt.  13. Strzykawka 20 ml – 1 szt.  14. Strzykawka 3 ml – 3 szt.  15. Strzykawka Tuberkulinowa 1 ml - 1 szt.  16. Igła 18G x 1 ½ ″- 1 szt.  17. Kieliszek 30 ml – 1 szt.  18. Mikrogąbki – 6 szt.  19. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt.  20. Kompresy gazowe 8,0 x 8,0 – 10 szt.  21. Opatrunek oczny – 1 szt. | **2000 szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

*P****ostępowanie nr 19/ZP/2019***

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 3 - jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych**

**do wykonywania operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**  /nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**  /nazwa/kraj wytworzenia/ |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **ZESTAW I – 25G+**  **Jałowe jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min.**   1. **1 szt.** kaseta płynowa 25G+ z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System   **- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min  **- 1 szt**. Oświetlacz 25G  **- 1 szt**. Linia ekstruzyjna  **- 3 szt.** Trokarywraz z kaniulami  **- 3 szt.** Zatyczki skleralne 25G  **- 1 szt**. Kaniula infuzyjna  **- 1 szt**. Worek na panel przedni  **- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający  **- 1 szt**. Strzykawka 20 ml  **- 1 szt**. Zestaw do kroplówki   1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 76x145 2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140 3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos 4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora 5. **3 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu) 6. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 25G 7. **1 szt**. Penseta do usuwania błon ilm. 25G 8. **4 szt**. Kaniula 27G 9. **5 szt**. Kaniula 20G 10. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową 25G (0,8 mm) 11. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G) 12. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G) 13. **1 szt**. Strzykawka 1ml 14. **2 szt**. Strzykawka 20 ml 15. **5 szt**. Strzykawka 3 ml 16. **2 szt**. Strzykawka 5ml 17. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko 18. **2 szt.** Kompres na oko 19. **3 szt**. Ręczniki papierowe 20. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek 21. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 8,0x8,0 22. **1 szt**. Kieliszek 30 ml 23. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści | **950**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ZESTAW II – 25G combo**  **Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii**  **z nożem 5000 cięć/min.**   1. **1 szt.** kaseta płynowa 25G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System   **- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min  **- 1 szt**. Oświetlacz 25G  **- 1 szt**. Linia ekstruzyjna  **- 1 szt**. Kaniula infuzyjna  **- 3 szt.** Zatyczki skleralne 25G  **- 3 szt.** Trokary wraz z kaniulami  **- 1 szt**. Worek na panel przedni  **- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający  **- 1 szt**. Strzykawka 20 ml  **- 1 szt**. Zestaw do kroplówki  **- 1 szt**. Zestaw drenów do Irygacji/Aspiracji  **- 1 szt**. Osłonki na tip, 0,9 Mikro Smooth, z komorą testową   1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 75x145 2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140 3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, rfolią chirurgiczną i mostkiem na nos 4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora 5. **4 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu 6. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 25G 7. **1 szt**. Zestaw do podawania/odsysania oleju 8. **1 szt**. Sonda do lasera 25G krzywa 9. **4 szt**. Kaniula 27G 10. **5 szt**. Kaniula 20G 11. **1 szt**. Kaniula do hydrodysekcji 25G 12. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową 25G (0,8 mm) 13. **1 szt**. Cystotom 25G 14. **1 szt**. Kelman 30° 15. **1 szt**. Nóż grotowy do wykonania portów bocznych, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm 16. **1 szt**. Nóż do otwarcia komory przedniej typu slit o kalibracji poprzecznej 2,2 mm 17. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G) 18. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G) 19. **1 szt**. Strzykawka 1ml 20. **2 szt**. Strzykawka 20 ml 21. **5 szt**. Strzykawka 3 ml 22. **2 szt**. Strzykawka 5ml 23. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko 24. **2 szt.** Kompres na oko 25. **3 szt**. Ręczniki papierowe 26. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek 27. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 8,0x8,0 28. **1 szt**. Kieliszek 30 ml 29. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści | **290**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ZESTAW III – 23G**  **Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min**   1. **1 szt.** kaseta płynowa 23G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System   **- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min  **- 1 szt**. Oświetlacz 23G  **- 1 szt**. Linia ekstruzyjna  **- 3 szt.** Trokary z wraz z kaniulami  **- 1 szt**. Kaniula infuzyjna  **- 1 szt**. Worek na panel przedni  **- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający  **- 1 szt**. Strzykawka 20 ml  **- 1 szt**. Zestaw do kroplówki   1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 76x145 2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140 3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos 4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora 5. **3 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu) 6. **1 szt**. Zestaw do podawania/odsysania oleju 7. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 23G 8. **1 szt**. Penseta do usuwania błon ilm. 23G 9. **4 szt**. Kaniula 27G 10. **5 szt**. Kaniula 20G 11. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową (0,8mm dł.) 23G 12. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G) 13. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G) 14. **1 szt**. Strzykawka 1ml 15. **2 szt**. Strzykawka 20 ml 16. **5 szt**. Strzykawka 3 ml 17. **2 szt**. Strzykawka 5ml 18. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko 19. **2 szt.** Kompres na oko 20. **3 szt**. Ręczniki papierowe 21. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek 22. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 8,0x8,0 23. **1 szt**. Kieliszek 30 ml 24. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści | **800**  **szt.** |  | ` |  |  |  |  |
| 4 | **ZESTAW IV – 23G combo**  **Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii z nożem 5000 cięć/min.**   1. **1 szt.** kaseta płynowa 23G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System   **- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min  **- 1 szt**. Oświetlacz 23G  **- 1 szt**. Linia ekstruzyjna  **- 1 szt**. Kaniula infuzyjna  **- 3 szt.** Zatyczki skleralne 23G  **- 3 szt.** Trokary wraz z kaniulami  **- 1 szt**. Worek na panel przedni  **- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający  **- 1 szt**. Strzykawka 20 ml  **- 1 szt**. Zestaw do kroplówki  **- 1 szt**. Zestaw drenów do Irygacji/Aspiracji  **- 1 szt**. Osłonki na tip, 0,9 Mikro Smooth, z komorą testową   1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 76x145 2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140 3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos 4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora 5. **4 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu) 6. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 23G 7. **1 szt**. Sonda do lasera 23G krzywa 8. **4 szt**. Kaniula 27G 9. **5 szt**. Kaniula 20G 10. **1 szt**. Kaniula do hydrodysekcji 25G 11. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową (0,8 mm dł) 23G 12. **1 szt**. Cystotom 25G 13. **1 szt**. Kelman 30° 14. **1 szt**. Nóż grotowy do wykonania portów bocznych, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm 15. **1 szt**. Nóż do otwarcia komory przedniej typu slit o kalibracji poprzecznej 2,2 mm 16. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G) 17. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G) 18. **1 szt**. Strzykawka 1ml 19. **2 szt**. Strzykawka 20 ml 20. **5 szt**. Strzykawka 3 ml 21. **2 szt**. Strzykawka 5ml 22. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko 23. **2 szt.** Kompres na oko 24. **3 szt**. Ręczniki papierowe 25. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek 26. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 8,0x8,0 27. **1 szt**. Kieliszek 30 ml 28. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści | **450**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZESTAW V – 27G**  **Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min**   1. **1 szt.** kaseta płynowa 27G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System   **- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min  **- 1 szt**. Oświetlacz 27G  **- 1 szt**. Linia ekstruzyjna  **- 3 szt.** Trokarywraz z kaniulami  **- 1 szt**. Kaniula infuzyjna  **- 1 szt**. Worek na panel przedni  **- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający  **- 1 szt**. Strzykawka 20 ml  **- 1 szt**. Zestaw do kroplówki   1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 76x145 2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140 3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos 4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora 5. **3 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu) 6. **1 szt**. Zestaw do podawania/odsysania oleju 7. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową (0,8 mm długości) końcówką 27G 8. **1 szt**. Penseta do usuwania błon ilm. 27G 9. **1 szt**. Sonda do lasera 27G prosta 10. **4 szt**. Kaniula 27G 11. **5 szt**. Kaniula 20G 12. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową (0,8mm długości) 27G 13. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G) 14. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G) 15. **1 szt**. Strzykawka 1ml 16. **2 szt**. Strzykawka 20 ml 17. **5 szt**. Strzykawka 3 ml 18. **2 szt**. Strzykawka 5ml 19. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko 20. **2 szt.** Kompres na oko 21. **3 szt**. Ręczniki papierowe 22. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek 23. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 8,0x8,0 24. **1 szt**. Kieliszek 30 ml 25. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści 26. **1 szt**. Endodiatermia 27G | **10**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

*P****ostępowanie nr 19/ZP/2019***

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 4 – Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do wykonania iniekcji doszklistkowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**  /nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**  /nazwa/kraj wytworzenia/ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **SKŁAD ZESTAWU :**  1. serweta do obłożenia stolika operacyjnego, która  jest jednocześnie opakowaniem zestawu,  75 x 90 cm – 1 szt.  2. serweta operacyjna z folią samoprzylepną  (przecięta) 50 x 60 cm – 1 szt.  3. rozwórka druciana giętka 0,9 mm – 1 szt.  4. miarka (cyrkiel) do wyznaczenia części płaskich  ciała rzęskowego (miejsce iniekcji  wewnątrzgałkowej) 3,5/4,0 mm – 1 szt.  5. patyczki absorpcyjne – 2 szt. | **3000**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy