*P****ostępowanie nr 19/ZP/2019***

 **Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

 **Pakiet nr 1 - Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowane materiały i akcesoria niezbędne do wykonywania**

 **operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT****%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**/nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**/nazwa/kraj wytworzenia/ |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **ZESTAW I - Balanced tip 30o:**1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.
2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt.
3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt.
4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt.
5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt.
6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt.
7. Ręcznik papierowy – 2 szt.
8. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System – 1 szt.
9. 0,9 mm 30° ABS INTREPID Balanced Tip kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Centurion, osłonka na tip – 1 szt.
10. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.
11. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt.
12. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.
13. Kaniula 20G – 2 szt.
14. Kaniula 27G – 3 szt.
15. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt.
16. Strzykawka 20 ml – 1 szt.
17. Strzykawka 3 ml – 4 szt.
18. Strzykawka tuberkulinowa - 1 szt.
19. Igła 18G x 1 ½ ″ - 2 szt.
20. Igła 25G x 1″ - 1 szt.
21. Kieliszek 30 ml – 1 szt.
22. Mikrogąbki – 10 szt.
23. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt.
24. Kompresy gazowe 8 x 8 niepylące – 15 szt.
25. Opatrunek oczny
 | **3800****szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ZESTAW II - Kelman tip 30o :**1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.
2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt.
3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt.
4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt.
5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt.
6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt.
7. Ręcznik papierowy – 2 szt.
8. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System– 1 szt.
9. Osłonki na Tipa 0,9 mm ultrasleeve – 1 szt.
10. Tip 0,9 Mini - Flared ABS 30°, kelman kompatybilny

 z głowicą ultradźwiękową Centurion – 1 szt.1. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°,

 obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.1. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy,

 obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o  poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 1. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.
2. Kaniula 20G – 2 szt.
3. Kaniula 27G – 4 szt.
4. Strzykawka 20 ml – 1 szt.
5. Strzykawka 3 ml – 4 szt.
6. Strzykawka tuberkulinowa 1 ml.
7. Igła 18G x 1 ½ ″ - 2 szt.
8. Igła 25G x 1″ - 1 szt.
9. Kieliszek 30 ml – 1 szt.
10. Mikrogąbki – 10 szt.
11. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt.
12. Kompresy gazowe 8 x 8 ( niepylące) – 15 szt.
13. Przylepiec na opatrunek 2,5 x 13 cm – 1 szt.
14. Opatrunek oczny - 1 szt.
 | **1700 szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZESTAW III - BALANCED tip 45o :**1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie pakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.
2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt.
3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt.
4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt.
5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt.
6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt.
7. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System – 1 szt.
8. 0,9 mm 45° ABS INTREPID Balanced Tip kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Centurion – 1szt.
9. Osłonki na Tipa 0,9 mm ultrasleeve – 1 szt.
10. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.
11. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt.
12. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.
13. Kaniula 20G – 2 szt.
14. Kaniula 27G – 4 szt.
15. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt.
16. Strzykawka 20 ml – 1 szt.
17. Strzykawka 3 ml – 4 szt.
18. Strzykawka Tuberkulinowa -1 szt.
19. Igła 18G x 1 ½ ″ - 2 szt.
20. Igła 25G x 1″ - 1 szt.
21. Kieliszek 30 ml – 1 szt.
22. Mikrogąbki – 10 szt.
23. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt.
24. Kompresy gazowe 8 x 8 niepylące – 15 szt.
25. Opatrunek oczny
26. Sączek do płynu
 | **1500 szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

 ..............................................................

 Podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania wykonawcy

 *P****ostępowanie nr 19/ZP/2019***

 **Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

 **Pakiet nr 2 - Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowane materiały i akcesoria niezbędne**

 **do wykonywania procedury fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Infiniti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT****%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**/nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**/nazwa/kraj wytworzenia/ |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **ZESTAW I** 1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.
2. Serweta operac. okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt.
3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt.
4. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt.
5. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Infiniti Vision System – 1 szt.
6. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.
7. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt.
8. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.
9. Kaniula 20G – 1 szt.
10. Kaniula 27G – 1 szt.
11. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt.
12. Strzykawka 20 ml – 1 szt.
13. Strzykawka 3 ml – 3 szt.
14. Strzykawka Tuberkulinowa 1 ml - 1 szt.
15. Igła 18G x 1 ½ ″ -1 szt.
16. Kieliszek 30 ml – 1 szt.
17. Mikrogąbki – 6 szt.
18. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt.
19. Kompresy gazowe 8,0 x 8,0 – 10 szt.
20. Opatrunek oczny – 1 szt.
 | **4000****szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ZESTAW II** 1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.
2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt.
3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt.
4. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt.
5. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt.
6. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Infiniti Vision System – 1 szt.
7. Osłonki na Tipa 0,9 mm – 1 szt.
8. Mini Tip Mini-Flared 0,9 mm ABS, Kelman 30° kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Infiniti – 1 szt.
9. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.
10. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt.
11. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.
12. Kaniula 20G – 1 szt.
13. Kaniula 27G – 2 szt.
14. Strzykawka 20 ml – 1 szt.
15. Strzykawka 3 ml – 3 szt.
16. Strzykawka Tuberkulinowa 1 ml - 1 szt.
17. Igła 18G x 1 ½ ″- 1 szt.
18. Kieliszek 30 ml – 1 szt.
19. Mikrogąbki – 6 szt.
20. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt.
21. Kompresy gazowe 8,0 x 8,0 – 10 szt.
22. Opatrunek oczny – 1 szt.
 | **1000 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ZESTAW III** 1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie  opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki,  folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt.3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt.4. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt.5. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta)  pakowany na wierzchu – 1szt.6. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z  aparatem Infiniti Vision System – 1 szt.7. 0,9 mm 30° ABS INTREPID Balanced Tip  kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Infiniti,  osłonka na tip – 1 szt.8. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°,  obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.9. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy,  obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej  kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 10. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.11. Kaniula 20G – 1 szt.12. Kaniula 27G – 2 szt. 13. Strzykawka 20 ml – 1 szt.14. Strzykawka 3 ml – 3 szt.15. Strzykawka Tuberkulinowa 1 ml - 1 szt.16. Igła 18G x 1 ½ ″- 1 szt.17. Kieliszek 30 ml – 1 szt.18. Mikrogąbki – 6 szt.19. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt.20. Kompresy gazowe 8,0 x 8,0 – 10 szt.21. Opatrunek oczny – 1 szt. | **2000 szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

 ..............................................................

 Podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania wykonawcy

 *P****ostępowanie nr 19/ZP/2019***

 **Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

 **Pakiet nr 3 - jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych**

 **do wykonywania operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT****%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**/nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**/nazwa/kraj wytworzenia/ |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **ZESTAW I – 25G+****Jałowe jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min.**1. **1 szt.** kaseta płynowa 25G+ z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System

**- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min**- 1 szt**. Oświetlacz 25G**- 1 szt**. Linia ekstruzyjna**- 3 szt.** Trokarywraz z kaniulami**- 3 szt.** Zatyczki skleralne 25G**- 1 szt**. Kaniula infuzyjna**- 1 szt**. Worek na panel przedni**- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający**- 1 szt**. Strzykawka 20 ml**- 1 szt**. Zestaw do kroplówki1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 76x145
2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140
3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos
4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora
5. **3 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu)
6. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 25G
7. **1 szt**. Penseta do usuwania błon ilm. 25G
8. **4 szt**. Kaniula 27G
9. **5 szt**. Kaniula 20G
10. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową 25G (0,8 mm)
11. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G)
12. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G)
13. **1 szt**. Strzykawka 1ml
14. **2 szt**. Strzykawka 20 ml
15. **5 szt**. Strzykawka 3 ml
16. **2 szt**. Strzykawka 5ml
17. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko
18. **2 szt.** Kompres na oko
19. **3 szt**. Ręczniki papierowe
20. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek
21. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 8,0x8,0
22. **1 szt**. Kieliszek 30 ml
23. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści
 | **950** **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ZESTAW II – 25G combo****Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii** **z nożem 5000 cięć/min.**1. **1 szt.** kaseta płynowa 25G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System

**- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min**- 1 szt**. Oświetlacz 25G**- 1 szt**. Linia ekstruzyjna**- 1 szt**. Kaniula infuzyjna**- 3 szt.** Zatyczki skleralne 25G**- 3 szt.** Trokary wraz z kaniulami**- 1 szt**. Worek na panel przedni**- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający**- 1 szt**. Strzykawka 20 ml**- 1 szt**. Zestaw do kroplówki**- 1 szt**. Zestaw drenów do Irygacji/Aspiracji**- 1 szt**. Osłonki na tip, 0,9 Mikro Smooth, z komorą testową 1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 75x145
2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140
3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, rfolią chirurgiczną i mostkiem na nos
4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora
5. **4 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu
6. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 25G
7. **1 szt**. Zestaw do podawania/odsysania oleju
8. **1 szt**. Sonda do lasera 25G krzywa
9. **4 szt**. Kaniula 27G
10. **5 szt**. Kaniula 20G
11. **1 szt**. Kaniula do hydrodysekcji 25G
12. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową 25G (0,8 mm)
13. **1 szt**. Cystotom 25G
14. **1 szt**. Kelman 30°
15. **1 szt**. Nóż grotowy do wykonania portów bocznych, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm
16. **1 szt**. Nóż do otwarcia komory przedniej typu slit o kalibracji poprzecznej 2,2 mm
17. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G)
18. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G)
19. **1 szt**. Strzykawka 1ml
20. **2 szt**. Strzykawka 20 ml
21. **5 szt**. Strzykawka 3 ml
22. **2 szt**. Strzykawka 5ml
23. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko
24. **2 szt.** Kompres na oko
25. **3 szt**. Ręczniki papierowe
26. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek
27. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 8,0x8,0
28. **1 szt**. Kieliszek 30 ml
29. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści
 | **290** **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ZESTAW III – 23G** **Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min**1. **1 szt.** kaseta płynowa 23G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System

**- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min**- 1 szt**. Oświetlacz 23G**- 1 szt**. Linia ekstruzyjna**- 3 szt.** Trokary z wraz z kaniulami**- 1 szt**. Kaniula infuzyjna**- 1 szt**. Worek na panel przedni**- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający**- 1 szt**. Strzykawka 20 ml**- 1 szt**. Zestaw do kroplówki1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 76x145
2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140
3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos
4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora
5. **3 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu)
6. **1 szt**. Zestaw do podawania/odsysania oleju
7. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 23G
8. **1 szt**. Penseta do usuwania błon ilm. 23G
9. **4 szt**. Kaniula 27G
10. **5 szt**. Kaniula 20G
11. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową (0,8mm dł.) 23G
12. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G)
13. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G)
14. **1 szt**. Strzykawka 1ml
15. **2 szt**. Strzykawka 20 ml
16. **5 szt**. Strzykawka 3 ml
17. **2 szt**. Strzykawka 5ml
18. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko
19. **2 szt.** Kompres na oko
20. **3 szt**. Ręczniki papierowe
21. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek
22. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 8,0x8,0
23. **1 szt**. Kieliszek 30 ml
24. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści
 | **800** **szt.** |  | ` |  |  |  |  |
| 4 | **ZESTAW IV – 23G combo****Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii z nożem 5000 cięć/min.**1. **1 szt.** kaseta płynowa 23G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System

**- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min**- 1 szt**. Oświetlacz 23G**- 1 szt**. Linia ekstruzyjna**- 1 szt**. Kaniula infuzyjna**- 3 szt.** Zatyczki skleralne 23G**- 3 szt.** Trokary wraz z kaniulami**- 1 szt**. Worek na panel przedni**- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający**- 1 szt**. Strzykawka 20 ml**- 1 szt**. Zestaw do kroplówki**- 1 szt**. Zestaw drenów do Irygacji/Aspiracji**- 1 szt**. Osłonki na tip, 0,9 Mikro Smooth, z komorą testową 1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 76x145
2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140
3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos
4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora
5. **4 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu)
6. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 23G
7. **1 szt**. Sonda do lasera 23G krzywa
8. **4 szt**. Kaniula 27G
9. **5 szt**. Kaniula 20G
10. **1 szt**. Kaniula do hydrodysekcji 25G
11. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową (0,8 mm dł) 23G
12. **1 szt**. Cystotom 25G
13. **1 szt**. Kelman 30°
14. **1 szt**. Nóż grotowy do wykonania portów bocznych, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm
15. **1 szt**. Nóż do otwarcia komory przedniej typu slit o kalibracji poprzecznej 2,2 mm
16. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G)
17. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G)
18. **1 szt**. Strzykawka 1ml
19. **2 szt**. Strzykawka 20 ml
20. **5 szt**. Strzykawka 3 ml
21. **2 szt**. Strzykawka 5ml
22. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko
23. **2 szt.** Kompres na oko
24. **3 szt**. Ręczniki papierowe
25. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek
26. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 8,0x8,0
27. **1 szt**. Kieliszek 30 ml
28. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści
 | **450** **szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZESTAW V – 27G** **Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min**1. **1 szt.** kaseta płynowa 27G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System

**- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min**- 1 szt**. Oświetlacz 27G**- 1 szt**. Linia ekstruzyjna**- 3 szt.** Trokarywraz z kaniulami **- 1 szt**. Kaniula infuzyjna**- 1 szt**. Worek na panel przedni**- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający**- 1 szt**. Strzykawka 20 ml**- 1 szt**. Zestaw do kroplówki1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 76x145
2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140
3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos
4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora
5. **3 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu)
6. **1 szt**. Zestaw do podawania/odsysania oleju
7. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową (0,8 mm długości) końcówką 27G
8. **1 szt**. Penseta do usuwania błon ilm. 27G
9. **1 szt**. Sonda do lasera 27G prosta
10. **4 szt**. Kaniula 27G
11. **5 szt**. Kaniula 20G
12. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową (0,8mm długości) 27G
13. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G)
14. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G)
15. **1 szt**. Strzykawka 1ml
16. **2 szt**. Strzykawka 20 ml
17. **5 szt**. Strzykawka 3 ml
18. **2 szt**. Strzykawka 5ml
19. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko
20. **2 szt.** Kompres na oko
21. **3 szt**. Ręczniki papierowe
22. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek
23. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 8,0x8,0
24. **1 szt**. Kieliszek 30 ml
25. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści
26. **1 szt**. Endodiatermia 27G
 | **10** **szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

 ..............................................................

 Podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania wykonawcy

 *P****ostępowanie nr 19/ZP/2019***

 **Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

 **Pakiet nr 4 – Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do wykonania iniekcji doszklistkowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT****%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**/nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**/nazwa/kraj wytworzenia/ |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **SKŁAD ZESTAWU :**1. serweta do obłożenia stolika operacyjnego, która  jest jednocześnie opakowaniem zestawu,  75 x 90 cm – 1 szt.2. serweta operacyjna z folią samoprzylepną  (przecięta) 50 x 60 cm – 1 szt.3. rozwórka druciana giętka 0,9 mm – 1 szt.4. miarka (cyrkiel) do wyznaczenia części płaskich  ciała rzęskowego (miejsce iniekcji  wewnątrzgałkowej) 3,5/4,0 mm – 1 szt.5. patyczki absorpcyjne – 2 szt. | **3000****szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

 ..............................................................

 Podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania wykonawcy