**Nr postępowania – ZP/22/2019 Załącznik nr 2**

**WYKAZ PRÓBEK**

**do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę szwów chirurgicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA** | **Ilość saszetek**  **wymagana** | **Ilość saszetek**  **dostarczona** | **Oferowany produkt**  typ/nr kat. | **Numer serii**  **i data ważności** | **Produ**ce**nt**  (nazwa, kraj pochodzenia) | **WYCENA PRÓBEK** | | |
| **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | **PAKIET NR 1- Szwy niewchłanialne, wielowłóknowe, jedwabne, powlekane** | | | | | | | | |
| 1 | **SZEW:** NIEWCHŁANIALNY, WIELOWŁÓKNOWY, JEDWABNY, POWLEKANY **GRUBOŚĆ NICI:** 0 **IGŁA:** bez igły,  **DŁUGOŚĆ SZWU:**150cm–180cm **KOLOR:** nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym **ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE:** 1 | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **SZEW:** NIEWCHŁANIALNY, WIELOWŁÓKNOWY, JEDWABNY, POWLEKANY; **GRUBOŚĆ NICI:** 4/0; **DŁUGOŚĆ IGŁY:** 13,9– 16,0 mm; **ILOŚĆ IGIEŁ:** 1 **KRZYWIZNA IGŁY:** 3/8 koła; **ŚREDNICA IGŁY:** 0,20-0,22 mm; **TYP IGŁY:** tnąca badż odwrotnie tnąca o trójkątnym przekroju lub okrągła tnąca; **DŁUGOŚĆ SZWU:** 75 cm; **KOLOR:** ciemny; **ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE**: 1 | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PAKIET NR 2 -** **Szwy niewchłanialne, wielowłóknowe, jedwabne, powlekane** | | | | | | | | |
| 1 | **SZEW:** NIEWCHŁANIALNY, WIELOWŁÓKNOWY, JEDWABNY, POWLEKANY; **GRUBOŚĆ NICI:** 5/0; **DŁUGOŚĆ IGŁY:** 10 – 11,05 mm; **ILOŚĆ IGIEŁ:** 2; **KRZYWIZNA IGŁY:** 3/8 koła; **TYP IGŁY:** odwrotnie tnąca z mikroostrzem; **ŚREDNICA IGŁY**: 0,33-0,34 mm **DŁUGOŚĆ SZWU:** 45 cm; **KOLOR:** nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; **ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE:** 1 | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **SZEW:** NIEWCHŁANIALNY, WIELOWŁÓKNOWY, JEDWABNY, POWLEKANY; **GRUBOŚĆ NICI:** 6/0; **DŁUGOŚĆ IGŁY:** 10 – 11,05 mm; **ILOŚĆ IGIEŁ:** 2; **KRZYWIZNA IGŁY:** 3/8 koła; **ŚREDNICA IGŁY:** 0,33-0,34 mm; **TYP IGŁY:** odwrotnie tnąca; **DŁUGOŚĆ SZWU:** 45 cm; **KOLOR:** nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; **ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE**: 1 | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **SZEW:** NIEWCHŁANIALNY, WIELOWŁÓKNOWY, JEDWABNY, POWLEKANY; **GRUBOŚĆ NICI:** 7/0; **DŁUGOŚĆ IGŁY:** 6– 6,55 mm; **ILOŚĆ IGIEŁ:** 1 lub 2; **KRZYWIZNA IGŁY:** 3/8 koła; **ŚREDNICA IGŁY:** 0,20-0,22 mm; **TYP IGŁY:** szpatuła; **DŁUGOŚĆ SZWU:** 30-45 cm; **KOLOR:** nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; **ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE**: 1 | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PAKIET NR 3 - szwy niewchłanialne, syntetyczne, poliestrowe, wielowłókowe, powlekane** | | | | | | | | |
| 1 | **SZEW:** NIEWCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, POLIESTROWY, WIELOWŁÓKNOWY, POWLEKANY; **GRUBOŚĆ NICI:** 4/0; **DŁUGOŚĆ IGŁY:** 7,9– 8,0 mm; **ILOŚĆ IGIEŁ:** 2; **KRZYWIZNA IGŁY:** 1/4 koła; **ŚREDNICA IGŁY:** 0,38-0,45 mm; **TYP IGŁY:** szpatuła; **DŁUGOŚĆ SZWU:** 45 cm; **KOLOR:** jasny; **ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE:** 1 | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **SZEW:** NIEWCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, POLIESTROWY, WIELOWŁÓKNOWY, POWLEKANY; **GRUBOŚĆ NICI:** 5/0; **DŁUGOŚĆ IGŁY:** 7,9– 8,0 mm; **ILOŚĆ IGIEŁ:** 2; **KRZYWIZNA IGŁY:** 1/4 koła; **ŚREDNICA IGŁY:** 0,33-0,38 mm; **TYP IGŁY:** szpatuła; **DŁUGOŚĆ SZWU:** 45 cm; **KOLOR:** jasny; **ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE:** 1 | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PAKIET NR 4 - szwy wchłanialne, syntetyczne, wielowłóknowe, powlekane** | | | | | | |  |  |
| 1 | **SZEW:** WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, WIELOWŁÓKNOWY, POWLEKANY; **GRUBOŚĆ NICI:** 6/0; **DŁUGOŚĆ IGŁY:** 8,0-8,5 mm; **ILOŚĆ IGIEŁ:** 2; **KRZYWIZNA IGŁY:** 1/4 koła; **ŚREDNICA IGŁY:** 0,30-0,35 mm; **TYP IGŁY:** szpatuła; **DŁUGOŚĆ SZWU:** 45 cm; **KOLOR:** nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; **ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE**: 1 | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **SZEW:** WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, WIELOWŁÓKNOWY, POWLEKANY; **GRUBOŚĆ NICI:** 7/0; **DŁUGOŚĆ IGŁY:** 6,0-6,6 mm; **ILOŚĆ IGIEŁ:** 2; **KRZYWIZNA IGŁY:** 3/8 koła; **ŚREDNICA IGŁY:** 0,20-0,23 mm; **TYP IGŁY:** szpatuła z mikroostrzem; **DŁUGOŚĆ SZWU:** 30-45 cm; **KOLOR:** nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; **ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE:** 1 | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **SZEW:** WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, WIELOWŁÓKNOWY, POWLEKANY; **GRUBOŚĆ NICI:** 8/0; **DŁUGOŚĆ IGŁY:** 6,0-6,6 mm; **ILOŚĆ IGIEŁ:** 2; **KRZYWIZNA IGŁY:** 3/8 koła; **ŚREDNICA IGŁY:** 0,20-0,23 mm; **TYP IGŁY:** szpatuła z mikroostrzem; **DŁUGOŚĆ SZWU:** 30-45 cm; **KOLOR**: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; **ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE**: 1 | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PAKIET NR 5 - szwy niewchłanialne, syntetyczne, nylonowe, monofilamentowe** | | | | | | | | |
|  | **SZEW:** NEWCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, NYLONOWY, MONOFILAMENTOWY; **GRUBOŚĆ NICI:** 9/0; **DŁUGOŚĆ IGŁY:** 6,0-6,5 mm; **ILOŚĆ IGIEŁ:** 2; **KRZYWIZNA IGŁY:** 3/8 koła; **ŚREDNICA IGŁY:** 0,14-0,15 mm; **TYP IGŁY:** szpatułkowa; **DŁUGOŚĆ SZWU:** 30 cm; **KOLOR**: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; **ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE**: 1 | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **SZEW:** NEWCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, NYLONOWY, MONOFILAMENTOWY; **GRUBOŚĆ NICI:** 10/0; **DŁUGOŚĆ IGŁY:** 6,0-6,5 mm; **ILOŚĆ IGIEŁ:** 2; **KRZYWIZNA IGŁY:** 3/8 koła; **ŚREDNICA IGŁY:** 0,14-0,15 mm; **TYP IGŁY:** szpatułkowa; **DŁUGOŚĆ SZWU:** 30 cm; **KOLOR**: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; **ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE**: 1 | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PAKIET NR 6** - **szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe wytwarzane z kwasu poliglikolowego, powleczone poliglikonatem** | | | | | | | | |
|  | **SZEW:** WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, MONOFILAMENTOWY, WYTWARZANY Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO, POWLECZONY POLIGLIKONATEM; **GRUBOŚĆ NICI:** 10/0; **DŁUGOŚĆ IGŁY:** 6,0 -6,1 mm; **ILOŚĆ IGIEŁ:** 1; **KRZYWIZNA IGŁY:** 3/8 koła, 140 stopni; **ŚREDNICA IGŁY:** 0,15 mm; **TYP IGŁY:** mikrolancet; **DŁUGOŚĆ SZWU:** 8-10 cm; **OKRES ABSORPCJI:** 60-90 dni **(**60-70% -po 14 dniach i 24-42% po 21 dniach) **KOLOR**: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; **ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE**: 1 | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem wartość próbek** | | | | | | |  |  |

**Uwaga –** Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów łącznie z ich wyceną.

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej w Dziale Farmacji Szpitalnej

odpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy