**Nr postępowania – ZP/07/2020 Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **NAZWA** | **ILOŚĆ SZTUK** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**  (nazwa/typ/nr kat.)\* | **PRODUCENT**  (nazwa/kraj pochodzenia) |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Jednorazowe trepany sterylne próżniowe ze strzykawką aspiracyjną 5 cm3**  (różne rozmiary: 6.0 mm - 9.0 mm)  Trepan dla rogówki biorcy, zawiera 360o komorę ssącą z szesnastoma znacznikami, posiada wskaźnik centrum rogówki. Komora ssąca połączona ze strzykawką ze sprężynką. | **200** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Jednorazowe trepany sterylne typu sztanca, próżniowe ze strzykawką aspirującą 5cm3**  (różne rozmiary: 6.0 mm - 9.5 mm)  Rogówkowy punch próżniowy dla dawcy, składa się z podstawy próżni, prowadnicy, standardowego trepanu, pierścienia kompresji i pokrywy dolnej | **200** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

\* Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

...............................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy