## Arkusz1
| NAZWA INWESTYCJI: | Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie oraz wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń w budynku szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie
| ADRES INWESTYCJI: | ul. Sierakowskiego 13 03-709 Warszawa
| INWESTOR: | Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
| ADRES INWESTORA: | ul. Sierakowskiego 13 03-709 Warszawa
| BRANŻA: | Zadanie nr 1 Etap II - Zestawienie urządzeń do demontażu, zabezpieczenia, konserwacji i ponownego montażu oraz uruchomienia
Lp. | Nazwa | Miejsce zainstalowania | Firma produkująca aparat | Firma wykonująca przegląd | Symbol Nr fabryczny | Rok produkcji | Data uruchomienia
1 | Kolumna anestozjologiczna Typ 20312-300 | BOP-Parter gab. 16, 1 szt. | Erbe | Ermed | A1626 | 1999 | 31.12.1999
2 | Kolumna anestezjologiczna Typ 20312-300 | BOP s. 1, 1 szt. | Erbe | Ermed | A-1624 | 1999 | 31.12.1999
3 | Kolumna anestezjologiczna Typ 20312-300 | BOP s. 2, 1 szt. | Erbe | Ermed | A-1625 | 1999 | 31.12.1999
4 | Kolumna anestezjologiczna Typ 20312-300 | BOP s. 3, 1 szt. | Erbe | Ermed | A-1627 | 1999 | 31.12.1999
5 | Lampa bakteriobójcza NBV 60 NL | SPKSO, 46 szt | Ultra Viol | Mechanika Precyzyjna | 3489/02 | 1999 | 31.12.1999