Warszawa, dnia 10.09.2018 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP - 4208/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/17/2018

Przedmiot postępowania:

„Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń wraz z wymianą dźwigów osobowych w budynku szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie na potrzeby Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego”

Zadanie nr 2 – Wymiana jednego dźwigu osobowego oraz modernizacja jednego dźwigu osobowego w budynku szpitala przy ul. Marszałkowskiej 24/26

PYTANIA WYKONAWCY I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający przedstawia wymagania względem realizacji zadania oraz parametrów technicznych nowych dźwigów w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Wskutek zbiegu wielu szczegółowych wymagań, nie wpływających jednoznacznie na właściwości użytkowe, Zamawiający uniemożliwia przedstawienie ofert na inne urządzenia o nie gorszej funkcjonalności.

Zamawiający wymaga wykonania dźwigu bez maszynowni z użyciem m.in. napędu pasowego z systemem kontroli i systemem zdalnego monitoringu technicznego, systemem odzysku energii w połączeniu ze specyficzną technologią wykończenia np. drzwi ze stali winylowanej. Informujemy, że spełnienie powyższego wymogu w sposób łączny jest naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Tylko jeden z producentów jest w stanie spełnić wszystkie powyższe wymagania (wiele z nich pojedynczo jest opatentowanych) co narusza art. 7 ustawy Pzp poprzez nieuzasadnione ograniczenie kręgu osób mogących ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. Następujące przepisy zostaną dodatkowo naruszone:

1.	naruszenie art. 7 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. czynności związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia przez osoby bezstronne i obiektywne

2.	naruszenie art. 36 ust. 1 ustawy PZP poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania zamówienia;

3.	naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) albowiem przedmiot zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji

4.	naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania albowiem do czasu obowiązywania kwestionowanych zapisów jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

5.	naruszenie art. 3 ust 1 ustawy a dnia 16.04.1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (…), zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy

6.	w konsekwencji na zasadzie związku przyczynowo – skutkowego spowodowałoby:

- naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. udzielenia Zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy

- naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) albowiem wybrany Wykonawca nie został wybrany zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych

- naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania albowiem postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- to naruszenie art. 146 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP poprzez wybór oferty z rażącym naruszeniem ustawy;

- naruszenie art. 146 ust. 2 pkt 6 ustawy PZP poprzez naruszenie przepisów określonych w ustawie, które miały wpływ na wynik postępowania;

- naruszenie art. 5 kc, art. 58 § 1 i 2 kc. w związku z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. poprzez bezprawne dokonanie czynności sprzecznej z ustawą lub mającej na celu jej obejście

7.	takie działanie Zamawiającego stanowi jednocześnie złamanie art. 22 w zw. z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. Dz. U. 2001. Nr 28, poz. 319), która stanowi, że ograniczenia wolności działalności gospodarczej są dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względów na ważny interes publiczny.

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie rozwiązania ogólnodostępnego tj. napędu bezreduktorowego linowego (niewymagającego systemów kontroli lin) wspomaganego systemem odzysku energii oraz funkcjami i elementami wykończeniowymi zbliżonymi lub lepszymi do wymaganych w SIWZ.

UZASADNIENIE Pytania 1:

Przedmiot zamówienia publicznego powinien być opisany w sposób neutralny 
i nieutrudniający uczciwą konkurencję. Oznacza to konieczność eliminacji w opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać konkretnego Wykonawcę, bądź które eliminowałby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie ofert lub powodowałyby stację, w której jeden z zainteresowanych Wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również na tyle rygorystyczne określenie wymagań jakie powinien spełnić przedmiot zamówienia, że nie jest uzasadnione potrzebami Zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający powinien zatem unikać wszelkich sformułowań lub parametrów, które wskazywałby na konkretny wybór albo konkretnego Wykonawcę. Nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym podmiot ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego – wystarczy, ze wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć jeden konkretny produkt (wyroki – sygn. akt. UZP/ZO/0-2098/03, sygn. Akt KIO/UZP 33/07).

Do stwierdzenia nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia, a tym samym sprzeczności z prawem, wystarczy już jedynie zaistnienie samej możliwości utrudnienia uczciwej konkurencji poprzez zastosowanie określonych postanowień w SIWZ. 
Z naruszeniem zasady równego traktowanie Wykonawców mamy zatem do czynienia 
w sposób, który istotnie ograniczy się krąg potencjalnych Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia – sygn. akt UZP/ZO/0-1688/05. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w realiach niniejszego postępowania bowiem spełniającym jednocześnie wszystkie wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne jest jednej produkt firmy, przy czym prawdopodobnie potrzeby Zamawiającego można spełnić oferując inne rozwiązania techniczne gwarantujące spełnienie wszelkich wymogów użytkowych.

Analogiczny pogląd zaprezentowała Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale z 2009 roku sygn. akt KIO/KD 2/09 wydanej w wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń do zaleceń pokontrolnych Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgłoszonych po przeprowadzeniu kontroli doraźnej podobnego postępowania o zamówienie publiczne. W ocenie Izby opisanie przedmiotu zamówienia uniemożliwiało praktycznie jakąkolwiek uczciwą konkurencję. Ustalenie parametrów w ten sposób, iż może je spełnić wyłącznie jeden produkt konkretnego producenta, wyeliminowało z postepowania wszystkich pozostałych producentów czy sprzedawców.

Takie działanie grozi nieracjonalnym wydatkowaniem przez Zamawiających środków publicznych, gdyż z jednej strony Wykonawcy zmuszeni opisem przedmiotu zamówienia do zaoferowania konkretnego produktu pozbawieni zostają możliwości zaoferowania produktu alternatywnego, a z drugiej strony, ze względu na brak presji konkurencyjnej nie są zmuszeni realiami rynkowymi odnoszącymi się do takich produktów do dostosowania do nich ceny oferty, co nie daje możliwości udzielenia zamówienia po niższej (właściwej dla rynku) cenie. W efekcie prowadzi to do powstania ułomnego rynku kreowanego przez Zamawiających, na którym rzeczywistą konkurencję zastępuje quasi-konkurencja między dostawcami tej samej technologii/produktów tego samego producenta (w przedmiotowym przypadku: producent pasów nośnych).

Podkreślenia wymaga, iż określone w opisie przedmiotu zamówienia wymagane minimalne parametry techniczne dźwigu winny odnosić się do właściwości użytkowych, które mogłyby rozróżnić windy lepsze lub gorsze z punktu widzenia użytkownika. 
Przy czym nie jest dopuszczalna taka konfiguracja parametrów – jak ma to miejsce 
w niemniejszym postępowaniu – która wskazywałaby na dźwig tylko jednego producenta, jeżeli istnieją produkty o zbliżonych parametrach technicznych innych producentów, których właściwości użytkowe odpowiadają istotnym i usprawiedliwionym potrzebom Zamawiającego (produkty równoważne). Na rynku urządzeń dźwigowych są dostępne windy różnych producentów, których szczegółowe parametry techniczne mogą różnić się między sobą, jednakże pomimo tych różnic, urządzenia te posiadają tożsame walory użytkowe, których istnienie determinuje ocenę przydatności dla Zamawiającego.

Celem procedur udzielania zamówień publicznych jest zagwarantowanie równego traktowania wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, wyeliminowanie zjawisk o charakterze korupcyjnym i w konsekwencji ochrona rynku, który powinien być zorganizowany przy zachowaniu zasady równości wszystkich uczestniczących w nim podmiotów. Wymogi te w równym stopniu dotyczą toku postępowania, jak i określenia warunków udziału w postępowaniu.

Powyższe oznacza konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać konkretnego Wykonawcę bądź które eliminowałyby konkretnych Wykonawców, uniemożliwiając im złożenie ofert lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych Wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych (wyroki: sygn. akt II Ca 587/05, niepubl.; sygn. akt II Ca 693/05, niepubl., sygn. akt: KIO/UZP 2/09). Ponadto należy dodać, iż do naruszenia przepisów prawa może dojść w sytuacji, w której istnieje jedynie możliwość utrudnienia uczciwej konkurencji (wyrok: sygn. akt: KIO/UZP 1240/08). Przy czym naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opis przedmiotu zamówienia wskazujący na jeden konkretny produkt lub Wykonawcę, ale także taki opis, który umożliwia dostęp do zamówienia kilku Wykonawcom, jednocześnie uniemożliwiając go w sposób nieuzasadniony innym, którzy również byliby w stanie wykonać dane zamówienie spełniając wymagania użytkowe Zamawiającego.

W świetle powyższego, prosimy o wykreślenie zapisów wskazujących na rozwiązania opatentowane np. powiązanych z pasami nośnymi i zastąpienie ich walorami użytkowymi. Dobrą alternatywą jest również dopuszczeniem ogólnodostępnej technologii linowej opartej na wzmocnionych linach z rdzeniem oraz nowoczesnymi układami sterowymi gwarantującymi zmniejszoną ilość zużywanej energii przez dźwig, monitorowanymi 
co najmniej raz w miesiącu oraz zdalnie w sposób ciągły.

Jeżeli Zamawiający uważa, że pasowy napęd wraz z elementami nośnymi spowoduje oszczędność energii, cichszą pracę dźwigów, wyższy komfort jazdy oraz zredukuje koszty eksploatacji Zamawiającego to prosimy o nie wskazywanie w SIWZ rozwiązań opatentowanych uniemożliwiających swobodną konkurencję, tylko racjonalne opisanie wymagań względem konkretnych właściwości użytkowych całego dźwigu, takich jak np.

- wymagane oszczędności energii całego dźwigu,

- maksymalny poziomu hałasu w pomieszczeniach sąsiadujących z szybem

- dokładność poziomowania się względem przystanku

- maksymalny koszt wymiany zestawu elementów nośnych (pasów lub lin) uwzględniający wskaźnik cen towarów i usług ogłaszany przez GUS

- minimalny czas użytkowania elementów nośnych podany w latach lub ilościach cykli / jazd dźwigu

Z racji braku niezależnych badań na temat pasów nośnych, niezleconych przez producenta lub jednostki z nim powiązane, tylko wprowadzenie wymogów użytkowych (np. w formie wskazanej powyżej) zagwarantuje dobór rozwiązań równoważnych. 
W sygn. akt KIO/UZP 798/08 stwierdzono, że „Na Zamawiającym ciąży obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia, a zaniechanie Zamawiającego w tym zakresie narusza zasadę prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji”.

Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do naszej prośby. Wierzymy, że pozwoli to na stworzenie korzystnej oferty dla obydwu stron. Dobrze wykonany dźwig jest wieloletnią wizytówką i rekomendacją dla Wykonawcy, dlatego nasze pytania mają na celu pełne usatysfakcjonowanie Zamawiającego i wyeliminowanie potencjalnych nieporozumień.

Powyższe pismo zostanie wysłane Zamawiającemu drogą elektroniczną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie napędu bezreduktorowego linowego (niewymagającego systemów kontroli lin) wspomaganego systemem odzysku energii oraz funkcjami i elementami wykończeniowymi równoważnymi lub lepszymi (korzystniejszymi dla Zamawiającego), w stosunku do wymaganych w SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Administrator Szpitala

mgr Sławomir Szlifirski