Warszawa, dnia 14.02.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP –  591 /14

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu jednorazowego,

sterylnego do przeszczepu rogówki

Nr sprawy - ZP/04/2014

INFORMACJA

Informujemy, że do prowadzonego postępowania wpłynęła informacja  następującej treści :

“W związku z błędnie sformułowanym pytaniem,  prosimy Zamawiającego o  uwzględnienie omyłki.

Pytanie powinno brzmieć: "Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane trepany posiadały komorę ssącą z 16 znacznikami i wskaźnikiem centrum rogówki ?"

Odpowiedź: Należy zaoferować trepany posiadające komorę ssącą z 16 znacznikami i wskaźnikiem centrum rogówki.

Tym samym anuluje się treść odpowiedzi udzielonej w piśmie znak SPKSO/ZP-587/14

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grażyna Broniek