SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY

SZPITAL OKULISTYCZNY

03-709 WARSZAWA, UL. JÓZEFA SIERAKOWSKIEGO 13

REGON 016084355        NIP 113-21-68-300

centrala tel. 22 511 62 00

Dział Zamówień Publicznych tel. 22 511 63 06, fax 22 511 63 16

Sygn. nr ZP/14/2015                                                  Warszawa, dnia 29.09.2015 r.

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## Przetarg nieograniczony

(o wartości poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.8 Pzp)

Przedmiot postępowania:

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

CPV 33.19.00.00-8

33.14.13.00-3

33.14.14.20-0

33.14.16.00-6

###### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

###### 1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy –

###### Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej

###### „ustawą” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.

39 ustawy, o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

###### 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami

###### określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem „OFERTA”.  Treść oferty

musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Zaleca się, aby dokumenty tworzące ofertę były zszyte lub spięte w sposób trwały.

Wskazane jest ponumerowanie wszystkich kartek oferty.

7. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w jęz. polskim, oraz podpisana

przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z

tłumaczeniem na język polski.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie

przez osobę podpisującą ofertę.

10. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub

poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez

Wykonawcę, tj. osobę/y upoważnione do jego reprezentacji w formie podpisu, imiennej

pieczątki, oraz zapisu „za zgodność z oryginałem”. Brak potwierdzenia kserokopii w/w

formułą oznaczać będzie brak dokumentu.

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio

wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem

odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

12.W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii

poświadczonej notarialnie.

13.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Wykonawca powinien to wyraźnie

zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest

wyodrębnienie zastrzeżonych dokumentów.

14.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie

zaadresowanej do Zamawiającego (nazwa i adres), zawierającej dane Wykonawcy (nazwa i

adres) oraz zapis:

OFERTA NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

Nie otwierać przed 09.10.2015 r. godz. 11.00

###### II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

###### OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

###### 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,

###### dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

- wykonania zamówienia,

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

- zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych

- podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w

- takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi

- zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

- zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

- wykonania zamówienia.

- 3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt.2, odpowiada solidarnie

- z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów

- chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- 4. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykonawca

- złoży prawidłowo wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale III SIWZ, a

- ponadto informacje zawarte w tych dokumentach będą zgodne z wymaganiami określonym

- w SIWZ.

5. Analiza złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń będzie stanowiła podstawę do

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw

do wykluczenia wg formuły spełnia/nie spełnia.

###### III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW

###### UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

###### 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia

###### 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

- Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 ze zm.]  -

- załącznik nr 2 do SIWZ.

- 2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest oprócz w/w oświadczenia dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- 2. W celu wykazania braku  podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1  ustawy należy dołączyć do oferty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie  wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą brały

udział w realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dodatkowo

dokumenty wymienione w pkt 1) -2) w odniesieniu do tych podmiotów. Postanowienia pkt. 3 i 4

stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2) – składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, te powinny

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt.2.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym

określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

- 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

- należy dołączyć do oferty:

- Dokumenty dopuszczające oferowane wyroby medyczne do obrotu i używania – zgodnie z

- wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj.

- Certyfikat lub deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego

oznakowanego znakiem CE.

Uwaga – W przypadku gdy certyfikat lub deklaracja zgodności są dokumentami wielostronicowymi

prosimy o zaznaczenie w widoczny sposób produktów oferowanych w celu ich szybkiej identyfikacji

w wymienionych dokumentach.

6. INFORMACJE DODATKOWE

1) Wymagania jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne):

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców

występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

b) wiedzę i doświadczenie wymagane od Wykonawców w sumie muszą udokumentować

podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia;

c) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich

Wykonawców występujących wspólnie;

d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem

występującym jako reprezentant pozostałych.

2) W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z

dnia 19 lutego 2013 r. poz.231).

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów

medycznych do magazynu mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu

Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13.

Szczegółową specyfikację oraz opis drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych

będących przedmiotem zamówienia zawiera formularz asortymentowo- cenowy stanowiący

załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety określone w

załączniku nr 1 do SIWZ. Łączna ilość – 21 pakietów.

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne w odniesieniu do poszczególnych pakietów.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do złożenia na formularzu oferty

oświadczenia, że zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

### Do potwierdzenia – stosownym dokumentem/dokumentami.

5. PRÓBKI – do oceny jakości drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych.

Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do dostarczenia,

próbek oferowanego asortymentu, w ilościach określonych w formularzu „Wykaz próbek” -

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Nie dostarczenie wymaganych próbek lub wymaganej ilości próbek  choćby w 1 pozycji

oferowanego pakietu zostanie uznane za brak próbek i spowoduje odrzucenie oferty w

ramach tego pakietu (art.89 ust.1 pkt.2  ustawy - Prawo zamówień publicznych).

Wskazane jest, aby wszystkie próbki były zapakowane w osobną kopertę lub karton

wraz z dołączonym wykazem próbek zawierającym wszystkie informacje wymagane w

opracowanym przez Zamawiającego formularzu.

Kopię formularza „Wykaz próbek” należy dołączyć do oferty.

Opakowania z próbkami zawierające nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „Próbki do

przetargu na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych” należy

składać wraz z ofertą w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 5 (kancelaria) w godz. 8.00–15.00

Uwaga: Próbki nie podlegają uzupełnianiu, bo służą wyłącznie do oceny jakości oferowanych

produktów.

6. Wskazane jest, aby Wykonawcy dołączyli do oferty dokumenty zawierające charakterystykę

(opis) produktów pomocną w ocenie jakości zaoferowanych produktów.

7. UWAGA – W przypadku gdy Wykonawcy zaoferują produkt w innych opakowaniach niż

wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym należy dokonać takiego przeliczenia

opakowań aby łączna ilość oferowanego produktu nie była mniejsza od wymaganej w

specyfikacji. Rozbieżność między opakowaniem wskazanym w SIWZ a oferowanym może

wynosić +/- 20%

8. Gwarancja jakości

Gwarancja jakościowa na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia zostanie udzielona na

okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

Termin ważności materiałów sterylnych nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.

9. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych będą realizowane

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Realizacja dostaw częściowych odbywać się będzie zgodnie z potrzebami szpitala. Dostawy

towaru następować będą w ciągu 5 dni od dnia zamówienia towaru a w przypadkach nagłych

(szczególnych), w dniu następnym od dnia zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu takiej

dostawy.

###### V. CENA OFERTY

1. Cena oferty określona przez Wykonawcę w formularzu „OFERTA” powinna wynikać z

załączonej wyceny zawartej w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik

nr 1 do oferty i zawierać koszty:

1) oferowanych produktów,

2) transportu do miejsca przeznaczenia tj. magazynu mieszczącego się w Samodzielnym

Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13,

3) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga - Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami

ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

2. Cena oferty powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla

zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze

umowy.

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada

zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 – należy zaokrąglić w górę).

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu dokonania oceny

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby

obowiązek wpłacić zgodne z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca

podaje w formularzu ofertowym jedynie cenę jednostkową netto i wartość netto przedmiotu

zamówienia.

6. Sposób wyliczenia ceny oferty

Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza asortymentowo-

cenowego wg zasady:

Ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT = wartość brutto

###### VI. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

###### 1.Kryteria oceny ofert

| LP. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferowana | 50 % |
| 2. | Jakość | 50 % |
|  | Razem | 100 % |

Uwaga – Dla dokonania punktacji ofert, ranga w kryteriach oceny ofert określona w procentach,

zostanie przeliczona na punkty. 1 procent odpowiada 1 punktowi.

2. sposób obliczenia punktów za poszczególne kryteria

- wyliczenie punktów za kryterium - cena

Uwaga - Do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto oferty.

Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru.

C min

Wartość punktowa    =   R    -----------

C μ

gdzie  :    R       – ranga w ocenie

C min – cena najniższa spośród wszystkich ofert

Cμ     – cena oferty badanej

- wyliczenie punktów za kryterium – jakość

Podstawę oceny stanowić będzie opinia rzeczoznawców wydana po przetestowaniu próbek drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów medycznych, dostarczonych przez Wykonawców na warunkach określonych w niniejszej SIWZ.

Jakość produktów oferowanych w ramach każdego z pakietów będzie oceniana w skali od 0 do

10 pkt. Do oceny Zamawiający będzie brał pod uwagę w szczególności n/wym. parametry:

1) pakiet nr 1

– poz.1 (przyrząd do długotrwałego aspirowania) – ostrość kolca, łatwość nabierania płynu do

strzykawki,

2) pakiet nr 2

– poz.1-4 (kaniule do żył obwodowych) – ostrość, elastyczność kaniuli,

– poz.5 (koreczki) – idealnie pasujące do kaniul,

– poz.6 (kraniki trójdzielne) – łatwość montażu, szczelność

3) pakiet nr 3

– poz.1 (przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych) – sprawność odpowietrzania, łatwość regulacji

podawania płynu, ostrość kolca,

4) pakiet nr 4

– poz.1-5 (strzykawki jednorazowe) – płynna posuwistość tłoka, czytelność skali, przezroczystość,

– poz.6 (strzykawki 3 ml luer-lock) – szczelność połączenia

5) pakiet nr 5

– poz.1 (strzykawki jednoraz. do insuliny) – płynna posuwistość tłoka, czytelność skali, przezroczystość,

6) pakiet nr 6

– poz.1-6 (igły jednorazowe) – ostrość, nieprzepuszczalność przy nasadzie igły,

7) pakiet nr 7

– poz.1 (igły jednorazowe z filtrem) – szczelność połączenia igły ze strzykawką, sposób zapakowania

8) pakiet nr 8

– poz.1-6 (probówki próżniowe) – przezroczystość probówki, czytelność oznaczenia ilości pobieranej

krwi, łatwość przebijania korka probówki,

– poz.7 (igły sterylne do probówek) – ostrość końcówki igły, ostrość końcówki igły przebijającej

korek,

– poz.8 (uchwyty do igieł i probówek) – kompatybilność z igłą i probówką, wygoda użytkowania

9) pakiet nr 9

– poz.1-3 (pojemniki plastikowe zamykane twarde na zużyty sprzęt) – stabilność, funkcjonalność

zaczepu do oddzielania igły od strzykawki,

– poz.4  (pojemniki plastikowe do badania moczu ) – czytelna podziałka, szczelnie dopasowana

przykrywka

– poz.5  (kieliszki do podawania leków) – stabilność, estetyka i wygoda użytkowania

10) pakiet nr 10

– poz.1-2 (rękawiczki chirurgiczne sterylne, bezpudrowe) – kształt, budowa anatomiczna, długość,

rozciągliwość, faktura, grubość, komfort pracy, reakcje skórne i podrażnienia, zapach, wygoda

użytkowania, wytrzymałość,

11) pakiet nr 11

– poz.1 (rękawiczki chirurgiczne sterylne do mikrochirurgii) – kształt, budowa anatomiczna, długość,

rozciągliwość, faktura, grubość, komfort pracy, reakcje skórne i podrażnienia, zapach, wygoda

użytkowania, wytrzymałość,

12) pakiet nr 12

– poz.1-2 (rękawiczki niesterylne diagnostyczne i ochronne) – komfort pracy, rozciągliwość, grubość,

wygoda użytkowania, wytrzymałość,

13) pakiet nr 13

– poz.1 (cewnik do podawania tlenu przez nos) – elastyczność, dobre przyleganie do otworów

nosowych, odczucie pacjenta,

14) pakiet nr 14

– poz.1 (rurki intubacyjne) – montaż z aparatem, szczelność mankietu,

– poz.2 (rurka ustno-gardłowa) – elastyczność materiału, łatwość zakładania

– poz.3 (maska tlenowa dla dorosłych) –dopasowanie do twarzy, elastyczność materiału

15) pakiet nr 15

– poz.1 (cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych) – elastyczność materiału, sposób opakowania

16) pakiet nr 16

– poz. 1 (filtry przeciwbakteryjne do aparatu do znieczulania) – montaż, skraplanie wody,

17) pakiet nr 17

– poz. 1 (jednorazowe sterylne obwody oddechowe do aparatów do znieczulania) – łatwość montażu,

elastyczność materiału

18) pakiet nr 18

– poz. 1-4 (kaniule Sauter, Helsinki, do viskoelastiku) – dokładność wykończenia końcówek, gładkość,

dokładność osadzenia końcówki Luer-lock,

19) pakiet nr 19

– poz.1 (strzykawka jednorazowa Perfursor) – płynna posuwistość tłoka, czytelność skali,

przezroczystość,

– poz.2 (dren jednorazowy typu Perfursor) – szczelność połączenia między strzykawką i kaniulą,

przezroczystość

20) pakiet nr 20

– poz.1 (uniwersalna osłonka na oko) - odczucie pacjenta, gładkość krawędzi, wentylacja

21) pakiet nr 21

– poz.1  (sterylna woda do inhalacji do dozownika tlenu typu KORGIEL) – kompatybilność pojemników

z dozownikiem

Ostateczna ocena dla tego kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

T μ

Wartość punktowa = R  x  ---------------

T max

gdzie :   R        – ranga w ocenie

Tμ     – łączna ilość punktów przyznana ocenianemu Wykonawcy przez poszczególnych

członków Komisji Przetargowej

Tmax – maksymalna łączna ilość punktów możliwa do przyznania w niniejszym kryterium

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3. Ocena końcowa oferty

1) suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę za w/w kryteria stanowić będzie ocenę

końcową oferty,

2) za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy

bilans punktowy ceny oraz jakości oferowanych produktów.

4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

a) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie – Prawo zamówień

publicznych, z późn. zmianami.

b) odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

c) została uznana za najkorzystniejszą, to jest taką, która przedstawia najkorzystniejszy

bilans ceny oraz jakości oferowanych produktów.

###### VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. I niniejszej specyfikacji należy

złożyć do dnia 09.10.2015 r. do godz. 10.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego

Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, ul. J. Sierakowskiego 13, pok. nr 5

(kancelaria).

2. Każda dostarczona oferta zostanie zaewidencjonowana przez Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i wyjaśnienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej oraz faxem. Oryginał dokumentu przesłanego faxem należy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście.

UWAGA - Dla ułatwienia przy udzielaniu odpowiedzi wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy przesłać dodatkowo e’mailem na adres zampub@spkso.waw.pl

- W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pytań i wyjaśnień oraz informacji za pomocą faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.   Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest:

- Wiesława Bugalska - Specjalista d/s Zamówień Publicznych - tel. 22/ 511 63 06 w godz. 9.00 – 14.00 (pok. nr 6), fax  22/ 511 63 16.

IX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH  DOT. SIWZ

1. Przed wyznaczonym terminem składania ofert, Wykonawca może zwracać się do

Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający

przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Informacja ta będzie również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt.3.

###### X.  TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ I OGŁOSZENIU.

1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,

którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści na swojej

stronie internetowej.

3. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do zmiany

treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje

o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz

zamieści informację na stronie internetowej.

XI. ZMIANY OFERTY/WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć

dopiskiem „WYCOFANIE”.

4. Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę.

###### XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2015 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu

Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, ul. Józefa

Sierakowskiego 13, pok. nr 6

2. Otwarcie ofert jest jawne.

###### XIII. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZŁOŻONEJ OFERTY/UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy w wyznaczonym

terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli

wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo

ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,

w którym upłynął termin składania ofert.

3. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień

Dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

###### XIV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY/ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeśli wystąpią okoliczności określone w

art. 24 ust.1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89

ust.1 ustawy jw.

###### XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem

terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie

tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

###### XVI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków

płatności zawartych w ofertach.

3. Informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy nie byli

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

4. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców

którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru

oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy

wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium

oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści te informacje, na

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku

wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień

publicznych. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

ofert.

XVII. UMOWA

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta po

zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników postępowania przez

Dyrektora Szpitala w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia

o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust.

2 ustawy albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed

upływem terminu związania ofertą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminów, o których mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę lub zaistnieją

okoliczności określone w art. 94 ust 2 pkt 3a) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu

Zamówień Publicznych.

###### XVIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych – z późn. zmianami.

###### XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. – Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny - z późn. zmianami).

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego

– pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku

przez Wykonawcę Cena SIWZ -  25,00 PLN + 23% VAT lub pobrać ze strony internetowej

Zamawiającego:  www.spkso.waw.pl

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz  „OFERTA”

2. Formularz asortymentowo-cenowy                                                                      – załącznik nr 1

3. Wykaz próbek                                                                                                   – załącznik nr 2

4. Oświadczenie z art. 22 ust.1- Prawa zamówień publicznych                                    – załącznik nr 3

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                                                     – załącznik nr 4

6. Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej                                         – załącznik nr 5

7. Wzór umowy                                                                                                     – załącznik nr 6

SIWZ ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Szpitala

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

............................................ dnia ......................

OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

03-709 Warszawa ul. Józefa Sierakowskiego 13

###### I.   Dane Wykonawcy

1.Pełna nazwa ..............................................................................................................

2. Adres ........................................................................................................................

3. Województwo ...........................................................................................................

4.Telefon.........................................................Fax........................................................

###### 5. Regon ........................................................NIP.........................................................

###### II.  Przedmiot  oferty

W ramach niniejszego przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny oferujemy:

DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

do magazynu mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu

Okulistycznym z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13.

Szczegółową specyfikację drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do oferty.

III. Cena oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1, wynosi :

1) pakiet nr 1

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

2) pakiet nr 2

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

3) pakiet nr 3

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:..........................................................................................................)

4) pakiet nr 4

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

5) pakiet nr 5

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto .........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

6) pakiet nr 6

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

7) pakiet nr 7

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie bruto:............................................................................................................)

8) pakiet nr 8

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

9) pakiet nr 9

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

10) pakiet nr 10

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

11) pakiet nr 11

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

12) pakiet nr 12

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

13) pakiet nr 13

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

14) pakiet nr 14

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

15) pakiet nr 15

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

16) pakiet nr 16

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

17) pakiet nr 17

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

18) pakiet nr 18

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

19) pakiet nr 19

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

20) pakiet nr 20

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

21) pakiet nr 21

Wartość netto ................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ........................PLN

(słownie netto:............................................................................................................)

(słownie brutto:...........................................................................................................)

IV.  Oświadczamy, że zaoferowane przez nas wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu

i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, na

podstawie n/wym. dokumentów:

Certyfikatu/Deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego* -

dot. pak. nr ......................................................................................................................................

Powyższe dokumenty stanowią załącznik  nr ........................................... do niniejszej oferty.

V. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia liczony od daty zawarcia umowy:

Dostawy drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych będą realizowane

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Realizacja dostaw częściowych odbywać się będzie zgodnie z potrzebami szpitala. Dostawy

towaru następować będą w ciągu 5 dni od dnia zamówienia towaru a w przypadkach

nagłych (szczególnych), w dniu następnym od dnia zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu

takiej dostawy.

VI. Gwarancja jakościowa na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia liczona od daty

dostawy wynosić będzie (odpowiednio):

- dla materiałów sterylnych - ……………………………….. (dot. pak. ….………………………………..….)

- dla pozostałych wyrobów - ………………………………… (dot. pak. ….…………………..……………….)

VII. Termin płatności, liczony od daty dostawy i wpływu prawidłowo wystawionej faktury do

Zamawiającego określa się na 30 dni.

VIII. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać własnymi siłami/ powierzyć

wykonanie n/wym. części zamówienia podwykonawcom:

..................................................................................................................................

(zakres i wartość części zamówienia które zostanie powierzone podwykonawcom).

IX. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania ofert.

X. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz

warunkami określonymi we wzorze umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a także

uzyskaliśmy od Zamawiającego konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

XI. Niżej wyspecyfikowane dokumenty są integralną częścią niniejszej oferty.

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 1

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, sterylny, posiadający końcówkę luer lock, ostry kolec osłonięty nasadką, filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjnej, port – samozamykający | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Bezpieczne kaniule do żył obwodowych – sterylne, z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock, igła kaniuli zaopatrzona w zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem personelu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych). niebieskie G-22 0,9 x25 mm, | 4700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezpieczne kaniule do żył obwodowych – j.w. różowe G-20 1,1 x 32-33 mm | 4400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezpieczne kaniule do żył obwodowych – j.w. zielone krótkie G-18 1,3 x 32-33 mm, | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezpieczne kaniule do żył obwodowych – j.w. żółte krótkie G-24 0,7 x 19 mm, | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koreczki do zamykania światła kaniuli, sterylne, pakowane pojedynczo, kompatybilne z zaoferowanymi kaniulami | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kraniki-trójdzielne, luer-lock 360O | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 3

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylne, jednorazowego użytku z zatyczką filtra typu on/off, szczelne przy łączeniu z igłą lub kaniulą oraz igłą biorczą, posiadające zacisk umożliwiający precyzyjną regulację podawania płynu, posiadające przezroczystą komorę kroplową, nie posiadające ftalanów, pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze – 200 szt. | 12100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 4

| LP | NAZWA | ILOŚĆ OP. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Strzykawki jednorazowe sterylne – 2 ml luer, przezroczyste, szczelnie pasujące do igieł, z czytelną skalą umieszczoną na cylindrze strzykawki, idealne dopasowanie tłoka pozwalające na zachowanie płynności podawania leku, pakowane pojedynczo Opakowanie zbiorcze - 100 szt. | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawki jednorazowe sterylne j.w. - 5 ml | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawki jednorazowe sterylne j.w. -10 ml | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawki jednorazowe sterylne j.w. -20 ml | 170 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawki jednorazowe sterylne do insuliny 1 ml, U-40, luer, przezroczyste, z osobną (nie wtopioną) igłą, z czytelną skalą umieszczoną na cylindrze strzykawki, idealne dopasowanie tłoka pozwalające na płynność podawania leku, pakowane pojedynczo Opakowanie zbiorcze – 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawki jednorazowe sterylne – 3 ml (nie większe) luer - lock, przezroczyste, szczelnie pasujące do igieł, z czytelną skalą umieszczoną na cylindrze strzykawki, idealne dopasowanie tłoka pozwalające na zachowanie płynności podawania leku, pakowane pojedynczo Opakowanie zbiorcze - 200 szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 5

| LP | NAZWA | ILOŚĆ OP. | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Strzykawki jednorazowe sterylne do insuliny U-40; 1ML 29G x ½; 0,33x12 mm przezroczyste, z wtopioną igłą, z czytelną skalą umieszczoną na cylindrze strzykawki, idealne dopasowanie tłoka pozwalające na płynność podawania leku, opakowanie zbiorcze - 100 szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 6

| LP | NAZWA | ILOŚĆ OP. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek, pojedynczo pakowane 0,5x25 mm - („5”) op.= 100 szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek , pojedynczo pakowane 0,7x40 mm - („7”) op.= 100 szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek , pojedynczo pakowane 0,8x40 mm - („8”) op.= 100 szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek , pojedynczo pakowane 0,9x40 mm - („9”) op.= 100 szt. | 190 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek , pojedynczo pakowane 1,2x40 mm - („12”) op.= 100 szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igły sterylne do jednorazowego użytku, ostre 0,3x12 mm - 0,3x13 mm - („3”) pojedynczo pakowane op.= 100 szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 7

| LP | NAZWA | ILOŚĆ OP. | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Igły sterylne jednorazowe z filtrem 5 µm ostre 1,2 mm x 40 mm 18G 1½ opakowanie zbiorcze - 100 szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 8

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Probówki próżniowe do badań biochemicznych – 8-10 ml z granulatem lub z aktywatorem wykrzepiania napylonym na ścianki probówki – (czerwone) | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki próżniowe do badań biochemicznych – 4-6 ml z granulatem lub z aktywatorem wykrzepiania napylonym na ścianki probówki – (czerwone) | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki próżniowe do badań układu krzepnięcia – 2-3 ml z Cytrynianem sodu 3,2% (niebieskie) | 1600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki próżniowe morfologiczne – 2 ml z odczynnikiem K3E EDTA K3 (fioletowe) | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki próżniowe do badania poziomu glukozy plastikowe, 2 ml z odczynnikiem FE Sodium Fluoride K3 EDTA (szare) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki próżniowe do badania OB plastikowe, do odczytu ze skali logarytmicznej, pojemność pobrania 2,7 ml, kompatybilne ze statywami posiadanymi przez zamawiającego (system Greiner VACUETTE) | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igły sterylne do probówek próżniowych 21G x 11/2 opakowanie - 100 szt. | 38 op. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uchwyty do igieł i probówek prózniowych | 2800 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 9

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pojemniki plastikowe zamykane twarde z otworem na zużyty sprzęt jednorazowy do utylizacji, wysokość nie mniejsza niż 15 cm, pojemność – 1 litr (1000 ml) | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki plastikowe zamykane twarde z otworem na zużyty sprzęt jednorazowy do utylizacji, pojemność od 0,5l do 0,7l | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki plastikowe zamykane twarde z otworem na zużyty sprzęt jednorazowy do utylizacji, wysokość nie mniejsza niż 15 cm, pojemność – 2 litry (2000 ml) | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemniki plastikowe z podziałką do badania ogólnego moczu, z zakrętką, poj. 100-120 ml, niesterylne | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kieliszki szklane z podziałką do podawania leków doustnych | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 10

| LP | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, mankiet z rantem/ prosty, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna mikro teksturowana, AQL<1,5 pakowane parami na prawą i lewą dłoń, na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1, 2, 3. Rozmiary 5,5 – 9,0 | 20000 par |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, bezlateksowe, bezpudrowe, mankiet z rantem/ prosty, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna mikro teksturowana, AQL<1,5 pakowane parami na prawą i lewą dłoń, na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1, 2, 3. Rozmiary 5,5 – 9,0 | 1000 par |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 11

| LP | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, sterylne, przeznaczone do mikrochirurgii, bezpudrowe, kolor nie powodujący refleksu przy dodatkowym oświetleniu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, AQL < 1.5. Rozmiary 5.5-9.0 Szczelnie pakowane parami Wielkość opakowania - 100 szt. | 7000 par |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 12

| LP | NAZWA | ILOŚĆ OPAK. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rękawiczki niesterylne jednorazowe diagnostyczne i ochronne bezpudrowe, z kauczuku nitrylowego, odporne na przenikanie krwiopochodnych patogenów oraz chroniące przed działaniem związków chemicznych, dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością pasujące na obie dłonie, pełna numeracja S, M, L, XL 1 opakowanie - 100 szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki lateksowe niesterylne jednorazowe, diagnostyczne i ochronne odporne na przenikanie krwiopochodnych patogenów oraz chroniące przed działaniem związków chemicznych, bezpudrowe, pasujące na obie dłonie, pełna numeracja S, M, L, XL 1 opakowanie - 100 szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 13

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe) miękkie – dopasowujące się do anatomicznej budowy twarzy, elastyczne – nie zginające się długość 150 – 180 cm | 6500 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 14

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rurka intubacyjna bez mankietu oraz rurka intubacyjna z mankietem typu Soft Scal wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym, o potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikliwości dla podtlenku azotu, balonikiem kontrolnym zawierającym rozmiar rurki oraz rozmiar i rodzaj mankietu, z otworem Murphy’ego, o zaoblonych krawędziach, ustno-nosowa, sterylna Różne rozmiary: 5,0 – 9,0 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka ustno-gardłowa typu GUEDEL Rozmiar: 80 mm, 90 mm | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska tlenowa dla dorosłych z wężykiem 2,0 – 2,2 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 15

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, przezroczysty, otwory naprzemianległe, długość 60 cm Rozmiar CH: 18,12 | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 16

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Filtry przeciwbakteryjne do aparatu do znieczulania HMEF-1000 - w czasie znieczulania woda nie skrapla się wewnątrz filtra, - charakteryzujące się stabilnym połączeniem z rurkami oddechowymi, - przezroczyste, - posiadające port do kapnografu - proste w montażu - z wymiennikiem ciepła i wilgoci VT 300-1200 | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtry przeciwbakteryjne do aparatu do znieczulania HMF-500 - w czasie znieczulania woda nie skrapla się wewnątrz filtra, - charakteryzujące się stabilnym połączeniem z rurkami oddechowymi, - przezroczyste, - posiadające port do kapnografu - proste w montażu - z wymiennikiem ciepła i wilgoci VT 300-1200 | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 17

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jednorazowe sterylne obwody oddechowe do aparatów do znieczulania - z rur karbowanych, gładkich wewnątrz - średnica 22 mm, długość 150-160 cm - z łącznikiem V - końcówka do aparatu 22F elastyczna typu FLEX - przeznaczone dla dorosłych | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 18

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kaniula typ SAUTER 30G do komory przedniej (0,30x22 mm), odgięta pod kątem 450 w odległości 10-12 mm od końca kaniuli, sterylna jednorazowa | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula typu Helsinki do hydrodyssekcji i wiskoelastiku 27G x 7/8 0,40x22mm, odgięta, z końcówką spłaszczoną poziomo | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula do wiskoelastiku 27G (0,40x22 mm), odgięta pod kątem 350 w odległości 8-9 mm od końca kaniuli, sterylna jednorazowa | 3400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaniula do wiskoelastiku 23G (0,60x22 mm), odgięta pod kątem 450 w odległości 10-12 mm od końca kaniuli, sterylna jednorazowa | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 19

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Strzykawka jednorazowa Perfursor 50 ml | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren jednorazowy typu Perfursor długość 150 cm Luer-lock | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 20

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Uniwersalna osłonka na oko – przejrzysta z otworami wentylacyjnymi, gładkie krawędzie, sterylna 7,5x6,5 cm | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 21

| LP | NAZWA | ILOŚĆ SZT. | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sterylna woda do inhalacji do dozownika tlenu typu KORGIEL pojemnik - 340 ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Nr postępowania – ZP/14/2015                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | PAKIET NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, sterylny, posiadający końcówkę luer lock, ostry kolec osłonięty nasadką, filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjnej, port – samozamykający | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bezpieczne kaniule do żył obwodowych – sterylne, z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock, igła kaniuli zaopatrzona w zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem personelu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych) niebieskie G-22 0,9 x25 mm, | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezpieczne kaniule do żył obwodowych – j.w. różowe G-20 1,1 x 32-33 mm | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezpieczne kaniule do żył obwodowych – j.w. zielone krótkie G-18 1,3 x 32-33 mm, | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezpieczne kaniule do żył obwodowych – j.w. żółte krótkie G-24 0,7 x 19 mm, | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koreczki do zamykania światła kaniuli, sterylne, pakowane pojedynczo, kompatybilne z zaoferowanymi kaniulami | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kraniki-trójdzielne, luer-lock 360O | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylne, jednorazowego użytku z zatyczką filtra typu on/off, szczelne przy łączeniu z igłą lub kaniulą oraz igłą biorczą, posiadające zacisk umożliwiający precyzyjną regulację podawania płynu, posiadające przezroczystą komorę kroplową, nie posiadające ftalanów, pakowane pojedynczo, | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Strzykawki jednorazowe sterylne – 2 ml luer, przezroczyste, szczelnie pasujące do igieł, z czytelną skalą umieszczoną na cylindrze strzykawki, idealne dopasowanie tłoka pozwalające na zachowanie płynności podawania leku, pakowane pojedynczo | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawki jednorazowe sterylne j.w. - 5 ml | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawki jednorazowe sterylne j.w. -10 ml | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawki jednorazowe sterylne j.w. -20 ml | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawki jednorazowe sterylne do insuliny 1 ml, U-40, luer, przezroczyste, z osobną (nie wtopioną) igłą, z czytelną skalą umieszczoną na cylindrze strzykawki, idealne dopasowanie tłoka pozwalające na płynność podawania leku, pakowane pojedynczo | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Strzykawki jednorazowe sterylne – 3 ml (nie większe) luer - lock, przezroczyste, szczelnie pasujące do igieł, z czytelną skalą umieszczoną na cylindrze strzykawki, idealne dopasowanie tłoka pozwalające na zachowanie płynności podawania leku, pakowane pojedynczo | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawki jednorazowe sterylne do insuliny U-40; 1ML 29G x ½; 0,33x12 mm przezroczyste, z wtopioną igłą, z czytelną skalą umieszczoną na cylindrze strzykawki, idealne dopasowanie tłoka pozwalające na płynność podawania leku, | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek, pojedynczo pakowane 0,5x25 mm - („5”) | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek , pojedynczo pakowane 0,7x40 mm - („7”) | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek , pojedynczo pakowane 0,8x40 mm - („8”) | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek , pojedynczo pakowane 0,9x40 mm - („9”) | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek , pojedynczo pakowane 1,2x40 mm - („12”) | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igły sterylne do jednorazowego użytku, ostre 0,3x12 mm - 0,3x13 mm - („3”) pojedynczo pakowane | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły sterylne jednorazowe z filtrem 5 µm ostre 1,2 mm x 40 mm 18G 1½ | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Probówki próżniowe do badań biochemicznych – 8-10 ml z granulatem lub z aktywatorem wykrzepiania napylonym na ścianki probówki – (czerwone) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki próżniowe do badań biochemicznych – 4-6 ml z granulatem lub z aktywatorem wykrzepiania napylonym na ścianki probówki – (czerwone) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki próżniowe do badań układu krzepnięcia – 2-3 ml z Cytrynianem sodu 3,2% (niebieskie) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki próżniowe morfologiczne – 2 ml z odczynnikiem K3E EDTA K3 (fioletowe) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówki próżniowe do badania poziomu glukozy plastikowe, 2 ml z odczynnikiem FE Sodium Fluoride K3 EDTA (szare) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki próżniowe do badania OB plastikowe, do odczytu ze skali logarytmicznej, pojemność pobrania 2,7 ml, kompatybilne ze statywami posiadanymi przez zamawiającego (system Greiner VACUETTE) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igły sterylne do probówek próżniowych 21G x 11/2 | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uchwyty do igieł i probówek prózniowych | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pojemniki plastikowe zamykane twarde z otworem na zużyty sprzęt jednorazowy do utylizacji, wysokość nie mniejsza niż 15 cm, pojemność – 1 litr (1000 ml) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemniki plastikowe zamykane twarde z otworem na zużyty sprzęt jednorazowy do utylizacji, pojemność od 0,5l do 0,7l | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pojemniki plastikowe zamykane twarde z otworem na zużyty sprzęt jednorazowy do utylizacji, wysokość nie mniejsza niż 15 cm, pojemność – 2 litry (2000 ml) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pojemniki plastikowe z podziałką do badania ogólnego moczu, z zakrętką, poj. 100-120 ml, niesterylne | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kieliszki szklane z podziałką do podawania leków doustnych | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, mankiet z rantem/ prosty, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna mikro teksturowana, AQL<1,5 pakowane parami na prawą i lewą dłoń, na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1, 2, 3. | rozmiar : 6,0 –8 par 6,5 –8 par 7,0 –8 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, bezlateksowe, bezpudrowe, mankiet z rantem/ prosty, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna mikro teksturowana, AQL<1,5 pakowane parami na prawą i lewą dłoń, na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1, 2, 3. | rozmiar : 6,0 –8 par 6,5 –8 par 7,0 –8 par |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, sterylne, przeznaczone do mikrochirurgii, bezpudrowe, kolor nie powodujący refleksu przy dodatkowym oświetleniu, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, AQL < 1.5. Rozmiary 5.5-9.0 Szczelnie pakowane parami | rozmiar : 6,0 –8 par 6,5 –8 par 8,0 –8 par |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rękawiczki niesterylne jednorazowe diagnostyczne i ochronne bezpudrowe, z kauczuku nitrylowego, odporne na przenikanie krwiopochodnych patogenów oraz chroniące przed działaniem związków chemicznych, dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością pasujące na obie dłonie, pełna numeracja S, M, L, XL | S –10 par M –10 par L –10 par |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękawiczki lateksowe niesterylne jednorazowe, diagnostyczne i ochronne odporne na przenikanie krwiopochodnych patogenów oraz chroniące przed działaniem związków chemicznych, bezpudrowe, pasujące na obie dłonie, pełna numeracja S, M, L, XL | S –10 par M –10 par L –10 par |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe) miękkie – dopasowujące się do anatomicznej budowy twarzy, elastyczne – nie zginające się długość 150 – 180 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rurka intubacyjna bez mankietu oraz rurka intubacyjna z mankietem typu Soft Scal wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym, o potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikliwości dla podtlenku azotu, balonikiem kontrolnym zawierającym rozmiar rurki oraz rozmiar i rodzaj mankietu, z otworem Murphy’ego, o zaoblonych krawędziach, ustno-nosowa, sterylna Różne rozmiary: 5,0 – 9,0 | rozmiary : bez mankietu: 5,0 -1 szt. z mankietem: 5,0-1 szt. 7,5-2 szt. 8,0-2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rurka ustno-gardłowa typu GUEDEL Rozmiar: 80 mm, 90 mm | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Maska tlenowa dla dorosłych z wężykiem 2,0 – 2,2 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, przezroczysty, otwory naprzemianległe, długość 60 cm. Rozmiar CH: 18,12 | 12 -2 szt. 18 - 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Filtry przeciwbakteryjne do aparatu do znieczulania HMEF-1000 - w czasie znieczulania woda nie skrapla się wewnątrz filtra, - charakteryzujące się stabilnym połączeniem z rurkami oddechowymi, - przezroczyste, - posiadające port do kapnografu - proste w montażu - z wymiennikiem ciepła i wilgoci VT 300-1200 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtry przeciwbakteryjne do aparatu do znieczulania HMF-500 - w czasie znieczulania woda nie skrapla się wewnątrz filtra, - charakteryzujące się stabilnym połączeniem z rurkami oddechowymi, - przezroczyste, - posiadające port do kapnografu - proste w montażu - z wymiennikiem ciepła i wilgoci VT 300-1200 | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jednorazowe sterylne obwody oddechowe do aparatów do znieczulania - z rur karbowanych, gładkich wewnątrz - średnica 22 mm, długość 150-160 cm - z łącznikiem V - końcówka do aparatu 22F elastyczna typu FLEX - przeznaczone dla dorosłych | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kaniula typ SAUTER 30G do komory przedniej (0,30x22 mm), odgięta pod kątem 450 w odległości 10-12 mm od końca kaniuli, sterylna jednorazowa | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kaniula typu Helsinki do hydrodyssekcji i wiskoelastiku 27G x 7/8 0,40x22mm, odgięta, z końcówką spłaszczoną poziomo | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kaniula do wiskoelastiku 27G (0,40x22 mm), odgięta pod kątem 350 w odległości 8-9 mm od końca kaniuli, sterylna jednorazowa | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kaniula do wiskoelastiku 23G (0,60x22 mm), odgięta pod kątem 450 w odległości 10-12 mm od końca kaniuli, sterylna jednorazowa | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Strzykawka jednorazowa Perfursor 50 ml | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren jednorazowy typu Perfursor długość 150 cm Luer-lock | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uniwersalna osłonka na oko – przejrzysta z otworami wentylacyjnymi, gładkie krawędzie, sterylna 7,5x6,5 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sterylna woda do inhalacji do dozownika tlenu typu KORGIEL - pojemnik - 340 ml | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość próbek |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

.............................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -

Prawo zamówień publicznych - z późn. zmianami

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz.907 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest :

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

ja (imię i nazwisko) .......................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ........................................................................

jako - upoważniony na piśmie/ wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym/ wpisany 
w ewidencji gospodarczej w  ............................................. pod numerem ………………........

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1.  Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- 2.  Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie,

- 3.  Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

- wykonania zamówienia,

4.  Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie

zamówienia,

............................... , dnia................

................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

 niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr  4

.............................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z przyczyn określonych w art. 24 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest :

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

oświadczam, że firma ..............................................................................................................

z siedzibą ..................................................................................................................................

nie podlega wykluczeniu z przyczyn o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.)

Art. 24 ust.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

9. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się

wyroku;

10. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia

uprawomocnienia się wyroku.

............................... , dnia................

................................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5

.................................................

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz.907 ze zm.)

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest :

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

działając w imieniu Wykonawcy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczam, że na dzień składania ofert:

□  nie należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, Poz. 331 z późn. zmianami);

□  należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, Poz. 331 z późn. zmianami) w skład której wchodzą

następujące podmioty:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wpisać lub załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)

............................... , dnia................

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

* zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY

W dniu ............................ w Warszawie  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym  z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Sierakowskiego 13, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113950,  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

Prof. dr hab. n. med. Jerzego Szaflika – Dyrektora

a

……………………………………………………………………………..

działając/ą/ym/ na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................., zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowan/ą/ym/ przez:

- ...........................................................................

- ............................................................................

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zawarto Umowę o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie 
z podanymi poniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

- Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy;

- Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem;

- Przedmiot dostawy – drobny sprzęt medyczny i materiały medyczne szczegółowo określone w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy;

- Miejsce Lokalizacji - miejsce dostawy Przedmiotu dostawy, do którego Wykonawca obowiązany jest go dostarczyć, zgodnie z niniejszą Umową:

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

- Dni Robocze - okres obejmujący godziny od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i następnie wydać oraz przenieść na rzecz Zamawiającego własność Przedmiotu dostawy, o którym mowa w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy tj.

DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY I MATERIAŁY MEDYCZNE

określony w pakiecie/pakietach nr …..

a Zamawiający odebrać i zapłacić Wykonawcy należną cenę za Przedmiot dostawy.

- Jakość dostarczonego Przedmiotu dostawy będzie odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla przedmiotów tego rodzaju, obowiązującym w dniu ich wydania.

- § 3

- TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot dostawy do Miejsca Lokalizacji częściami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1.

2.    Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot dostawy w terminie nie dłuższym niż 5

dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia a w przypadkach nagłych

(szczególnych), w dniu następnym od dnia zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu takiej

dostawy, z zastrzeżeniem § 5 ust 3.

- Wielkość każdej części Przedmiotu dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie, faxem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zamawiający, najpóźniej następnego Dnia Roboczego po złożeniu dyspozycji telefonicznie, zobowiązany jest potwierdzić ją na piśmie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Dostawa Przedmiotu dostawy do Miejsca Lokalizacji, odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dostarczać będzie Przedmiot dostawy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego odbioru w Miejscu Lokalizacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje dostarczenie Przedmiotu dostawy w opakowaniach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający jego dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem.

- Dostarczony Przedmiot dostawy powinien zawierać:

      - ulotki w języku polskim, zawierające, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje;

      - instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania;

      - opakowanie jednostkowe winno zawierać datę produkcji, termin ważności, numer serii (jeśli dotyczy) oraz nazwę producenta.

- § 4

- WYNAGRODZENIE

- Wartość Umowy przez cały okres jej obowiązywania nie może być wyższa niż ………….........zł netto tj. ……………… zł brutto (słownie: ..............................................................), w tym podatek VAT.

- Zamawiający będzie płacił za przedmiot Umowy faktycznie zamówiony, dostarczony i odebrany i nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zapłata za realizację przedmiotu Umowy dokonywana będzie na podstawie cen jednostkowych brutto określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w wysokości stanowiącej iloczyn ilości dostarczonego Przedmiotu dostawy i odpowiedniej dla niego ceny jednostkowej brutto.

- W kwocie wymienionej w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty Przedmiotu dostawy, jego dostawy do Miejsca Lokalizacji, transportu, rozładunku, opakowania, czynności związanych z przygotowaniem dostawy oraz ubezpieczenie, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT za dostarczony i odebrany Przedmiot dostawy, stanowić  będzie zrealizowanie zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 3, danej części przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem ust. 6.

- Zamawiający, w wyjątkowych sytuacjach o których musi zostać poinformowany wcześniej przez Wykonawcę, może wyrazić zgodę na zrealizowanie części zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3. W powyższym przypadku podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi zrealizowanie faktycznej części Przedmiotu dostawy.

- Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13

NIP: 113-21-68-300

- Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 7, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Za datę otrzymania faktury, o której mowa w ust. 8 przyjmuje się datę jej dostarczenia do Kancelarii Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego przy ul.

J. Sierakowskiego 13 w Warszawie.

- Błędnie wystawiona faktura VAT może spowodować naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego.

- Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze wystawionej przez Wykonawcę przewyższy cenę uzgodnioną przez Strony, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

§ 5

- GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela gwarancji jakościowej i ilościowej na dostarczony Przedmiot dostawy. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres nie krótszy niż ………………, z zastrzeżeniem ust. 3.

- W przypadku braku na stanie magazynowym Wykonawcy Przedmiotu dostawy, których okres gwarancji wynosi co najmniej  …………………………, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować proponowany przez Wykonawcę, krótszy okres gwarancji lub wydłużyć termin dostawy o czas niezbędny do uzupełnienia stanu magazynowego Wykonawcy o nową partię Przedmiotu dostawy.

- W przypadku gdy dostarczony Przedmiot dostawy nie odpowiada pod względem ilościowym, jakościowym lub trwałości produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt Przedmiotu dostawy odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji lub udzielić Zamawiającemu, w tym terminie, pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji.

- Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 reklamacja będzie uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

- W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji na wady Przedmiotu dostawy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Jeżeli z powodu wady prawnej Przedmiotu dostawy Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia Umowy.

- § 6

- KARY UMOWNE

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

1)	10% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający  lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

2)	0,5% wartości brutto Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3)	0,5% wartości brutto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 przy opłacaniu przez Zamawiającego faktury VAT za realizację Przedmiotu dostawy.

  - W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający lub Wykonawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu VII, Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wypowiedzenia w sytuacji:

- wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

- gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w szczególności, gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 lub 3 przekroczy równowartość 15% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie może nastąpić później niż w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 lub 3 Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za część przedmiotu Umowy zrealizowaną zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub całości przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte. W tych okolicznościach postanowienie § 6 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

§ 8

- ZMIANY UMOWY

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zmiany w Umowie mogą być dokonane jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a w szczególności:

- w razie zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze Stron, niezależnego od jej woli;

- w zakresie dotyczącym terminu dostawy wyłącznie w następujących przypadkach :

- wystąpienia siły wyższej, w tym zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymania dostawy,

- ograniczenia dostępności surowców służących do wykonania przedmiotu umowy,

- czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów będących przedmiotem Umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej,

mogą powodować odpowiednie przedłużenie terminu dostawy o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności;

- w zakresie  sposobu spełnienia świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach:

- wystąpienia okoliczności spowodowanych nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w Umowie; Zamawiający w tym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej Umowie,

- nie wykupienia pełnej ilości Przedmiotu dostawy; w tym przypadku Umowa może zostać przedłużona na czas niezbędny do  realizacji przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem faktu, iż okres przedłużenia Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;

- w odniesieniu do zakresu przedmiotu świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach:

  - zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy,

  - zmiany numeru katalogowego lub nazewnictwa produktu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy,

  - zmiany ilości jednostek miary określonych dla poszczególnych produktów w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że nie może to powodować przekroczenia kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;

  - zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia u Zamawiającego mniejszej w stosunku do oferowanej liczby świadczeń zdrowotnych lub po cenach niższych od ponoszonych przez Zamawiającego kosztów tych świadczeń, mających zasadniczy wpływ na sytuację majątkową strony;

- w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wyłącznie w przypadkach:

  - określonym w pkt 4 d powyżej;

  - udzielania przez Wykonawcę upustów promocyjnych; w tym  przypadku upusty będą obowiązywały również dla niniejszej Umowy.

  - urzędowej zmiany stawek VAT. W takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian.

Zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4 i 5 nie wymagają dla swej ważności zawierania

aneksu do Umowy.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

2.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stanowi inaczej.

4.	Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią zawiązane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

za Wykonawcę:		za Zamawiającego:

...................................................	      ......................................................