SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY

SZPITAL OKULISTYCZNY

03-709 WARSZAWA, UL. JÓZEFA SIERAKOWSKIEGO 13

REGON 016084355        NIP 113-21-68-300

centrala tel. 22 511 62 00

Dział Zamówień Publicznych tel. 22 511 63 06, fax 22 511 63 16

Sygn. nr ZP/06/2015                                                       Warszawa 20.05.2015 r.

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

## Przetarg nieograniczony

(o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust.8 Pzp)

Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH NOŻY I OSTRZY MIKROCHIRURGICZNYCH

(CPV 33.14.14.11-4)

###### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

###### 1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy –

###### Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej

###### „ustawą” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.

39 ustawy, o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

###### 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami

###### określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem „OFERTA”.  Treść oferty

musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Zaleca się, aby dokumenty tworzące ofertę były zszyte lub spięte w sposób trwały.

Wskazane jest ponumerowanie wszystkich kartek oferty.

7. Oferta – pod rygorem nieważności – powinna być napisana w jęz. polskim, oraz podpisana

przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć wraz z

tłumaczeniem na język polski.

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie

przez osobę podpisującą ofertę.

10. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub

poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez

Wykonawcę, tj. osobę/y upoważnione do jego reprezentacji w formie podpisu, imiennej

pieczątki, oraz zapisu „za zgodność z oryginałem”. Brak potwierdzenia kserokopii w/w

formułą oznaczać będzie brak dokumentu.

11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w

przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio

wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem

odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

12.W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii

poświadczonej notarialnie.

13.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) Wykonawca powinien to wyraźnie

zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest

wyodrębnienie zastrzeżonych dokumentów.

14.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie

zaadresowanej do Zamawiającego (nazwa i adres), zawierającej dane Wykonawcy (nazwa i

adres) oraz zapis:

OFERTA NA DOSTAWĘ JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH NOŻY I OSTRZY MIKROCHIRURGICZNYCH

Nie otwierać przed 02.06.2015 r. godz. 10.00

###### II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

###### OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

###### 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,

###### dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

- wykonania zamówienia,

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

- zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych

- podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w

- takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi

- zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

- zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

- wykonania zamówienia.

- 3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt.2, odpowiada solidarnie

- z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,

- chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- 4. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy wykonawca

- złoży prawidłowo wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale III SIWZ, a

- ponadto informacje zawarte w tych dokumentach będą zgodne z wymaganiami określonym

- w SIWZ.

5. Analiza złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń będzie stanowiła podstawę do

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw

do wykluczenia wg formuły spełnia/nie spełnia.

###### III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW

###### UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

###### 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia

###### 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, należy dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

- Prawo zamówień publicznych [tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 ze zm.]  -

- załącznik  nr  3 do SIWZ.

- 2) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest oprócz w/w oświadczenia dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia;

2. W celu wykazania braku  podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1  ustawy należy dołączyć do oferty:

1)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie  wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ

Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą brały udział w

realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dodatkowo dokumenty

wymienione w pkt. 1)-2) w odniesieniu do tych podmiotów. Postanowienia pkt. 3 i 4 stosuje się

odpowiednio.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2.2) – składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, te powinny

być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt.2.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym

określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

- 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

- należy dołączyć do oferty:

- Dokumenty dopuszczające oferowane wyroby medyczne do obrotu i używania – zgodnie z

- wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj.

- Certyfikat lub deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego

oznakowanego znakiem CE.

6. Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów ubiegających

się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne):

1) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców

występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

2) wymagania określone na podstawie art.22 ust.1 muszą zostać wykazane wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną.

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich

Wykonawców występujących wspólnie;

4) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich

w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;

5) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem

występującym jako reprezentant pozostałych.

7. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z

dnia 19 lutego 2013 r. poz.231).

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jałowych, jednorazowych noży i ostrzy

mikrochirurgicznych do magazynu mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Klinicznym

Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, przy ul. Józefa Sierakowskiego 13. Szczegółową

charakterystykę produktów będących przedmiotem zamówienia oraz wymagane ilości określa

formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety określone w

formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Łączna ilość – 6

pakietów:

- pakiet nr 1 – Noże typu Slit

- pakiet nr 2 – Noże typu Side Port

- pakiet nr 3 – Noże typu Crescent

- pakiet nr 4 – Noże typu żyletkowego

- pakiet nr 5 – Noże typu mini Crescent

- pakiet nr 6 – Skalpele

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne w odniesieniu do poszczególnych pakietów.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do złożenia na formularzu oferty

oświadczenia, że zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i posiadają:

- Certyfikat lub deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE

### Do potwierdzenia – stosownym dokumentem/dokumentami.

5. PRÓBKI – do oceny jakości oferowanych wyrobów

Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do dostarczenia,

celem przetestowania, próbek każdego oferowanego asortymentu, w ilościach określonych

w formularzu „Wykaz próbek” - stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Nie dostarczenie wymaganych próbek lub wymaganej ilości próbek zostanie uznane za brak

próbek i spowoduje  odrzucenie oferty (Art.89 ust.1 pkt.2 ustawy - Prawo zamówień

publicznych).

Wskazane jest aby wszystkie próbki były zapakowane w osobną kopertę lub karton

wraz z dołączonym wykazem próbek zawierającym wszystkie informacje wymagane

w opracowanym przez Zamawiającego formularzu.

Kopię formularza „Wykaz próbek” należy dołączyć do oferty.

Opakowania z próbkami zawierające nazwę i adres Wykonawcy oraz napis „Próbki do

przetargu na dostawę jałowych, jednorazowych noży i ostrzy mikrochirurgicznych” należy

składać wraz z ofertą w siedzibie Zamawiającego – pok. nr 5 (kancelaria) w godz. 8.00–

15.00

Uwaga: Próbki nie podlegają uzupełnianiu, bo służą wyłącznie do oceny jakości oferowanych

produktów.

6.  Gwarancja jakości

Gwarancja jakości udzielona przez wykonawcę na poszczególne pozycje przedmiotu

zamówienia nie może być krótsza niż 24 miesiące od daty dostawy.

8. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Dostawy jałowych, jednorazowych noży i ostrzy mikrochirurgicznych będą realizowane

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Realizacja dostaw częściowych

odbywać się będzie zgodnie z potrzebami szpitala. Dostawy towaru następować będą w ciągu

5 dni od dnia zamówienia towaru a w przypadkach nagłych (szczególnych), w dniu następnym

od dnia zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu takiej dostawy.

###### V. CENA OFERTY

1. Cena oferty określona przez Wykonawcę w formularzu „OFERTA” powinna wynikać z

załączonej wyceny zawartej w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik

nr 1 do oferty i zawierać koszty:

1) oferowanych produktów,

2) transportu do miejsca przeznaczenia tj. magazynu mieszczącego się w Samodzielnym

Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13,

3) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Cena oferty powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla

zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i wzorze

umowy.

3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada

zaokrąglenia: poniżej 5 – należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 – należy zaokrąglić w górę)

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu dokonania oceny

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług, który miałby

obowiązek wpłacić zgodne z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca

podaje w formularzu ofertowym jedynie cenę jednostkową netto i wartość netto przedmiotu

zamówienia.

6. Sposób wyliczenia ceny oferty

Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza asortymentowo-

cenowego wg zasady:

Ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT = wartość brutto

###### VI.  WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

###### VII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

###### Kryteria oceny ofert

| LP. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferowana | 50 % |
| 2. | Jakość | 50 % |
|  | Razem | 100 % |

Uwaga – Dla dokonania punktacji ofert, ranga w kryteriach oceny ofert określona w procentach,

zostanie przeliczona na punkty. Jeden procent odpowiada jednemu punktowi.

2. sposób obliczenia punktów za poszczególne kryteria

- wyliczenie punktów za kryterium - cena

Uwaga - Do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto oferty.

Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru.

C min

Wartość punktowa    =   R    -----------

C μ

gdzie  :    R       – ranga w ocenie

C min – cena najniższa spośród wszystkich ofert

Cμ     – cena oferty badanej

- wyliczenie punktów za kryterium – jakość

Kryterium to podlega ocenie członków Komisji Przetargowej w skali 1-10 pkt. Podstawę oceny stanowić będzie opinia wydana po przetestowaniu próbek oferowanych noży i ostrzy mikrochirurgicznych, dostarczonych przez wykonawców na warunkach określonych w niniejszej SIWZ. Ocenie jakościowej oferowanych produktów podlegać będą w szczególności:

- dla pakietów nr 1- 5

- stabilność trzymania noża

- gładkość powierzchni ostrza

- ostrość

- brak odblasku na ostrzu z mikroskopu operacyjnego

- dla pakietu nr 6

- łatwość mocowania ostrza na rękojeści

- ostrość

- gładkość powierzchni tnącej

Ostateczna ocena dla tego kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

T μ

Wartość punktowa = R  x  ---------------

T max

gdzie :   R         – ranga w ocenie

Tμ       – łączna ilość punktów przyznana ocenianemu Wykonawcy przez

poszczególnych członków Komisji Przetargowej

Tmax   – maksymalna łączna ilość punktów możliwa do przyznania w niniejszym

kryterium

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę, zostaną

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

3. Ocena końcowa oferty

1) suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę za w/w kryteria stanowić będzie ocenę

końcową oferty,

2) za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy

bilans punktowy ceny oraz jakości oferowanych produktów.

4. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

a) odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie – Prawo zamówień

publicznych, z późn. zmianami.

b) odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

c) została uznana za najkorzystniejszą, to jest taką, która przedstawia najkorzystniejszy

bilans punktowy ceny oraz jakości oferowanych produktów.

###### VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. I niniejszej specyfikacji należy

złożyć do dnia 02.06.2015 r. do godz. 09.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego

Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13, pok. nr 5

(kancelaria).

2. Każda dostarczona oferta zostanie zaewidencjonowana przez Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania i wyjaśnienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej oraz faxem.

UWAGA - Dla ułatwienia przy udzielaniu odpowiedzi wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy przesłać dodatkowo e’mailem na adres zampub@spkso.waw.pl

- W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pytań i wyjaśnień oraz informacji za pomocą faxu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.   Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest:

- Wiesława Bugalska - Specjalista d/s Zamówień Publicznych - tel. 22/ 511 63 06 w godz. 9.00 – 14.00 (pok. nr 6), fax  22/ 511 63 16.

X. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH  DOT. SIWZ

1. Przed wyznaczonym terminem składania ofert, Wykonawca może zwracać się do

Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający

przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Informacja ta będzie również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem

terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym

mowa w pkt.3.

###### XI.  TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ I OGŁOSZENIU.

1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert

zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,

którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieści na swojej

stronie internetowej.

3. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do zmiany

treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na

wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje

o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz

zamieści informację na stronie internetowej.

XII. ZMIANY OFERTY/WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem

terminu składania ofert.

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według

zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany

należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.

Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć

dopiskiem „WYCOFANIE”.

4. Oświadczenia woli o zmianie lub wycofaniu oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę.

###### XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2015 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu

Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, ul. Józefa

Sierakowskiego 13, pok. nr 6

2. Otwarcie ofert jest jawne.

###### XIV. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZŁOŻONEJ OFERTY/UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy w wyznaczonym

terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli

wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo

ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby

unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez

oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu,

w którym upłynął termin składania ofert.

3. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień

dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie:

- warunków udziału w postępowaniu,

- przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

###### XV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY/ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeśli wystąpią okoliczności określone w

art. 24 ust.1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89

ust.1 ustawy jw.

###### XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca związany jest warunkami oferty przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z tym, że

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą

zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres

nie dłuższy jednak niż 60 dni.

###### XVII. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków

płatności zawartych w ofertach.

3. Informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy nie byli

obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

4. Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców

którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru

oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy

wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium

oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając

uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści te informacje, na

stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

8. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku

wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust.1 Ustawy – Prawo zamówień

publicznych. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający

zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

ofert.

XVIII. UMOWA

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta po

zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników postępowania przez

Dyrektora Szpitala w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia

o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27

ust. 2 ustawy albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, jednak nie później niż

przed upływem terminu związania ofertą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminów, o których mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zostanie złożona tylko jedna oferta lub

zaistnieją okoliczności określone w art. 94 ust 2 pkt 3a) ustawy – Prawo zamówień

publicznych.

3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Zamówień

Publicznych.

###### XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy z  dnia  29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych – z późn. zmianami.

###### XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. – Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do

ustawy oraz przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny - z późn. zmianami).

2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego

– pok. nr 6 lub za zaliczeniem pocztowym po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku

przez Wykonawcę Cena SIWZ - 15,00 PLN + 23% VAT lub pobrać ze strony internetowej

Zamawiającego: www.spkso.waw.pl

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz  „OFERTA”

2. Formularz asortymentowo-cenowy                                                                      – załącznik nr 1

3. Wykaz próbek                                                                                                   – załącznik nr 2

4. Oświadczenie z art. 22 ust.1- Prawa zamówień publicznych                                    – załącznik nr 3

5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia                                                     – załącznik nr 4

6. Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej                                         – załącznik nr 5

7. Wzór umowy                                                                                                    – załącznik nr 6

SIWZ ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Szpitala

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik

.............................. dnia ......................

..................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

03-709 Warszawa ul. Józefa Sierakowskiego 13

###### I.   Dane Wykonawcy

1. Pełna nazwa ..............................................................................................................

2. Adres ........................................................................................................................

3. Województwo ………………………………………………………………………………………………………….

4. Telefon..........................................................Fax........................................................

###### 5. Regon ..........................................................NIP.........................................................

###### II.  W ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oferujemy:

DOSTAWĘ JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH, NOŻY I OSTRZY MIKROCHIRURGICZNYCH

do magazynu mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym

z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13.

Szczegółową specyfikację noży i ostrzy mikrochirurgicznych zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej oferty.

III. Cena oferty, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo-cenowym, wynosi :

pakiet nr 1 – Noże typu Slit

Wartość netto ...................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ...................................PLN

(słownie netto:................................................................................................................)

(słownie brutto:...............................................................................................................)

pakiet nr 2 – Noże typu Side Port

Wartość netto ...................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ...................................PLN

(słownie netto:................................................................................................................)

(słownie brutto:...............................................................................................................)

pakiet nr 3 – Noże typu Crescent

Wartość netto ...................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ...................................PLN

(słownie netto:................................................................................................................)

(słownie brutto:...............................................................................................................)

pakiet nr 4 – Noże typu żyletkowego

Wartość netto ...................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ...................................PLN

(słownie netto:................................................................................................................)

(słownie brutto:...............................................................................................................)

pakiet nr 5 – Noże typu mini Crescent

Wartość netto ...................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ...................................PLN

(słownie netto:................................................................................................................)

(słownie brutto:...............................................................................................................)

pakiet nr 6 – Skalpele

Wartość netto ...................PLN + ...... % VAT = wartość brutto ...................................PLN

(słownie netto:................................................................................................................)

(słownie brutto:...............................................................................................................)

Powyższa cena zawiera koszty:

1) oferowanych produktów,

2) transportu do miejsca przeznaczenia tj. magazynu mieszczącego się w Samodzielnym

Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13,

3) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV.  Oświadczamy, że zaoferowane przez nas wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu

i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, na

podstawie n/wym. dokumentów:

- Certyfikatu/Deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE

Powyższe dokumenty stanowią załącznik nr .............. do niniejszej oferty.

V.  Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

Dostawy jałowych, jednorazowych noży i ostrzy mikrochirurgicznych będą realizowane

sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Realizacja dostaw częściowych odbywać się będzie zgodnie z potrzebami szpitala.  Dostawy

towaru następować będą w ciągu 5 dni od dnia zamówienia towaru a w przypadkach nagłych

(szczególnych), w dniu następnym od dnia zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu takiej

dostawy.

VI. Gwarancja jakości

Gwarancja jakościowa na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia zostanie udzielona na

okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy.

VII. Termin płatności, liczony od daty dostawy i wpływu prawidłowo wystawionej faktury do

Zamawiającego, określa się na 30 dni na warunkach określonych we wzorze umowy

VIII. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać własnymi siłami/ powierzyć

wykonanie n/wym. części zamówienia podwykonawcom:

..................................................................................................................................

(zakres i wartość części zamówienia które zostanie powierzone podwykonawcom).

IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunkami określonymi we wzorze umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

X. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania ofert.

XI. Niżej wyspecyfikowane dokumenty są integralną częścią niniejszej oferty:

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

- ....................................................

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 1 – Noże typu Slit

| LP | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa, kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nóż typu Slit zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, obustronnie ostrzony, równomiernie matowy, o kalibracji 2,2 mm, | 3500 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2 – Noże typu Side Port

| LP | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa, kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nóż typu Side Port grotowy, przeznaczony do paracentezy, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm, o obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, wykończony matowo | 3500 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 3 – Noże typu Crescent

| LP | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa, kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nóż typu Crescent zakrzywiony do tworzenia tunelu twardówkowego, o poprzecznej kalibracji 2,6 mm, krawędzi tnącej ostrzonej z góry (bevel up), wykończony matowo | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 4 – Noże typu żyletkowego

| LP | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa, kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nóż typu żyletkowego prosty, ostrze skośne kąt 30o | 700 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 5 – Noże typu mini Crescent

| LP | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa, kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nóż typu mini Crescent zakrzywiony o kalibracji 1,25 mm, ostrze matowe, obustronnie ostrzony | 90 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 6

| LP | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa, kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Skalpel 10 A | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Skalpel 15 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Nr postępowania – ZP/06/2015                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę jałowych, jednorazowych noży i ostrzy mikrochirurgicznych

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | PAKIET NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nóż typu Slit zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, obustronnie ostrzony, równomiernie matowy, o kalibracji 2,2 mm | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nóż typu Side Port grotowy, przeznaczony do paracentezy, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm, o obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, wykończony matowo | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nóż typu Crescent zakrzywiony do tworzenia tunelu twardówkowego, o poprzecznej kalibracji 2,6 mm, krawędzi tnącej ostrzonej z góry (bevel up), wykończony matowo | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż typu żyletkowego prosty, ostrze skośne kąt 30o | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nóż zakrzywiony typu mini Crescent o kalibracji 1,25 mm, ostrze matowe | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skalpel 10 A | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skalpel 15 | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość próbek |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

.............................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -

Prawo zamówień publicznych - z późn. zmianami

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz.907 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH NOŻY I OSTRZY MIKROCHIRURGICZNYCH

ja (imię i nazwisko) .......................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa Wykonawcy) ........................................................................

jako - upoważniony na piśmie/ wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym/ wpisany 
w ewidencji gospodarczej w  ............................................. pod numerem ………………........

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1.  Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- 2.  Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie,

- 3.  Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

- wykonania zamówienia,

4.  Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

............................... , dnia................

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

 niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 4

.................................................

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z przyczyn określonych w art. 24 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz.907 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

DOSTAWA JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH NOŻY I OSTRZY MIKROCHIRURGICZNYCH

oświadczam, że firma ..............................................................................................................

z siedzibą ..................................................................................................................................

nie podlega wykluczeniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm.)

Art. 24 ust.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

9. wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o

którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się

wyroku;

10. wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia

uprawomocnienia się wyroku.

............................... , dnia................

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5

.................................................

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

w trybie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz.907 ze zm.)

dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest :

DOSTAWA JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH NOŻY I OSTRZY MIKROCHIRURGICZNYCH

działając w imieniu Wykonawcy:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczam, że na dzień składania ofert:

□  nie należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, Poz. 331 z późn. zmianami);

□  należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, Poz. 331 z późn. zmianami) w skład której wchodzą

następujące podmioty:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wpisać lub załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)

............................... , dnia................

........................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

* zaznaczyć właściwe

Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY

W dniu ............................ w Warszawie  pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym  z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Sierakowskiego 13, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113950,  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

Prof. dr hab. n. med.  Jerzego Szaflika – Dyrektora

a

……………………………………………… z siedzibą ………………………………………………………………………..

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- ...........................................................................

- ............................................................................

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 ze zm.) zawarto Umowę o następującej treści:

§ 1

DEFINICJE

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie 
z podanymi poniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

- Strony – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy;

- Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem;

- Przedmiot dostawy – noże i ostrza mikrochirurgiczne szczegółowo określone w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy;

- Miejsce Lokalizacji - miejsce dostawy Przedmiotu dostawy, do którego Wykonawca obowiązany jest go dostarczyć, zgodnie z niniejszą Umową:

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13

- Dni Robocze - okres obejmujący godziny od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i następnie wydać oraz przenieść na rzecz Zamawiającego własność Przedmiotu dostawy,  o którym mowa w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy tj.

JAŁOWE, JEDNORAZOWE NOŻE I OSTRZA MIKROCHIRURGICZNE

określone w pakiecie nr …………

a Zamawiający odebrać i zapłacić Wykonawcy należną cenę za Przedmiot dostawy.

- Jakość dostarczonego Przedmiotu dostawy będzie odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla przedmiotów tego rodzaju, obowiązującym w dniu ich wydania.

- § 3

- TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot dostawy do Miejsca Lokalizacji tj. magazynu mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego częściami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1.

2.   Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot dostawy w terminie nie dłuższym niż

5 dni od dnia zamówienia towaru a w przypadkach nagłych (szczególnych), w dniu

następnym od dnia złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem § 5 ust 3.

- Wielkość każdej części Przedmiotu dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie, faxem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zamawiający, najpóźniej następnego Dnia Roboczego po złożeniu dyspozycji telefonicznie, zobowiązany jest potwierdzić ją na piśmie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Dostawa Przedmiotu dostawy do Miejsca Lokalizacji, odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca dostarczać będzie Przedmiot dostawy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego odbioru w Miejscu Lokalizacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje dostarczenie Przedmiotu dostawy w opakowaniach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający jego dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem.

- § 4

- WYNAGRODZENIE

- Wartość Umowy przez cały okres jej obowiązywania nie może być wyższa niż …………….. zł netto tj. ……………… zł brutto (słownie: ..............................................................), w tym podatek VAT.

- Zamawiający będzie płacił za przedmiot Umowy faktycznie zamówiony, dostarczony i odebrany i nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zapłata za realizację przedmiotu Umowy dokonywana będzie na podstawie cen jednostkowych brutto określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, w wysokości stanowiącej iloczyn ilości dostarczonego Przedmiotu dostawy i odpowiedniej dla niego ceny jednostkowej brutto.

- W kwocie wymienionej w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty Przedmiotu dostawy, jego dostawy do Miejsca Lokalizacji, transportu, rozładunku, opakowania, czynności związanych z przygotowaniem dostawy oraz ubezpieczenie, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT za dostarczony i odebrany Przedmiot dostawy, stanowić będzie zrealizowanie zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 3, danej części przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem ust. 6.

- Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach, o których musi zostać poinformowany wcześniej przez Wykonawcę, może wyrazić zgodę na zrealizowanie części zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3. W powyższym przypadku podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi zrealizowanie faktycznej części Przedmiotu dostawy.

- Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13

NIP: 113-21-68-300

- Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 7, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Za datę otrzymania faktury, o której mowa w ust. 8 przyjmuje się datę jej dostarczenia do Kancelarii Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego, przy ul.

Józefa  Sierakowskiego 13 w Warszawie.

- Błędnie wystawiona faktura VAT może spowodować naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego.

- Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze wystawionej przez Wykonawcę przewyższy cenę uzgodnioną przez Strony, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

§ 5

- GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca udziela gwarancji jakościowej i ilościowej na dostarczony Przedmiot dostawy. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres nie krótszy niż ………………, z zastrzeżeniem ust. 3.

- W przypadku braku na stanie magazynowym Wykonawcy Przedmiotu dostawy, których okres gwarancji wynosi co najmniej  …………………………, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować proponowany przez Wykonawcę, krótszy okres gwarancji lub wydłużyć termin dostawy o czas niezbędny do uzupełnienia stanu magazynowego Wykonawcy o nową partię Przedmiotu dostawy.

- W przypadku, gdy dostarczony Przedmiot dostawy nie odpowiada pod względem ilościowym, jakościowym lub trwałości produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt Przedmiotu dostawy odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji lub udzielić Zamawiającemu, w tym terminie, pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji.

- Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 reklamacja będzie uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

- W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji na wady Przedmiotu dostawy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Jeżeli z powodu wady prawnej Przedmiotu dostawy Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia Umowy.

- § 6

- KARY UMOWNE

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

1)	10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

2)	0,5% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3)	0,5% wartości brutto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 przy opłacaniu przez Zamawiającego faktury VAT za realizację Przedmiotu dostawy.

  - W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający lub Wykonawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 7

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu VII, Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wypowiedzenia w sytuacji:

- wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

- gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w szczególności gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6 ust. 1 pkt 2 lub 3 przekroczy równowartość 15% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie może nastąpić później niż w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 lub 3 Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za część przedmiotu Umowy zrealizowaną zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub całości przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte. W tych okolicznościach postanowienie § 6 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

§ 8

- ZMIANY UMOWY

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zmiany w Umowie mogą być dokonane jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a w szczególności:

- w razie zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze Stron, niezależnego od jej woli;

- w zakresie dotyczącym terminu dostawy wyłącznie w następujących przypadkach :

- wystąpienia siły wyższej, w tym zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymania dostawy,

- ograniczenia dostępności surowców służących do wykonania przedmiotu umowy,

- czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów będących przedmiotem Umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej,

mogą powodować odpowiednie przedłużenie terminu dostawy o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności;

- w zakresie  sposobu spełnienia świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach:

- wystąpienia okoliczności spowodowanych nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w Umowie; Zamawiający w tym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej Umowie,

- nie wykupienia pełnej ilości Przedmiotu dostawy; w tym przypadku Umowa może zostać przedłużona na czas niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem faktu, iż okres przedłużenia Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;

- w odniesieniu do zakresu przedmiotu świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach:

  - zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy,

  - zmiany numeru katalogowego lub nazewnictwa produktu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy,

  - zmiany ilości jednostek miary określonych dla poszczególnych produktów w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że nie może to powodować przekroczenia kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;

  - zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia u Zamawiającego mniejszej w stosunku do oferowanej liczby świadczeń zdrowotnych lub po cenach niższych od ponoszonych przez Zamawiającego kosztów tych świadczeń, mających zasadniczy wpływ na sytuację majątkową strony;

- w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wyłącznie w przypadkach:

  - określonym w pkt 4 d powyżej;

  - udzielania przez Wykonawcę upustów promocyjnych; w tym przypadku upusty będą obowiązywały również dla niniejszej Umowy,

  - urzędowej zmiany stawek VAT. W takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian.

Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4 i 5 nie wymagają dla swej ważności zawierania

aneksu do Umowy.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

2.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stanowi inaczej.

4.	Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią zawiązane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

za Wykonawcę:		za Zamawiającego:

...................................................	      ......................................................