SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY 03-709 WARSZAWA UL. JÓZEFA SIERAKOWSKIEGO 13 REGON 016084355 NIP 113-21-68-300 centrala tel. 22 511 62 00 Dział Zamówień Publicznych tel. 22 511 63 06, fax 22 511 63 16 Nr sprawy: ZP/05/2020 Warszawa, dnia 25.02.2020 r. # SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ## Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust.8 Pzp) Przedmiot zamówienia: KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE STERYLIZATORNI SZPITALA W TYMCZASOWEJ LOKALIZACJI W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 (CPV 33191000-5; 33191100-6; 33191110-9) Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13

REGON 016084355        NIP 113-21-68-300

Biuro Zamówień Publicznych - tel. 22/ 511 63 06; fax 22/ 511 63 16

Adres e- mail: zampub@spkso.waw.pl

Godziny pracy: 7:30 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej: www.spkso.waw.pl

II. INFORMACJE OGÓLNE

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.

- Postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl

- Ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.spkso.waw.pl oraz na Platformie Zakupowej.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Na podstawie art. 24 aa ust.1 ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie wyposażenia sterylizatorni szpitala oraz przeszkolenie personelu w tymczasowej siedzibie Zamawiającego przy ul. Marszałkowskiej 24/26 oraz po zakończeniu remontu polegającego na nadbudowie, przebudowie i rozbudowie budynku szpitala przy ul. Józefa Sierakowskiego 13 – demontaż dostarczonego wcześniej wyposażenia do budynku przy ul. Marszałkowskiej 24/26, transport i wniesienie na własny koszt i ryzyko do budynku przy ul.  Józefa Sierakowskiego 13 oraz ponowny montaż, uruchomienie i szkolenie personelu.

- Szczegółową specyfikację wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia zawiera formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania podłączeń dostarczanego wyposażenia do instalacji wykonanych zgodnie z niżej wymienioną dokumentacją projektową:

- Marszałkowska_STERYLIZACJA_2 PIĘTRO_ARCH

- Marszałkowska_STERYLIZACJA_2 PIĘTRO_TECHNOLOGIA

- Sierakowskiego_STERYLIZACJA_2 PIĘTRO_ARCH

- Sierakowskiego_STERYLIZACJA_2 PIĘTRO_TECHNOLOGIA

- Odpowiednio wykwalifikowani pracownicy Wykonawcy będą uczestniczyć podczas odbiorów Urzędu Dozoru Technicznego sterylizatorów parowych w obu lokalizacjach.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja

Wykonawca, który wygra przetarg będzie zobowiązany do dostarczenia wraz ze sprzętem

podstawowej dokumentacji, w tym instrukcji obsługi w jęz. polskim w wersji papierowej

Wskazane jest, aby instrukcja obsługi dostarczona została również na nośniku elektronicznym.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do złożenia na formularzu oferty  oświadczenia, że zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i posiadają

- Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE

### Do potwierdzenia – stosownym dokumentem/dokumentami.

- Wykonawca  zobowiązany będzie także do złożenia na formularzu oferty  oświadczenia, że zatrudnia co najmniej 5 pracowników serwisu posiadających certyfikat ze szkolenia dotyczącego napraw i konserwacji dostarczanych wyrobów medycznych.

- Gwarancja jakościowa na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia liczona od daty

podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego po wyposażeniu sterylizatorni w lokalizacji

tymczasowej przy ul. Marszałkowskiej 24/26  wynosi 48 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia sterylizatorni w tymczasowej lokalizacji przy ul. Marszałkowskiej 24/26 oraz szkolenie personelu nastąpi do 30 czerwca 2020 r.

- Demontaż dostarczonego wcześniej wyposażenia do budynku przy ul. Marszałkowskiej 24/26, transport i wniesienie na własny koszt i ryzyko do budynku przy ul. Józefa Sierakowskiego 13 oraz ponowny montaż, uruchomienie i szkolenie personelu nastąpi po zakończeniu remontu polegającego na nadbudowie, rozbudowie i przebudowie budynku przy ul. Józefa Sierakowskiego 13 na podstawie przesłanego przez Zamawiającego wezwania do wykonania ww. czynności.

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie z uwzględnieniem informacji zawartych w dokumentacji projektowej, o której mowa w rozdz. III pkt.3, na zasadach i warunkach opisanych we  wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67      ust. 1 pkt 6-7.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w odniesieniu do kompetencji                  lub uprawnień Wykonawców

    - sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe zapewniające sprawną realizację zamówienia w wysokości min. 50% wartości ofertowej brutto.

    - zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3 dostawy wyposażenia sterylizatorni szpitala składającego się co najmniej z: dwóch sterylizatorów parowych przelotowych o pojemności co najmniej 6 jednostek wsadowych każdy,  dwóch przelotowych myjni dezynfektorów o pojemności co najmniej 10 tac narzędziowych każda,  jednego przelotowego sterylizatora niskotemperaturowego na nadtlenek wodoru o pojemności co najmniej 100 litrów  oraz oprogramowania komputerowego służącego do archiwizacji pracy tych urządzeń o wartości łącznej nie mniejszej niż:  1 000 000 zł brutto każda.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada        wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych        wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1.2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego        zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub         sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru         prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust.1-6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 3         niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zobowiązanie, o którym mowa, określać będzie w szczególności:

a) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów;

b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów, przy

wykonywaniu  zamówienia;

c) zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust.4 , nie potwierdza spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowania lub zachodzą wobec tych podmiotów  podstawy wykluczenia, Zamawiający, w terminie określonym zażąda, aby Wykonawca:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w w/w oświadczeniu, zwanym dalej „JEDZ” (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonane w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 1, aktualnych na dzień ich złożenia, do złożenia których Zamawiający wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, z zastrzeżeniem dokumentu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 oraz ust. 10 niniejszego rozdziału.

- Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczenia JEDZ, lub dokument ten zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 25a ustawy PZP, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w

przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, oświadczenie, o którym mowa w rozdz.. VI.1 niniejszej SIWZ,

wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego

formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59

ust.2 dyrektywy 2014/24/UE.

UWAGA – Wypełniając część IV formularza JEDZ (Kryteria kwalifikacji) stanowiącego

załącznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji ἀ -

Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Właściwej (dowodowej)

weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału

w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie

postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta

zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust.1 ustawy PZP).

2.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o

którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków

udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

3.   Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz.

VI. 1 niniejszej SIWZ.

4.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje

się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o

którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.

5.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca zobowiązany będzie

dołączyć następujące dokumenty:

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust.2c ustawy PZP.

2)  w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca zobowiązany będzie dołączyć

następujące dokumenty:

- Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

3)  w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie dołączyć następujące dokumenty:

- Dokument potwierdzający, że wszystkie zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj. Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE .

- Materiały informacyjne wytwórcy w języku polskim lub innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzające wymagane parametry. Brak potwierdzenia parametrów w materiałach wytwórcy spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Jako wytwórca rozumiany jest wytwórca lub grupa wytwórców należąca do jednej grupy kapitałowej, widniejący w certyfikatach urządzenia jako producent.

- Certyfikaty ze szkoleń co najmniej 5 pracowników serwisu Wykonawcy, poświadczające odpowiednie kwalifikacje do wykonywania napraw i konserwacji oferowanych wyrobów medycznych.

4)   w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu

wykonawca zobowiązany będzie dołączyć następujące dokumenty:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy.

- Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt.5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

zamiast:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania ofert,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce              zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których            mowa  w ust. 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie             wykonawcy, ze  wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub             oświadczenie osoby, której  dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,  administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub             gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy  lub miejsce zamieszkania tej osoby- wystawione w terminie określonym odpowiednio w ust. 11.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.10 pkt 4, składa dokument, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie, o którym mowa w ust. 1 w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 10  lub odpowiednio ust. 11.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa każdy z wykonawców

Uwaga - Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w  postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra  Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać     Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1126).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,    o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do    przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,   zawierają  błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający    wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym   chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne  byłoby unieważnienie  postępowania.

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo

konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z          WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE          WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl (dalej jako Platforma Zakupowa, „Platforma” lub System) i pod nazwą postępowania:

KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE STERYLIZATORNI SZPITALA

W TYMCZASOWEJ LOKALIZACJI W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26

2.  W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja

postępowania.  Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i

wciśnięciu polecenia „Pobierz”.

W celu pobrania kilku wybranych lub wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać

polecenie „Pobierz paczkę”, lub odpowiednio „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

3.  Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj.

Bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie

Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie

zamieszczonym na  stronie internetowej https://spkso.eb2b.com.pl oraz uznaje go za wiążący.

4.  Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym

postępowaniu, tj.:

  - W zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego - w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na Platformie - lub panelu logowania użytkownika do Systemu;

2)  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i akceptacji rejestracji przez administratora

Systemu Wykonawca otrzymuje e-maila z hasłem dostępowym informującego, że może

dokonać pierwszego logowania do Platformy;

3)  Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu. 
              Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest

automatycznie akceptowane przez System;

4)  Wykonawca składa Ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów

(załączników) określonych w SIWZ i podpisanych kwalifikowanym podpisem

elektronicznym (UWAGA: dokumenty i oświadczenia podpisywane są poza Platformą,

wykonawca wykorzystuje w tym celu własne oprogramowanie do składania

kwalifikowanych podpisów elektronicznych, udostępnione wykonawcy przez dostawcę

usług zaufania, u którego nabył podpis) poprzez wybranie polecenia „Dodaj załącznik” i

wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany; Wykonawca opisuje załącznik

nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy

przedsiębiorstwa w treści dokumentu, Wykonawca zaznacza polecenie „Załącznik

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika następuje poprzez

polecenie „Zapisz”. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat

systemowy „Plik został wczytany”.

Po zapisaniu, plik jest widoczny w systemie jako zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił

niewłaściwy plik może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń”.

5)  Wykonawca składa Ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są widoczne do

momentu odszyfrowania ofert przez Zamawiającego, który następuje po upływie terminu otwarcia ofert;

6)  Wykonawca może także samodzielnie wycofać złożoną przez siebie Ofertę. 
             W tym celu w zakładce „Załączniki” należy skorzystać z polecenia „Usuń”, zaznaczając

uprzednio wybrany przez siebie plik z Ofertą.

- Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, określa następujący dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1) Dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko i wyłącznie formatem PAdES;

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „.pdf”, wtedy

należy użyć podpisu w formacie XAdES. Stosując format XAdES wykonawca może wybrać

dwa typy podpisu: wewnętrzny (podpis zawiera się w tym samy pliku co podpisywana

treść) lub zewnętrzny (podpis zawiera się w oddzielnym pliku). W przypadku podpisu

wewnętrznego, plik podpisu będzie zawierał również treść podpisywanego dokumentu,

natomiast w przypadku podpisu zewnętrznego, plik podpisu będzie zawierał tylko

informacje o podpisie,

Wykonawca wówczas zobowiązany jest dołączyć w postępowaniu oryginał dokumentu

wraz z podpisanym plikiem.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor

Intel IV 2GHZ lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4,

Linux, lub ich nowsze wersje;

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer

minimalnie wersja 10.0.;

4) włączona obsługa JavaScript;

5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 50 MB w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: w szczególności w formacie pdf.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:

1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;

2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do Systemu.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania/ Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie / komentarz”.

UWAGA – Wszelkie wnioski i pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy

przesyłać w wersji edytowalnej (!)

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Treść pytań (bez ujawnienia źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zwierającej późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Uwaga:  W przypadku wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów po otwarciu ofert, załączniki należy dodać do udzielanej odpowiedzi na platformie a nie dodawać ich w zakładce „Załączniki”.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w związku z czym wszelka korespondencja składana w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Nie udziela się żadnych ustnych lub telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany

jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 PLN

2.  Wadium może być wniesione w:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 56 1130

1017 0020 1472 8820 0004 z dopiskiem na przelewie: „Wadium nr referencyjny:

ZP/05/2020”.

Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania

rachunku Zamawiającego.

4.  Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, Wykonawca

składa w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej eB2B (dalej jako

„Platforma Zakupowa”, „Platforma” lub System).

Zamawiający wymaga złożenia dokumentu na zasadach określonych w Rozdziale VII  – z

zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

przez Gwaranta/Poręczyciela tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

5.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.  Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy

Pzp.

7.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert.

9.  Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono

wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,

jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

11.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których

mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp,

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2  pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana:

1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy);

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy.

- Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 
     i przygotować Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty,

niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za

koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem Oferty, w

tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu

elektronicznego.

Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem

Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem:

https://spkso.eb2b.com.pl. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z

zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym

podpisem elektronicznym i załączona na Platformie w zakładce „Załączniki”.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej Oferty spowoduje

odrzucenie wszystkich Ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia,

iż  zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Uwaga:

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
        16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), które

Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone  na

Platformie Zakupowej w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia  „Załącznik

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

w  sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, okresu

ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r.  poz.

1126 ze zm.), składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji

których polega Wykonawca na zasadach określonych w art.  22a Ustawy oraz przez

podwykonawców, należy wczytać na Platformie Zakupowej jako załączniki, opatrzone

kwalifikowanym podpisem  elektronicznym, zgodnie z instrukcją korzystania z Platformy

zawartą w rozdziale XIII SIWZ.

8.     Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, okresu ich

ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze

zm.), inne niż oświadczenia, należy wczytać na Platformie w sekcji załączniki, opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie

poddającym dane kompresji (zip), opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez

Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów

zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego

Wykonawcę ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

9.     Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.

10.   Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.  Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie Zakupowej następujące

dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

- Formularz Ofertowy - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik

do SIWZ.

- Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

- Specyfikację przedmiotu zamówienia stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ

3)   Dokument JEDZ stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;

4)   Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli

Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna.  Wadium ustanawia

przynajmniej jeden Wykonawca, lub Wykonawcy wspólnie;

5)  Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, z  których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych  wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz  danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352);

6)   Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w

postępowaniu albo do reprezentowania w  postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie

o art. 23 ust. 2 Ustawy.

12.  Wykonawca, za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem terminu  do

składania ofert zmienić lub wycofać Ofertę.

13.  Wykonawca za pośrednictwem Platformy może samodzielnie usunąć wczytaną przez siebie

Ofertę (załącznik/załączniki). W tym celu w zakładce „Załączniki” Wykonawca korzysta z

polecenia „Usuń” po wybraniu odpowiedniego załącznika/ów.

14. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
           ani wycofać złożonej oferty (załączników).

15.  Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną Ofertę. Treść Oferty musi odpowiadać

treści SIWZ.  Zamawiający dokonuje wyboru Oferty najkorzystniejszej, w oparciu o kryteria

oceny ofert, która  spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ.

16.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazw firm podwykonawców.

17. Informacje zawarte w Ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca

zastrzega, że nie mogą być  udostępniane innym uczestnikom postępowania, powinny zostać

załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika

następuje poprzez polecenie „Zapisz”.

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, musi wykazać, że zastrzeżone

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób

zostały spełnione  przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę

przedsiębiorstwa stanowi określona  informacja, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to

inna informacja mająca wartość gospodarczą;

2)  jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są  powszechnie  znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo  dostępne dla takich osób;

3)  uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

19. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie

całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich

ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

20.  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, 
        w szczególności nazwy Wykonawcy, adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu

gwarancji i  warunków płatności zawartych w ofercie.

21.  Zaleca się złożenie Oferty zawierającej spis treści z wyszczególnieniem plików

wchodzących w jej  skład.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1.	Termin składania ofert upływa dnia 06.04.2020 r. o godz. 09.00

2. 	Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy

Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl

3. 	Wykonawca składa Ofertę w następujący sposób:

1) Wykonawca w zakładce „Załączniki” dodaje wszystkie wymagane dokumenty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez polecenie „Dodaj załącznik”, wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany oraz opisanie nazwy identyfikującej załącznik. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Zapisz”.

2) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został wyczytany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji (wczytania załącznika).

3) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

4.	Po upływie ww. terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

5.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2020 r. o godzinie 09.30 za pośrednictwem Platformy

Zakupowej Zamawiającego.

6. 	Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie

ofert.

7.	Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce

„Informacja z otwarcia ofert”. Informacja upubliczniona przez Zamawiającego po otwarciu

ofert będzie zawierać:

1) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w

ofertach, jeżeli były wymagane.

8.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru załączonego do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

- Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ a w szczególności koszty dostawy, montażu, uruchomienia wyposażenia sterylizatorni szpitala oraz przeszkolenia personelu w tymczasowej siedzibie Zamawiającego przy ul. Marszałkowskiej 24/26 oraz po zakończeniu remontu polegającego na nadbudowie, przebudowie i rozbudowie budynku szpitala przy ul. J. Sierakowskiego 13 – demontażu dostarczonego wcześniej wyposażenia do budynku przy ul. Marszałkowskiej 24/26, transportu i wniesienia na własny koszt i ryzyko do budynku przy ul.  Józefa Sierakowskiego 13 oraz ponownego montażu, uruchomienia i szkolenia personelu, koszty wykonania I montażu zabudowy stref serwisowych ze stali nierdzewnej, łaczni z drzwiami serwisowymi I panelami/listwami maskującymi, koszty niezbędnej dokumentacji w tym instrukcji obsługi dostarczonych urządzeń, koszty ubezpieczenia, należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty związane z udzieloną gwarancją.

- Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6.    Sposób wyliczenia ceny oferty

Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza

asortymentowo - cenowego wg zasady:

Ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT = wartość brutto

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans

punktów w  n/wym. kryteriach:

- „Łączna cena ofertowa brutto” – C;

- „Parametry techniczne i funkcjonalność” – P.

2.  Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferowana | 60% | 60 |
| 2. | Parametry techniczne i funkcjonalność | 40% | 40 |
|  | Razem | 100% | 100 |

3. Sposób obliczenia punktów za poszczególne kryteria

- wyliczenie punktów za kryterium - cena

Uwaga - Do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto oferty.

Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru.

Cena najtańszej oferty

C  =  ---------------------------------  x  60 pkt

Cena badanej oferty

- wyliczenie punktów za kryterium – parametry techniczne i funkcjonalność

Kryterium to podlega ocenie punktowej w skali 0-40 pkt.

Podstawę oceny stanowić będzie wypełniony przez Wykonawców Załącznik nr 2 pn.: „Specyfikacja przedmiotu zamówienia” zawierający opis parametrów oferowanych w tym punktowanych.

Ostateczna ocena dla tego kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

Liczba punktów za parametry techniczne

i funkcjonalność przyznana  badanej ofercie

P  =  -------------------------------------------------------------------------      x  40 pkt.

Maksymalna łączna ilość punktów

możliwa do przyznania w niniejszym kryterium

4.   Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego

wzoru:

LP = C + P

gdzie:

LP – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

P – punkty uzyskane w kryterium „Parametry techniczne i funkcjonalność”.

5.    Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą

ofertę.

6.     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7.     Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy

PZP).

8.     Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ

Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Kliniczny

Szpital Okulistyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13;

Inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Klinicznym

Szpitalu Okulistycznym jest Pan Krzysztof Jastrzębski, kontakt: e-mail

kjastrzebski@spkso.waw.pl; tel. 510 037 505;

Cele przetwarzania danych osobowych:

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przetwarza Pani/Pana dane osobowe,

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP/05/2020

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących*;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia ***;

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust. 2 RODO ****;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

c RODO.

Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podstawa podania danych osobowych:

Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych przez Pana/Panią wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

* W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią

– Formularz ofertowy

– Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 1

– Specyfikacja przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

– Formularz JEDZ – załącznik nr 3

– Wykaz dostaw – załącznik nr 4

– Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 5

– Wzór umowy – załącznik nr 6

– Dokumentacja projektowa:

- Marszałkowska_STERYLIZACJA_2 PIĘTRO-ARCH

- Marszałkowska_STERYLIZACJA_2 PIĘTRO-TECHNOLOGIA

- Sierakowskiego_STERYLIZACJA_2 PIĘTRO-ARCH

- Sierakowskiego_STERYLIZACJA_2 PIĘTRO-TECHNOLOGIA

SIWZ ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Szpitala

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik