|  |
| --- |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNYSZPITAL OKULISTYCZNY**03-709 WARSZAWA UL. JÓZEFA SIERAKOWSKIEGO 13**REGON 016084355 NIP 113-21-68-300 centrala tel. 22 511 62 00Dział Zamówień Publicznych tel. 22 511 63 06, fax 22 511 63 16**Nr sprawy: ZP/19/2017** Warszawa 22.09.2017 r. SPECYFIKACJA**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** Przetarg nieograniczonyo wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust.8 Pzp)Przedmiot zamówienia:**Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation** **oraz jałowych, jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowych**(CPV 33.14.16.20-2)Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. |

**I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.**

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

03-433 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13

tel. 22 511 63 06; fax (511 63 16)

Godziny pracy: 800 – 1530 od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej: [www.spkso.waw.pl](http://www.spkso.waw.pl)

**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartości zamówienia przekraczarównowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych

 zestawów medycznych do magazynu mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Klinicznym

 Szpitalu Okulistycznym w Warszawie przy ul. Józefa Sierakowskiego 13. Szczegółową

 specyfikację zestawów będących przedmiotem zamówienia zawiera formularz asortymentowo -

 cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety określone w

 załączniku nr 1:

 **1) pakiet nr 1 – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie**

 **przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania**

 **operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion,**

 **2) pakiet nr 2 – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie**

 **przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania**

 **operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation,**

 **3) pakiet nr 3 – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do iniekcji**

 **wewnątrzgałkowych**

 Uwaga - Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne w odniesieniu do poszczególnych pakietów

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do złożenia na formularzu oferty

 oświadczenia, że zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania

 zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i posiadają:

* **Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE**

###  Do potwierdzenia – stosownym dokumentem/dokumentami.

**5.** PRÓBKI – do oceny jakości oferowanych wyrobów

 **Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do dostarczenia,**

 **celem przetestowania, próbek każdego oferowanego asortymentu, w ilościach**

 **określonych w formularzu „Wykaz próbek” - stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.**

 **Nie dostarczenie wymaganych próbek lub wymaganej ilości próbek zostanie uznane za**

 **brak próbek i spowoduje odrzucenie oferty (Art.89 ust.1 pkt.2 ustawy - Prawo zamówień**

 **publicznych).**

 **Wskazane jest, aby wszystkie próbki były zapakowane w osobną kopertę lub karton**

 **wraz z dołączonym wykazem próbek zawierającym wszystkie informacje wymagane**

 **w opracowanym przez Zamawiającego formularzu.**

 **Kopię formularza „Wykaz próbek” należy dołączyć do oferty.**

 **Opakowania z próbkami zawierające nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzone napisem**

 **„Próbki do przetargu na dostawę jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych**

 **zestawów medycznych” należy składać wraz z ofertą w siedzibie Zamawiającego – pok.**

 **nr 5 (kancelaria) w godz. 8.00–15.00.**

 **Uwaga**: Próbki nie stanowią dokumentu w myśl Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od

 wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1126)

 i nie podlegają uzupełnianiu, gdyż służą jedynie do oceny jakości oferowanych produktów w

 ramach kryterium „jakość”.

6**. Gwarancja jakości**

 Gwarancja jakościowa na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia zostanie udzielona na

 okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we

 wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 7** do SIWZ.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.

 1 pkt 6-7.

**IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

# Dostawy towaru następować będą sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z potrzebami szpitala, na zasadach określonych szczegółowo we wzorze umowy.

**V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki

 finansowe zapewniające sprawną realizację zamówienia w wysokości min. 30% wartości

 ofertowej brutto.

1. zdolności technicznej lub zawodowej.

 Wykonawca spełni warunek jeżeli udokumentuje wykonanie co najmniej 2 dostaw

 wyrobów medycznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

 wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

 składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o

 wartości nie mniejszej niż:

* dla pakietu nr 1 – 600 tys. zł brutto każda
* dla pakietu nr 2 – 500 tys. zł brutto każda.
* dla pakietu nr 3 – 25 tys. zł brutto każda

**UWAGA – Wypełniając część IV formularza JEDZ (Kryteria kwalifikacji) stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji ἀ - Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona, co do zasady, na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust.1 ustawy PZP).**

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada

 wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych

 wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ

 na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V.

 1.2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

 zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

 sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru

 prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

 Kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust.1-6

 ustawy - Prawo zamówień publicznych

1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

**VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE**

 **WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.**

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

*Zgodnie z art. 25a ustawy PZP, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, oświadczenie, o którym mowa w rozdz.. VI.1 niniejszej SIWZ, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE.*

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu **składa oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ.**
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu **składa także oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ**.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, **wezwie** wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym**,** nie krótszym niż **10 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu

 dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca zobowiązany będzie

 dołączyć następujące dokumenty:

* **Informację banku** lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust.2c ustawy PZP

2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu

 dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca zobowiązany będzie

 dołączyć następujące dokumenty:

* **Wykaz dostaw** wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy
1. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie dołączyć następujące dokumenty:
* Dokument potwierdzający, że wszystkie zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj. **Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE .**
1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie dołączyć następujące dokumenty:
* **Odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy.
* **Informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt.5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
* **Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
* **Zaświadczenie** właściwej terenowej jednostki organizacyjnej **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

1. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP**. Wraz ze złożeniem oświadczenia (załącznik nr 6 do SIWZ), wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z**

 **WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE**

 **WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

**Uwaga - Oryginał dokumentu przesłanego faxem, lub drogą elektroniczną należy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście.**

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

**Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny; 03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13 - Dział Zamówień Publicznych.**

1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zampub@spkso.waw.pl, a faksem na nr **(22)  511 63 16.**

UWAGA - **Dla ułatwienia przy udzielaniu odpowiedzi,** **wszelkie pytania dotyczące**

 **przedmiotu zamówienia przesłane w formie pisemnej lub faxem, należy**

 **przesłać równocześnie e’mailem na adres zampub@spkso.waw.pl**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **6 dni** przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
7. **Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest**
* **Pani Wiesława Bugalska - tel. 22/ 511 63 06 w godz. 9.00 – 14.00 (pok. nr 6), fax 22/ 511 63 16.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

**VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

* + - 1. Przystępując do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
* **pakiet nr 1 – 8 500,00 PLN**
* **pakiet nr 2 – 5 500,00 PLN**
* **pakiet nr 3 – 250,00 PLN**
	1. Wadium może być wniesione w:
	2. pieniądzu;
	3. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
	4. gwarancjach bankowych;
	5. gwarancjach ubezpieczeniowych;
	6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

 nr **56 1130 1017 0020 1472 8820 0004** z dopiskiem na przelewie: „**Wadium w**

 **postępowaniu nr ZP/19/2017 na dostawę jałowych, jednorazowych zestawów**

 **medycznych**”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych

 na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ,

 przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako

 ostateczny termin składania ofert).

1. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
	1. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
	2. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
2. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
3. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

**IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

**X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.**

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
	* 1. wypełniony **formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru załączonego do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
		2. **oświadczenia** wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ;

 3) **oświadczenie**, że zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i

 używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

 i posiadają:

* **Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego**

 **oznakowanego znakiem CE**

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny**

**03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13**

 **„ OFERTA NA DOSTAWĘ JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW MEDYCZNYCH”**

**nr sprawy: ZP/19/2017**

Otworzyć w dniu 31.10.2017 r. o godz. 11.00

Uwaga - **Kopertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.**

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

**XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. J. Sierakowskiego 13 w Warszawie – pok. 5 (Kancelaria) do dnia **31.10.2017 r.** do godziny **10.00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 6, w dniu **31.10.2017 r**., o godzinie **11.00.**
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie [www.spkso.waw.pl](http://www.spkso.waw.pl) informacje dotyczące:
8. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
9. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
10. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.**

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru załączonegodo SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia **w podziale na pakiety, o których mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ.**
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawabędzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 6. **Sposób wyliczenia ceny oferty**

 Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza

 asortymentowo- cenowego wg zasady:

**Ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT = wartość brutto**

**XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE**

 **OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans

 punktów w  n/wym. kryteriach, w odniesieniu do poszczególnych pakietów:

1. „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2. „Jakość i funkcjonalność” – J.

2. **Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Lp.** | **Kryterium** | **Waga [%]** | **Liczba punktów** |
| **1.** | **Cena oferowana** | **50 %** | **50,00** |
| **2.** | **Jakość i funkcjonalność** | **50 %** | **50,00** |
|  | **Razem** | **100 %** | **100,00** |

3**. Sposób obliczenia punktów za poszczególne kryteria**

* **wyliczenie punktów za kryterium - cena**

 **Uwaga** - Do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto oferty.

 Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru.

 **Cena najtańszej oferty**

 **C = --------------------------------- x 50 pkt**

 **Cena badanej oferty**

* **wyliczenie punktów za kryterium – jakość i funkcjonalność**

Kryterium to podlega ocenie członków Komisji przetargowej w skali 0-10 pkt.

Podstawę oceny stanowić będzie pisemna opinia biegłych powołanych przez kierownika Zamawiającego na podstawie art. 21 ust.4 ustawy-Prawo zamówień publicznych, wydana po uprzednim przetestowaniu w Bloku Operacyjnym Szpitala Zamawiającego próbek produktów dostarczonych przez Wykonawców na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena próbek w kryterium „jakość” dokonywana będzie na podstawie liczby punktów przyznanych w ramach następujących podkryteriów oceny:

* w zakresie pakietu nr 1
1. sposób zapakowania – ocena w skali 0-2 pkt.
2. zgodność z opisem poszczególnych elementów każdego z zestawów, ich jakość i funkcjonalność – ocena w skali 0-8 pkt.
* w zakresie pakietu nr 2
1. sposób zapakowania – ocena w skali 0-2 pkt.
2. zgodność z opisem poszczególnych elementów każdego z zestawów, ich jakość i funkcjonalność– ocena w skali 0-8 pkt.
* w zakresie pakietu nr 3
1. sposób zapakowania – ocena w skali 0-2 pkt.

 2) zgodność z opisem poszczególnych elementów każdego z zestawów, ich jakość i

 funkcjonalność– ocena w skali 0-8 pkt.

 Ostateczna ocena dla tego kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

 **Liczba punktów przyznana za jakość i funkcjonalność**

 **w badanej ofercie**

 **J = ------------------------------------------------------------------------- x 50 pkt.**

 **Maksymalna łączna ilość punktów**

 **możliwa do przyznania w niniejszym kryterium**

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego

 wzoru:

LP = C + J

gdzie:

LP – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

P – punkty uzyskane w kryterium „Jakość i funkcjonalność”.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością

 do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą

 ofertę.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim

 wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako

 najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie

 lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,

 Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy

 PZP).

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

9. W przypadku nie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w

 prowadzonym postępowaniu, Zamawiający w przypadku wniosku Wykonawcy, o którym

 mowa w art.97 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych i mając na uwadze fakt, iż

 dokonanie oceny przedłożonych próbek zgodnie z warunkami oceny ofert w postępowaniu,

 powoduje brak możliwości ich zwrotu w naturze, dokona zwrotu wartości próbek po cenie

 zadeklarowanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie., o ile wykonawca nie złoży pisemnego

 oświadczenia, że próbki zostały przekazane nieodpłatnie i nie podlegają zwrotowi, o którym

 mowa w art. 97 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w

 prowadzonym postępowaniu, dostarczone próbki Zamawiający może zaliczyć odpowiednio

 na poczet realizacji świadczenia Wykonawcy wynikającego z zawartej umowy o udzielenie

 zamówienia publicznego, o ile wykonawca nie złoży pisemnego oświadczenia, że próbki

 zostały przekazane nieodpłatnie i nie podlegają zwrotowi, o którym mowa w art.97 ust. 2

 ustawy – Prawo zamówień publicznych”. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do

 SIWZ.

 10. Na podstawie art. 24 aa ust. 1. ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a

 następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,

 nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE**

 **OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

**XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

 Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XVI. WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ**

 **Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.**

 Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

**XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżejkwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

**Integralną część niniejszej SIWZ stanowią**

- Formularz ofertowy

- Formularz asortymentowo-cenowy– załącznik nr 1

- Wykaz próbek – załącznik nr 2

- Oświadczenie dot. próbek – załącznik nr 3

- JEDZ – załącznik nr 4

- Wykaz dostaw – załącznik nr 5

- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 6

- Wzór umowy – załącznik nr 7

 **SIWZ ZATWIERDZIŁ:**

 p.o. Dyrektora Szpitala

 prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

|  |
| --- |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

|  |
| --- |
| **OFERTA****dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego****03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13**złożona w ramach postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:**DOSTAWA JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH, ZBIORCZO ZAPAKOWANYCH ZESTAWÓW,** **WSTĘPNIE PRZYGOTOWANYCH MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z UŻYCIEM APARATU CENTURION I OPERACJI WITREKTOMII I FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM APARATU CONSTELLATION ORAZ JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO INIEKCJI WEWNĄTRZGAŁKOWYCH** |
| **I. DANE WYKONAWCY:**Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: **……………..…………………………………………………………………………………………………………..……………….**Wykonawca/Wykonawcy:**……………..……………..………………………………………….……….……………….…****………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………**Adres:**………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.………………………………………………………………………………………………………………………………..……….**Województwo **: …………………………………………………………………………………………………………………..**Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: **.…………………………………………..……………….**Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: Tel. ………………………………………………….…………….. Faks**……………………………………………..……………**e-mail **………………………………………………………………………ji o ……………………………………………………………………………………………………….**Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………..**………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….** |
| **II. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**W ramach niniejszego zamówienia oferujemy zestawy określone w n/wym. pakietach:**………………………………………………………………………………………………………………………………****………………………………………………………………………………………………………………………………****………………………………………………………………………………………………………………………………**Szczegółową specyfikację zestawów zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej oferty**.** |
| **III. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:**Niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*\*nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a:**1**) pakiet nr 1 – **jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie**  **przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji**  **zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion** Wartość netto ..............................PLN + …...... % VAT = wartość brutto ..............................................PLN (słownie netto:..............................................................................................................................................................) (słownie brutto:...........................................................................................................................................................)2) pakiet nr 2 – **jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie**  **przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji**  **witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation** Wartość netto ..............................PLN + …...... % VAT = wartość brutto ..............................................PLN (słownie netto:..............................................................................................................................................................) (słownie brutto:............................................................................................................................................................)3) pakiet nr 3– **jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do iniekcji**  **wewnątrzgałkowych** Wartość netto ..............................PLN + …...... % VAT = wartość brutto ............................................PLN (słownie netto:.............................................................................................................................................................) (słownie brutto:...........................................................................................................................................................)\***Łączna cena ofertowa** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ,  w tym m. in.. 1) cenę oferowanych produktów, 2) koszty transportu do miejsca przeznaczenia tj. magazynu mieszczącego się w Samodzielnym  Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13,  oraz koszty rozładunku 3) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  |
| **IV. OŚWIADCZENIA:**1**.** Zaoferowane przez nas wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, na podstawie  n/wym. dokumentów: **Deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego**  **oznakowanego znakiem CE** – dot. pak. nr ..........................  2. **Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia:**  Dostawy towaru następować będą sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia  umowy na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ i wzorze umowy.3. **Gwarancja jakościowa** na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia liczona od daty  dostawy (nie krótsza niż 12 miesięcy) wynosić będzie: .................. **miesiące/cy.** 4. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 5. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać: □ własnymi siłami\* □ powierzyć wykonanie n/wym. części zamówienia podwykonawcom\*:....................................................................................................................................................................................... *(zakres i wartość części zamówienia, która realizowana będzie przez podwykonawcę)* *\* zazanaczyć właściwe* 6. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **60 dni** licząc od dnia otwarcia ofert.  8. Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach  opisanych we wzorze umowy w terminie do **30 dni** od daty otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 9. Wadium w wysokości ……………… **PLN** (słownie: ………………………………………………**złotych**),  zostało wniesione w dniu ............................, w formie: …..……...................................................................10. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46  ustawy PZP, na następujący rachunek: …...………………....................................................................…… |
| **V. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:** 1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego; 2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji  umowy będzie: ............................................................................................................................................................. e-mail:………...……........……..……… tel…………………………..……..….fax: ....................................................…..; |
| **VI. ZAŁACZNIK DO OFERTY:**Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................
5. ……………………………………………………………………………………………………………..

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| ……………………………………………………….pieczęć Wykonawcy | ...............................................................................................Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

 **Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

 Pakiet nr 1 - jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowane materiały i akcesoria niezbędne do wykonywania

 operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT****%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**/nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**/nazwa/kraj wytworzenia/ |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **ZESTAW I - Balanced tip 30:**1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.
2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt.
3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt.
4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt.
5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt.
6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt.
7. Ręcznik papierowy – 2 szt.
8. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System – 1 szt
9. 0,9 mm 30° ABS INTREPID Balanced Tip kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Centurion, osłonka na tip – 1 szt.

10. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°,  obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.11. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy,  obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej  kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 12. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.13. Kaniula 20G – 3 szt.14. Kaniula 27G – 4 szt.15. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt.16. Strzykawka 20 ml – 1 szt.17. Strzykawka 3 ml – 6 szt.18. Igła 18G x 1 ½ ″ - 3 szt.19. Igła 25G x 1″ - 1 szt.20. Kieliszek 30 ml – 1 szt.21. Mikrogąbki – 10 szt.22. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt.23. Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 niepylące – 15 szt.24. Przylepiec na opatrunek 2,5 x 13 cm – 2 szt.25. Opatrunek oczny | **2500 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ZESTAW II - Kelman 30o:**1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie  opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki,  folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt.3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt.4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt.5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt.6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta)  pakowany na wierzchu – 1szt.7. Ręcznik papierowy – 2 szt.8. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z  aparatem Centurion Vision System– 1 szt.9. Osłonki na Tipa 0,9 mm ultrasleeve – 1 szt.10.Tip 0,9 Mini - Flared ABS 30°, kelman kompatybilny z  głowicą ultradźwiękową Centurion – 1 szt.11. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°,  obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.12.Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy,  obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej  kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 13. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.14. Kaniula 20G – 3 szt.15. Kaniula 27G – 4 szt.16. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt.17. Strzykawka 20 ml – 1 szt.18. Strzykawka 3 ml – 6 szt.19. Igła 18G x 1 ½ ″ - 3 szt.20. Igła 25G x 1″ - 1 szt.21. Kieliszek 30 ml – 1 szt.22. Mikrogąbki – 10 szt.23. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt.24. Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 ( niepylące) – 15 szt.25. Przylepiec na opatrunek 2,5 x 13 cm – 2 szt.26. Opatrunek oczny - 1 szt. | **2200 szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZESTAW III - BALANCED tip 45o, Kelman 45o:**1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie  opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki,  folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt.3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt.4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt.5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt.6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta)  pakowany na wierzchu – 1szt.7. Ręcznik papierowy – 2 szt.8. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z  aparatem Centurion Vision System – 1 szt9. 0,9 mm 45° ABS INTREPID Balanced Tip kompatybilny  z głowicą ultradźwiękową Centurion – 1 szt.10. Osłonki na Tipa 0,9 mm ultrasleeve – 1 szt11.Tip 0,9 Mini - Flared ABS 45°, kelman kompatybilny  z głowicą ultradźwiękową Centurion – 1 szt.12. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°,  obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.13. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy,  obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej  kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 14. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.15. Kaniula 20G – 3 szt.16. Kaniula 27G – 4 szt.17. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt.18. Strzykawka 20 ml – 1 szt.19. Strzykawka 3 ml – 6 szt.20. Igła 18G x 1 ½ ″ – 3 szt.21. Igła 25G x 1″ – 1 szt.22. Kieliszek 30 ml – 1 szt.23. Mikrogąbki – 10 szt.24. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt.25. Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 niepylące – 15 szt.26. Przylepiec na opatrunek 2,5 x 13 cm – 2 szt.27. Opatrunek oczny | **300 szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

 ..............................................................

 Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania wykonawcy

 **Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

 Pakiet nr 2 - jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych

 do wykonywania operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT****%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**/nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**/nazwa/kraj wytworzenia/ |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **ZESTAW I – 25G+****Jałowe jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min.**1. kaseta płynowa 25G+ z workiem odpływowym  kompatybilna z aparatem Constellation Vision System  – 1 szt. - pneumat. nóż gilotynowy do 5000 cięć/min – 1 szt. - oświetlacz 25G – 1 szt. - linia ekstruzyjna – 1 szt. - trokary wraz z kaniulami – 3 szt. - zatyczki skleralne 25G – 3 szt. - kaniula infuzyjna – 1 szt. - worek na panel przedni – 1 szt. - 3-drożny zawór odcinający – 1 szt. - strzykawka 20 ml – 1 szt. - zestaw do kroplówki – 1 szt.2. osłona tacy narzędziowej 75 x 145 – 1 szt.3. obłożenie stolika Mayo, które jest jednocześnie  opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.4. serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 z dwoma  workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem  na nos – 1 szt.5. mankiety na fotel operatora – 2 szt.6. fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki operacyjnej  zapakowany na wierzchu pakietu) – 3 szt.7. zestaw do podawania/odsysania oleju – 1 szt.8. igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 25G – 1  szt.9. penseta do usuwania błon ilm. 25G – 1 szt.10. sonda do lasera 25G prosta – 1 szt.11. kaniula 27G – 4 szt.12. kaniula 20G – 5 szt.13. kaniula z końcówką silikonową 25G (0,8 mm) – 2 szt.14. igła ostra 1,2 x 40 mm (18G) – 3 szt.15. igła ostra 0,5 x 25 mm (25G) – 1 szt.16. strzykawka 1 ml – 1 szt.17. strzykawka 20 ml – 2 szt.18. Strzykawka 3 ml – 5 szt.19. strzykawka 5 ml – 2 szt.20. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.21. kompres na oko – 2 szt.22. ręczniki papierowe – 3 szt. 23. przylepiec na opatrunek – 3 szt.24. kompresy gazowe niepylące 7,5 x 7,5 – 15 szt.25. kieliszek 30 ml – 1 szt.26. mikrogąbki spongostanowe na rękojeści – 10 szt. | **200** **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ZESTAW II – 25G combo****Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii** **z nożem 5000 cięć/min.**1. kaseta płynowa 25G z workiem odpływowym  kompatybilna z aparatem Constellation Vision System  – 1 szt. - pneumat. nóż gilotynowy do 5000 cięć/min – 1 szt. - oświetlacz 25G – 1 szt. - linia ekstruzyjna – 1 szt. - kaniula infuzyjna – 1 szt. - zatyczki skleralne 25G – 3 szt. - trokary wraz z kaniulami – 3 szt. - worek na panel przedni – 1 szt. - 3-drożny zawór odcinający – 1 szt. - strzykawka 20 ml – 1 szt. - zestaw do kroplówki – 1 szt. - zestaw drenów do Irygacji/Aspiracji – 1 szt. - osłonki na tip, 0,9 Mikro Smooth z komorą testową  – 1 szt.2. osłona tacy narzędziowej 75 x 145 – 1 szt.3. obłożenie stolika Mayo, które jest jednocześnie  opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.4. serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 z dwoma  workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem  na nos – 1 szt.5. mankiety na fotel operatora – 2 szt.6. fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki operacyjnej  zapakowany na wierzchu pakietu) – 4 szt.7. penseta do usuwania błon ilm. 25G – 1 szt.8. igła fletowa (aktywna) z silik. końcówką 25G – 1szt.9. zestaw do podawania/odsysania oleju – 1 szt.10. sonda do lasera 25G krzywa – 1 szt.11. kaniula 27G – 4 szt.12. kaniula 20G – 5 szt.13. kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 14. kaniula z końcówką silikonową 25G (0,8 mm) – 2 szt.15. cystotom 25G – 1 szt.16. kelman 30o – 1 szt.17. nóż grotowy do wykonania portów bocznych,  o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt.18. nóż do otwarcia komory przedniej typu slit o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.19. igła ostra 1,2 x 40 mm (18G) – 3 szt.20. igła ostra 0,5 x 25 mm (25G) – 1 szt.21. strzykawka 1 ml – 1 szt.22. strzykawka 20 ml – 2 szt.23. Strzykawka 3 ml – 5 szt.24. strzykawka 5 ml – 2 szt.25. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.26. kompres na oko – 2 szt.27. ręczniki papierowe – 3 szt. 28. przylepiec na opatrunek – 3 szt.29. kompresy gazowe niepylące 7,5 x 7,5 – 15 szt.30. kieliszek 30 ml – 1 szt.31. mikrogąbki spongostanowe na rękojeści – 10 szt. | **100** **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ZESTAW III – 23G** **Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min**1. kaseta płynowa 23G z workiem odpływowym  kompatybilna z aparatem Constellation Vision System  – 1 szt. - pneumat. nóż gilotynowy do 5000 cięć/min – 1 szt. - oświetlacz 23G – 1 szt. - linia ekstruzyjna – 1 szt. - trokary wraz z kaniulami – 3 szt. - kaniula infuzyjna – 1 szt. - worek na panel przedni – 1 szt. - 3-drożny zawór odcinający – 1 szt. - strzykawka 20 ml – 1 szt. - zestaw do kroplówki – 1 szt.2. osłona tacy narzędziowej 75 x 145 – 1 szt.3. obłożenie stolika Mayo, które jest jednocześnie  opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.4. serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 z dwoma  workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem  na nos – 1 szt.5. mankiety na fotel operatora – 2 szt.6. fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki operacyjnej  zapakowany na wierzchu pakietu) – 3 szt.7. zestaw do podawania/odsysania oleju – 1 szt.8. igła fletowa (aktywna) z silik. końcówką 23G –1 szt.9. penseta do usuwania błon ilm. 23G – 1 szt.10. sonda do lasera 23G prosta – 1 szt.11. kaniula 27G – 4 szt.12. kaniula 20G – 5 szt.13. kaniula z końcówką silik. (0,8 mm dł.) 23G – 2 szt.14. igła ostra 1,2 x 40 mm (18G) – 3 szt.15. igła ostra 0,5 x 25 mm (25G) – 1 szt.16. strzykawka 1 ml – 1 szt.17. strzykawka 20 ml – 2 szt.18. Strzykawka 3 ml – 5 szt.19. strzykawka 5 ml – 2 szt.20. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.21. kompres na oko – 2 szt.22. ręczniki papierowe – 3 szt. 23. przylepiec na opatrunek – 3 szt.24. kompresy gazowe niepylące 7,5 x 7,5 – 15 szt.25. kieliszek 30 ml – 1 szt.26. mikrogąbki spongostanowe na rękojeści – 10 szt. | **90** **szt.** |  | ` |  |  |  |  |
| 4 | **ZESTAW IV – 23G combo****Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii z nożem 5000 cięć/min.**1. kaseta płynowa 23G z workiem odpływowym  kompatybilna z aparatem Constellation Vision System  – 1 szt. - pneumat. nóż gilotynowy do 5000 cięć/min – 1 szt. - oświetlacz 23G – 1 szt. - linia ekstruzyjna – 1 szt. - kaniula infuzyjna – 1 szt. - zatyczki skleralne 23G – 3 szt. - trokary wraz z kaniulami – 3 szt. - worek na panel przedni – 1 szt. - 3-drożny zawór odcinający – 1 szt. - strzykawka 20 ml – 1 szt. - zestaw do kroplówki – 1 szt. - zestaw drenów do Irygacji/Aspiracji – 1 szt. - osłonki na tip, 0,9 Mikro Smooth z komorą testową  – 1 szt.2. osłona tacy narzędziowej 75 x 145 – 1 szt.3. obłożenie stolika Mayo, które jest jednocześnie  opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.4. serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 z dwoma  workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem  na nos – 1 szt.5. mankiety na fotel operatora – 2 szt.6. fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki operacyjnej  zapakowany na wierzchu pakietu) – 4 szt.7. igła fletowa (aktywna) z silikon. końcówką 23G –1 szt.8. penseta do usuwania błon ilm. 23G – 1 szt.9. zestaw do podawania/odsysania oleju – 1 szt.10. sonda do lasera 23G zakrzywiona – 1 szt.11. kaniula 27G – 4 szt.12. kaniula 20G – 5 szt.13. kaniula z końcówką silik. (0,8 mm dł.) 23G – 2 szt.14. kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.15. cystotom 25G – 1 szt.16. kelman 30o – 1 szt.17. nóż grotowy do wykonania portów bocznych,  o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt.18. nóż do otwarcia komory przedniej typu slit o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.19. igła ostra 1,2 x 40 mm (18G) – 3 szt.20. igła ostra 0,5 x 25 mm (25G) – 1 szt.21. strzykawka 1 ml – 1 szt.22. strzykawka 20 ml – 2 szt.23. Strzykawka 3 ml – 5 szt.24. strzykawka 5 ml – 2 szt.25. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.26. kompres na oko – 2 szt.27. ręczniki papierowe – 3 szt. 28. przylepiec na opatrunek – 3 szt.29. kompresy gazowe niepylące 7,5 x 7,5 – 15 szt.30. kieliszek 30 ml – 1 szt.31. mikrogąbki spongostanowe na rękojeści – 10 szt. | **200** **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ZESTAW V – 27G** **Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min**1. kaseta płynowa 27G z workiem odpływowym  kompatybilna z aparatem Constellation Vision System  – 1 szt. - pneumat. nóż gilotynowy do 5000 cięć/min – 1 szt. - oświetlacz 27G – 1 szt. - linia ekstruzyjna – 1 szt. - trokary wraz z kaniulami – 3 szt. - kaniula infuzyjna – 1 szt. - worek na panel przedni – 1 szt. - 3-drożny zawór odcinający – 1 szt. - strzykawka 20 ml – 1 szt. - zestaw do kroplówki – 1 szt.2. osłona tacy narzędziowej 75 x 145 – 1 szt.3. obłożenie stolika Mayo, które jest jednocześnie  opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.4. serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 z dwoma  workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem  na nos – 1 szt.5. mankiety na fotel operatora – 2 szt.6. fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki operacyjnej  zapakowany na wierzchu pakietu) – 3 szt.7. zestaw do podawania/odsysania oleju – 1 szt.8. igła fletowa (aktywna) z silikonową (0,8 mm dł.)  końcówką 27G –1 szt.9. penseta do usuwania błon ilm. 27G – 1 szt.10. sonda do lasera 27G prosta – 1 szt.11. kaniula 27G – 4 szt.12. kaniula 20G – 5 szt.13. kaniula z końcówką silik. (0,8 mm dł.) 27G – 2 szt.14. igła ostra 1,2 x 40 mm (18G) – 3 szt.15. igła ostra 0,5 x 25 mm (25G) – 1 szt.16. strzykawka 1 ml – 1 szt.17. strzykawka 20 ml – 2 szt.18. Strzykawka 3 ml – 5 szt.19. strzykawka 5 ml – 2 szt.20. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.21. kompres na oko – 2 szt.22. ręczniki papierowe – 3 szt. 23. przylepiec na opatrunek – 3 szt.24. kompresy gazowe niepylące 7,5 x 7,5 – 15 szt.25. kieliszek 30 ml – 1 szt.26. mikrogąbki spongostanowe na rękojeści – 10 szt.27 endodiatermia 27G – 1 szt. | **10** **szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

 ..............................................................

 Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania wykonawcy

 **Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

 Pakiet nr 3 – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do wykonania iniekcji doszklistkowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT****%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**/nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT****/nazwa/kraj wytworzenia/** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **SKŁAD ZESTAWU :**1. serweta do obłożenia stolika operacyjnego, która  jest jednocześnie opakowaniem zestawu,  75 x 90 cm – 1 szt.2. serweta operacyjna z folią samoprzylepną  (przecięta) 50 x 60 cm – 1 szt.3. rozwórka druciana giętka 0,9 mm – 1 szt.4. miarka (cyrkiel) do wyznaczenia części płaskich  ciała rzęskowego (miejsce iniekcji  wewnątrzgałkowej) 3,5/4,0 mm – 1 szt.5. patyczki absorpcyjne – 2 szt. | **3000****szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

 ..............................................................

 Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik nr 2**

**WYKAZ PRÓBEK**

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów,

wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion

i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation oraz jałowych, jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA** | **Ilość szt.****wymagana** | **Ilość szt.****dostarczona** | **Oferowany produkt****typ/nr kat.** | **Numer serii****i data ważności** | **Produ**ce**nt** | **WYCENA PRÓBEK** |
| **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | PAKIET NR 1 **-** **jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowane materiały i akcesoria niezbędne do wykonywania**  **operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion** |
| **1** | **ZESTAW I - Balanced tip 30:**1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie  opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki,  folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt.3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt.4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt.1. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt.
2. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt.
3. Ręcznik papierowy – 2 szt.
4. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System – 1 szt
5. 0,9 mm 30° ABS INTREPID Balanced Tip kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Centurion, osłonka na tip – 1 szt.

10. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°,  obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.11. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy,  obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej  kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 12. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.13. Kaniula 20G – 3 szt.14. Kaniula 27G – 4 szt.15. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt.16. Strzykawka 20 ml – 1 szt.17. Strzykawka 3 ml – 6 szt.18. Igła 18G x 1 ½ ″ - 3 szt.19. Igła 25G x 1″ - 1 szt.20. Kieliszek 30 ml – 1 szt.21. Mikrogąbki – 10 szt.22. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt.23. Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 niepylące – 15 szt.24. Przylepiec na opatrunek 2,5 x 13 cm – 2 szt.25. Opatrunek oczny | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ZESTAW II - Kelman 30o:**1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie  opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki,  folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt.3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt.4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt.5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt.6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta)  pakowany na wierzchu – 1szt.7. Ręcznik papierowy – 2 szt.8. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z  aparatem Centurion Vision System– 1 szt.9. Osłonki na Tipa 0,9 mm ultrasleeve – 1 szt10.Tip 0,9 Mini - Flared ABS 30°, kelman kompatybilny z  głowicą ultradźwiękową Centurion – 1 szt.11. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°,  obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.12.Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy,  obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej  kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 13. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.14. Kaniula 20G – 3 szt.15. Kaniula 27G – 4 szt.16. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt.17. Strzykawka 20 ml – 1 szt.18. Strzykawka 3 ml – 6 szt.19. Igła 18G x 1 ½ ″ - 3 szt.20. Igła 25G x 1″ - 1 szt.21. Kieliszek 30 ml – 1 szt.22. Mikrogąbki – 10 szt.23. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt.24. Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 ( niepylące) – 15 szt.25. Przylepiec na opatrunek 2,5 x 13 cm – 2 szt.26. Opatrunek oczny - 1 szt. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 2 **- jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji**  **witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation** |
| **1** | **ZESTAW II – 25G combo****Jałowe, jednoraz, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii z nożem 5000 cięć/min.**1. kaseta płynowa 25G z workiem odpływowym  kompatybilna z ap. Constellation Vision System – 1 szt. - pneumat. nóż gilotynowy do 5000 cięć/min – 1 szt. - oświetlacz 25G – 1 szt. - linia ekstruzyjna – 1 szt. - kaniula infuzyjna – 1 szt. - zatyczki skleralne 25G – 3 szt. - trokary wraz z kaniulami – 3 szt. - worek na panel przedni – 1 szt. - 3-drożny zawór odcinający – 1 szt. - strzykawka 20 ml – 1 szt. - zestaw do kroplówki – 1 szt. - zestaw drenów do Irygacji/Aspiracji – 1 szt. - osł.on na tip, 0,9 Mikro Smooth z kom.testową –1 szt 2. osłona tacy narzędziowej 75 x 145 – 1 szt.3. obłożenie stolika Mayo, które jest jednocześnie  opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.4. serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 z dwoma  workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem  na nos – 1 szt.5. mankiety na fotel operatora – 2 szt.6. fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki operacyjnej  zapakowany na wierzchu pakietu) – 4 szt.7. penseta do usuwania błon ilm. 25G – 1 szt.8. igła fletowa (aktywna) z silik. końcówką 25G – 1szt.9. zestaw do podawania/odsysania oleju – 1 szt.10. sonda do lasera 25G krzywa – 1 szt.11. kaniula 27G – 4 szt.12. kaniula 20G – 5 szt.13. kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.14. kaniula z końcówką silikonową 25G (0,8 mm)15. cystotom 25G – 1 szt.16. kelman 30o – 1 szt.17. nóż grotowy do wykonania portów bocznych,  o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt.18. nóż do otwarcia komory przedniej typu slit o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.19. igła ostra 1,2 x 40 mm (18G) – 3 szt.20. igła ostra 0,5 x 25 mm (25G) – 1 szt.21. strzykawka 1 ml – 1 szt.22. strzykawka 20 ml – 2 szt.23. Strzykawka 3 ml – 5 szt.24. strzykawka 5 ml – 2 szt.25. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.26. kompres na oko – 2 szt.27. ręczniki papierowe – 3 szt. 28. przylepiec na opatrunek – 3 szt.29. kompresy gazowe niepylące 7,5 x 7,5 – 15 szt.30. kieliszek 30 ml – 1 szt.31. mikrogąbki spongostanowe na rękojeści – 10 szt. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ZESTAW IV – 23G combo****Jałowe, jednoraz, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii z nożem 5000 cięć/min.**1. kaseta płynowa 23G z workiem odpływowym  kompatybilna z ap. Constellation Vision System – 1 szt. - pneumat. nóż gilotynowy do 5000 cięć/min – 1 szt. - oświetlacz 23G – 1 szt. - linia ekstruzyjna – 1 szt. - kaniula infuzyjna – 1 szt. - zatyczki skleralne 23G – 3 szt. - trokary wraz z kaniulami – 3 szt. - worek na panel przedni – 1 szt. - 3-drożny zawór odcinający – 1 szt. - strzykawka 20 ml – 1 szt. - zestaw do kroplówki – 1 szt. - zestaw drenów do Irygacji/Aspiracji – 1 szt. - osł.on na tip, 0,9 Mikro Smooth z kom.testową –1 szt.2. osłona tacy narzędziowej 75 x 145 – 1 szt.3. obłożenie stolika Mayo, które jest jednocześnie  opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.4. serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 z dwoma  workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem  na nos – 1 szt.5. mankiety na fotel operatora – 2 szt.6. fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki operacyjnej  zapakowany na wierzchu pakietu) – 4 szt.7. igła fletowa (aktywna) z silikon. końcówką 23G –1 szt.8. penseta do usuwania błon ilm. 23G – 1 szt.9. zestaw do podawania/odsysania oleju – 1 szt.10. sonda do lasera 23G zakrzywiona – 1 szt.11. kaniula 27G – 4 szt.12. kaniula 20G – 5 szt.13. kaniula z końcówką silik. (0,8 mm dł.) 23G – 2 szt.14. kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.15. cystotom 25G – 1 szt.16. kelman 30o – 1 szt.17. nóż grotowy do wykonania portów bocznych,  o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt.18. nóż do otwarcia komory przedniej typu slit o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.19. igła ostra 1,2 x 40 mm (18G) – 3 szt.20. igła ostra 0,5 x 25 mm (25G) – 1 szt.21. strzykawka 1 ml – 1 szt.22. strzykawka 20 ml – 2 szt.23. Strzykawka 3 ml – 5 szt.24. strzykawka 5 ml – 2 szt.25. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.26. kompres na oko – 2 szt.27. ręczniki papierowe – 3 szt. 28. przylepiec na opatrunek – 3 szt.29. kompresy gazowe niepylące 7,5 x 7,5 – 15 szt.30. kieliszek 30 ml – 1 szt.31. mikrogąbki spongostanowe na rękojeści – 10 szt. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 3 - **jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do wykonania iniekcji doszklistkowych** |
|  | **skład zestawu:**1. serweta do obłożenia stolika operacyjnego, która  jest jednocześnie opakowaniem zestawu,  75 x 90 cm – 1 szt.2. serweta operacyjna z folią samoprzylepną (przecięta)  50 x 60 cm – 1 szt.3. rozwórka druciana giętka 0,9 mm – 1 szt.4. miarka (cyrkiel) do wyznaczenia części płaskich ciała  rzęskowego (miejsce iniekcji wewnątrzgałkowej)  3,5/4,0 mm – 1 szt.5. patyczki absorpcyjne – 2 szt. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Razem wartość próbek** |  |  |

 **Uwaga –** Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów.

 Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

 ....................................................................................................

 pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

 **Załącznik nr 3**

**OŚWIADCZENIE**

**dotyczące próbek dostarczonych do testowania**

**(Numer sprawy ZP/19/2017)**

w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

**DOSTAWA JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH, ZBIORCZO ZAPAKOWANYCH ZESTAWÓW,**

**WSTĘPNIE PRZYGOTOWANYCH MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z UŻYCIEM APARATU CENTURION I OPERACJI WITREKTOMII I FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM APARATU CONSTELLATION ORAZ JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO INIEKCJI WEWNĄTRZGAŁKOWYCH**

Działając w imieniu Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy)

**oświadczam, że :**

**próbki dostarczone do testowania w ramach prowadzonego postępowania o sygnaturze jw., wyszczególnione w załączniku nr ………. do oferty, przekazane zostały nieodpłatnie w ramach prowadzonego postępowania i nie podlegają zwrotowi, o którym mowa w art.97 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych**.

 ....................................................................................................

 pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

 **Załącznik nr 4 – formularz JEDZ**

Standardowy formularz

jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

**W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia[[1]](#footnote-1). Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia[[2]](#footnote-2) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:**

**Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],**

**Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]**

**Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:**

**W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]**

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

**Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem, że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tożsamość zamawiającego*[[3]](#footnote-3)*** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa:  | [ ] |
| ***Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?*** | ***Odpowiedź:*** |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia[[4]](#footnote-4): | [ ] |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (*jeżeli dotyczy*)[[5]](#footnote-5): | [ ] |

**Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca*.***

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikacja:** | **Odpowiedź:** |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy:Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ][ ] |
| Adres pocztowy:  | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów[[6]](#footnote-6):Telefon:Adres e-mail:Adres internetowy (adres www) (*jeżeli dotyczy*): | [……][……][……][……] |
| **Informacje ogólne:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem[[7]](#footnote-7)? | [] Tak [] Nie |
| **Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone[[8]](#footnote-8):** czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”[[9]](#footnote-9) lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?**Jeżeli tak,**jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […][….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy  |
| **Jeżeli tak**:**Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.** a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie[[10]](#footnote-10):d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?**Jeżeli nie:****Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.** **WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:**e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:  | a) [……]b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……][……]c) [……]d) [] Tak [] Niee) [] Tak [] Nie(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……][……] |
| **Rodzaj uczestnictwa:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami[[11]](#footnote-11)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| **Jeżeli tak**:a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……]b): [……]c): [……] |
| **Części** | **Odpowiedź:** |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

*W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:** | **Odpowiedź:** |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:  | [……],[……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

|  |  |
| --- | --- |
| **Zależność od innych podmiotów:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?  | [] Tak [] Nie |

**Jeżeli tak**, proszę przedstawić – **dla każdego** z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V[[12]](#footnote-12).

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Podwykonawstwo:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] NieJeżeli **tak i o ile jest to wiadome**, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej[[13]](#footnote-13)**;
2. **korupcja[[14]](#footnote-14)**;
3. **nadużycie finansowe[[15]](#footnote-15)**;
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną****[[16]](#footnote-16)**
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu[[17]](#footnote-17)**
6. **praca dzieci** i inne formy **handlu ludźmi[[18]](#footnote-18)**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:** | **Odpowiedź:** |
| Czy w stosunku do **samego wykonawcy** bądź **jakiejkolwiek** osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, **wydany został prawomocny wyrok** z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  | [] Tak [] NieJeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……][……][[19]](#footnote-19) |
| **Jeżeli tak**, proszę podać[[20]](#footnote-20):a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;b) wskazać, kto został skazany [ ];**c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:** | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]b) [……]c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……][[21]](#footnote-21) |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia[[22]](#footnote-22) („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie  |
| **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki[[23]](#footnote-23): | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

|  |  |
| --- | --- |
| **Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich **obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne**, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli nie**, proszę wskazać:a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;b) jakiej kwoty to dotyczy?c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:1) w trybie **decyzji** sądowej lub administracyjnej:* Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?
* Proszę podać datę wyroku lub decyzji.
* W przypadku wyroku, **o ile została w nim bezpośrednio określona**, długość okresu wykluczenia:

2) w **inny sposób**? Proszę sprecyzować, w jaki:d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | **Podatki** | **Składki na ubezpieczenia społeczne** |
| a) [……]b) [……]c1) [] Tak [] Nie* [] Tak [] Nie
* [……]
* [……]

c2) [ …]d) [] Tak [] Nie**Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……]b) [……]c1) [] Tak [] Nie* [] Tak [] Nie
* [……]
* [……]

c2) [ …]d) [] Tak [] Nie**Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [[24]](#footnote-24)[……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi[[25]](#footnote-25)

**Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych** | **Odpowiedź:** |
| Czy wykonawca, **wedle własnej wiedzy**, naruszył **swoje obowiązki** w dziedzinie **prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy[[26]](#footnote-26)**? | [] Tak [] Nie |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?[] Tak [] Nie**Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:a) **zbankrutował**; lubb) **prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe** lub likwidacyjne; lubc) zawarł **układ z wierzycielami**; lubd) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych[[27]](#footnote-27); lube) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lubf) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?**Jeżeli tak:*** Proszę podać szczegółowe informacje:
* Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej[[28]](#footnote-28).

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie* [……]

[……](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien **poważnego wykroczenia zawodowego[[29]](#footnote-29)**? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie**Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami **porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji**?**Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie[…] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie**Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek **konflikcie interesów[[30]](#footnote-30)** spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?**Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie[…] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą **doradzał(-o)** instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób **zaangażowany(-e) w przygotowanie** postępowania o udzielenie zamówienia?**Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie[…] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została **rozwiązana przed czasem**, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?**Jeżeli tak**, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie[…] |
| **Jeżeli tak**, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie**Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że:nie jest winny poważnego **wprowadzenia w błąd** przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;b) nie **zataił** tych informacji;c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; orazd) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

|  |  |
| --- | --- |
| **Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** | **Odpowiedź:** |
| Czy mają zastosowanie **podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym** określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):[……][……][……][[31]](#footnote-31) |
| W przypadku, gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? **Jeżeli tak**, proszę opisać przedsięwzięte środki:  | [] Tak [] Nie[……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

**Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji** | **Odpowiedź** |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kompetencje** | **Odpowiedź** |
| **1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym** prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy[[32]](#footnote-32):Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| **2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:**Czy konieczne jest **posiadanie** określonego **zezwolenia lub bycie członkiem** określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] NieJeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sytuacja ekonomiczna i finansowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jego („ogólny”) **roczny obrót** w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący**:i/lub**1b) Jego **średni** roczny **obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[33]](#footnote-33) (**)**:**Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] walutarok: [……] obrót: [……] […] walutarok: [……] obrót: [……] […] waluta(liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) **obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem** i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący:**i/lub**2b) Jego **średni** roczny **obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący[[34]](#footnote-34):**Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] walutarok: [……] obrót: [……] […] walutarok: [……] obrót: [……] […] waluta(liczba lat, średni obrót)**:** [……], [……] […] waluta(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do **wskaźników finansowych[[35]](#footnote-35)** określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e):Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y[[36]](#footnote-36) – oraz wartość):[……], [……][[37]](#footnote-37)(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach **ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego** wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę:Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do **innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych**, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, żeJeżeli odnośna dokumentacja, która **mogła** zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zdolność techniczna i zawodowa** | **Odpowiedź:** |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na roboty budowlane**:W okresie odniesienia[[38]](#footnote-38) wykonawca **wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju**: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]Roboty budowlane: [……](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi**:W okresie odniesienia[[39]](#footnote-39) wykonawca **zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju**:Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych[[40]](#footnote-40): | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Kwoty | Daty | Odbiorcy |
|  |  |  |  |

 |
| 2) Może skorzystać z usług następujących **pracowników technicznych lub służb technicznych[[41]](#footnote-41)**, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……][……] |
| 3) Korzysta z następujących **urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości**, a jego **zaplecze naukowo-badawcze** jest następujące:  | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy **zarządzania łańcuchem dostaw** i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) **W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:**Czy wykonawca **zezwoli** na przeprowadzenie **kontroli[[42]](#footnote-42)** swoich **zdolności produkcyjnych** lub **zdolności technicznych**, a w razie konieczności także dostępnych mu **środków naukowych i badawczych**, jak również **środków kontroli jakości**? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym **wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi** legitymuje się:a) sam usługodawca lub wykonawca:**lub** (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia):b) jego kadra kierownicza: | a) [……]b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące **środki zarządzania środowiskowego**: | [……] |
| 8) Wielkość **średniego rocznego zatrudnienia** u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie:[……], [……][……], [……][……], [……]Rok, liczebność kadry kierowniczej:[……], [……][……], [……][……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi **narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi** na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca **zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom[[43]](#footnote-43)** następującą **część (procentową)** zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**:Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności.Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności.Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie[] Tak [] Nie(adres internetowy, wydający urząd lub organ,dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do **zamówień publicznych na dostawy**:Czy wykonawca może przedstawić wymagane **zaświadczenia** sporządzone przez urzędowe **instytuty** lub agencje **kontroli jakości** o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia?**Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione:Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie[…](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

# Nie wypełniać

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego** | **Odpowiedź:**  |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych **norm zapewniania jakości**, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych?**Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione:Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie[……] [……](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić **zaświadczenia** sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych **systemów lub norm zarządzania środowiskowego**?**Jeżeli nie**, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące **systemów lub norm zarządzania środowiskowego** mogą zostać przedstawione:Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie[……] [……](adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

# Nie wypełniać

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

**Wykonawca oświadcza, że:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ograniczanie liczby kandydatów** | **Odpowiedź:** |
| W następujący sposób **spełnia** obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla **każdego** z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej[[44]](#footnote-44), proszę wskazać dla **każdego** z nich: | [….][] Tak [] Nie[[45]](#footnote-45)(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][[46]](#footnote-46) |

Część VI: Oświadczenia końcowe

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.*

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:*

*a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim*[[47]](#footnote-47)*, lub*

*b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*[[48]](#footnote-48)*, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację*.

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby* [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*, numer referencyjny)].

*…………………………………………………. ………………………………………………………………………….*

Data, miejscowość Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania wykonawcy

 **Załącznik nr 5**

………………………………………………..

 (Pieczątka firmowa Wykonawcy)

 **Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli**

**okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz**

**z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot dostawy** | **Wartość dostawy** | **Data wykonania** | **Odbiorca**/nazwa i adres/ |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

**W załączeniu :** dowody potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie.

 ..............................................................

 Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania wykonawcy

................................................ , dnia................

 **Załącznik nr 6**

**OŚWIADCZENIE**

**o przynależności lub braku przynależności\***

 **do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP**

dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego,

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

**DOSTAWA JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH, ZBIORCZO ZAPAKOWANYCH ZESTAWÓW,**

**WSTĘPNIE PRZYGOTOWANYCH MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z UŻYCIEM APARATU CENTURION I OPERACJI WITREKTOMII I FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM APARATU CONSTELLATION ORAZ JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO INIEKCJI WEWNĄTRZGAŁKOWYCH**

Działając w imieniu Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczam, że :

**□ nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu**\***,

**□ należę/my do tej samej grupy kapitałowej,** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) **wraz z Wykonawcą/Wykonawcami**:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

 (nazwa i adres Wykonawcy), którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu**\***.

Załączam/my dowody, że powiązania z ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**\***.

*\*Skreślić jeśli nie dotyczy*

**Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie do 3 dni od dnia zawieszenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.**

 ....................................................................................................

 pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

  **Załącznik nr 7**

**WZÓR UMOWY**

W dniu ............................ w Warszawie pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym** z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Sierakowskiego 13, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113950, zwanym dalej **„Zamawiającym”**, reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. n. med. Jerzego Szaflika – Dyrektora

a

 **………………………………………………** z siedzibą ………………………………………………………………………..

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................., zwaną w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................
2. ............................................................................

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawarto Umowę o następującej treści:

**§ 1**

**DEFINICJE**

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie
z podanymi poniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

1. **Strony** – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy;
2. **Umowa** – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem;
3. **Przedmiot dostawy** – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy medyczne szczegółowo określone w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy;
4. **Miejsce Lokalizacji** - miejsce dostawy Przedmiotu dostawy, do którego Wykonawca obowiązany jest go dostarczyć, zgodnie z niniejszą Umową:

**Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny**

**Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13**

1. **Dni Robocze** - okres obejmujący godziny od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**§ 2**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i następnie wydać oraz przenieść na rzecz Zamawiającego własność Przedmiotu dostawy, o którym mowa w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy tj. /odpowiednio/:

 – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych

 materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą

 fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion /pakiet nr 1/;

 – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych

 materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji witrektomii i

 fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation /pakiet nr 2/;

 – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do iniekcji wewnątrzgałkowych

 /pakiet nr 3/

 a Zamawiający odebrać i zapłacić Wykonawcy należną cenę za Przedmiot dostawy.

1. Jakość dostarczonego Przedmiotu dostawy będzie odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla przedmiotów tego rodzaju, obowiązującym w dniu ich wydania.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot dostawy do Miejsca Lokalizacji tj. magazynu mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego częściami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1.

 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot dostawy w terminie nie dłuższym niż

###  5 dni od daty zamówienia towaru. Terminy dostaw obowiązują bez względu na wartość

###  i zakres dostawy.

1. Wielkość każdej części Przedmiotu dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie, faxem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zamawiający, najpóźniej następnego Dnia Roboczego po złożeniu dyspozycji telefonicznie, zobowiązany jest potwierdzić ją na piśmie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Dostawa Przedmiotu dostawy do Miejsca Lokalizacji, odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.Wykonawca dostarczać będzie Przedmiot dostawy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego odbioru w Miejscu Lokalizacji przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca gwarantuje dostarczenie Przedmiotu dostawy w opakowaniach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający jego dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1. Wartość Umowy przez cały okres jej obowiązywania nie może być wyższa niż …………….. zł netto tj. ……………… zł brutto (słownie: ..............................................................), w tym podatek VAT.
2. Zamawiający będzie płacił za przedmiot Umowy faktycznie zamówiony, dostarczony i odebrany i nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Zapłata za realizację przedmiotu Umowy dokonywana będzie na podstawie cen jednostkowych netto określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, powiększonych o należny VAT, w wysokości stanowiącej iloczyn ilości dostarczonego Przedmiotu dostawy i odpowiedniej dla niego ceny jednostkowej netto, powiększonej o należny VAT.
4. W kwocie wymienionej w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty Przedmiotu dostawy, jego dostawy do Miejsca Lokalizacji, transportu, rozładunku, opakowania, czynności związanych z przygotowaniem dostawy oraz ubezpieczenie, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
5. Podstawę do wystawienia faktury VAT za dostarczony i odebrany Przedmiot dostawy, stanowić będzie zrealizowanie zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 3, danej części przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zamawiający, w wyjątkowych sytuacjach, o których musi zostać poinformowany wcześniej przez Wykonawcę, może wyrazić zgodę na zrealizowanie części zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3. W powyższym przypadku podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi zrealizowanie faktycznej części Przedmiotu dostawy.
7. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego:

**Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny**

**03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13**

**NIP: 113-21-68-300**

1. Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 7, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę otrzymania faktury, o której mowa w ust. 8przyjmuje się datę jej dostarczenia do Kancelarii Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego przy ul.

 J. Sierakowskiego 13 w Warszawie.

1. Błędnie wystawiona faktura VAT może spowodować naliczenie ponownego 30‑dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego.
3. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze wystawionej przez Wykonawcę przewyższy cenę uzgodnioną przez Strony, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

**§ 5**

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakościowej i ilościowej na dostarczony Przedmiot dostawy. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres nie krótszy niż ………………, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku braku na stanie magazynowym Wykonawcy Przedmiotu dostawy, których okres gwarancji wynosi co najmniej …………………………, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować proponowany przez Wykonawcę, krótszy okres gwarancji lub wydłużyć termin dostawy o czas niezbędny do uzupełnienia stanu magazynowego Wykonawcy o nową partię Przedmiotu dostawy.
4. W przypadku, gdy dostarczony Przedmiot dostawy nie odpowiada pod względem ilościowym, jakościowym lub trwałości produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt Przedmiotu dostawy odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji – w przypadku reklamacji ilościowej, a w terminie 5 Dni Roboczych od dnia odesłania wadliwego towaru przez Zamawiającego – w przypadku reklamacji jakościowej lub udzielić Zamawiającemu, w tym terminie, pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji.
6. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 reklamacja będzie uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
7. W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji na wady Przedmiotu dostawy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.
8. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
9. Jeżeli z powodu wady prawnej Przedmiotu dostawy Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia Umowy.

§ 6

KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

1) 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

2) 0,2% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3) 0,2% wartości brutto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

* 1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 przy opłacaniu przez Zamawiającego faktury VAT za realizację Przedmiotu dostawy.
	2. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający lub Wykonawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

**§ 7**

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu VII, Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wypowiedzenia w sytuacji:
2. wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
3. gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w szczególności gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 lub 3 przekroczy równowartość 15% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;
4. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie może nastąpić później niż w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 lub 3 Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za część przedmiotu Umowy zrealizowaną zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub całości przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte. W tych okolicznościach postanowienie § 6 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

**§ 8**

ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiany w Umowie mogą być dokonane jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a w szczególności:
3. w razie zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze Stron, niezależnego od jej woli;
4. w zakresie dotyczącym terminu dostawy wyłącznie w następujących przypadkach:
5. wystąpienia siły wyższej, w tym zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
6. wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
w szczególności wstrzymania dostawy,
7. ograniczenia dostępności surowców służących do wykonania przedmiotu umowy,
8. czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów będących przedmiotem Umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej,

mogą powodować odpowiednie przedłużenie terminu dostawy o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności;

1. w zakresie sposobu spełnienia świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach:
2. wystąpienia okoliczności spowodowanych nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w Umowie; Zamawiający w tym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej Umowie,
3. nie wykupienia pełnej ilości Przedmiotu dostawy; w tym przypadku Umowa może zostać przedłużona na czas niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem faktu, iż okres przedłużenia Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
4. w odniesieniu do zakresu przedmiotu świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach:
	1. zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy,
	2. zmiany numeru katalogowego lub nazewnictwa produktu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy,
	3. zmiany ilości jednostek miary określonych dla poszczególnych produktów w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że nie może to powodować przekroczenia kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;
	4. zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia u Zamawiającego mniejszej w stosunku do oferowanej liczby świadczeń zdrowotnych lub po cenach niższych od ponoszonych przez Zamawiającego kosztów tych świadczeń, mających zasadniczy wpływ na sytuację majątkową strony;
5. w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wyłącznie w przypadkach:
	1. określonym w pkt 4 lit. d) powyżej;
	2. udzielania przez Wykonawcę upustów promocyjnych; w tym przypadku upusty będą obowiązywały również dla niniejszej Umowy.
	3. urzędowej zmiany stawek VAT; w takim przypadku zmiana ceny nastąpi z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian;
	4. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie;
	5. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie.
		1. Zmiana postanowień Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 5) lit. c) – e) obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów prawa wprowadzających te zmiany, jednak w przypadku:

a) zmian przepisów, o których mowa w pkt 5) lit. c), zmiana wynagrodzenia

 (uwzględnienie nowej stawki podatku VAT i związana z tym zmiana cen

 jednostkowych brutto) nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy

 wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności podpisywania

 odrębnego aneksu;

b) zmian przepisów, o których mowa w ust.2 pkt 5) lit. d) i e), zmiana wynagrodzenia

 nastąpi nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,

 w którym Zamawiający zaakceptował wniosek Wykonawcy o zmianę

 wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7, z uwzględnieniem postanowień ust. 8-11.

4. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 2 pkt 5) lit. c), do cen jednostkowych

 netto określonych w ofercie Wykonawcy oraz w § 4 ust. 1, zostanie doliczona wartość

 podatku VAT wynikająca z nowych przepisów.

5. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust.2 pkt 5) lit. d), ceny jednostkowe netto

 określone w ofercie Wykonawcy oraz w § 4 ust. 1, zostaną zmienione o kwotę

 odpowiadającą wartości udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany całkowitego kosztu

 Wykonawcy wynikającej ze  zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących

 zamówienie do wysokości minimalnego wynagrodzenia określonego w nowych przepisach,

 z uwzględnieniem zmiany wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych ze zmianą

 minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w wykonanie

 zamówienia i wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na ceny określone w ofercie

 Wykonawcy;

6. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 2 pkt 5) lit. e), ceny jednostkowe netto

 określone w ofercie Wykonawcy oraz w § 4 ust. 1, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą

 wartości udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy

 wynikającej ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie w

 związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

 zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

 określonych w nowych przepisach przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto ich

 wynagrodzenia, proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w wykonanie zamówienia i

 wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na ceny określone w ofercie Wykonawcy.

7. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów, o których

 mowa w ust.2  pkt 5) lit. d) i e), wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku o

 zmianę wynagrodzenia określonego w Umowie wraz z dokumentami uzasadniającymi

 bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:

* + 1. szczegółowego kosztorysu uzasadniającego wpływ wynagrodzenia osób

 bezpośrednio wykonujących zamówienie na całkowite koszty Wykonawcy, łączną

 wartość netto oferty i ceny jednostkowe netto określone w ofercie Wykonawcy oraz

 uwzględniającego wszystkie pozostałe elementy mające wpływ na wysokość ceny

 oferty przed zmianą przepisów i po wprowadzeniu tej zmiany;

 b) poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających:

- liczbę osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji przedmiotu Umowy

 wraz z informacją o rodzajach posiadanych przez nich umów oraz wysokości

 wynagrodzenia,

- liczbę roboczogodzin przepracowanych przez osoby zaangażowane przy

 realizacji przedmiotu Umowy,

- procentowe zaangażowanie czasu pracy określonego w umowie zawartej

 pomiędzy daną osobą a Wykonawcą na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca odpowiada za złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 7, w terminie

 umożliwiającym Zamawiającemu sprawdzenie poprawności przedłożonych dokumentów

 oraz zasadności dokonanych wyliczeń, zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń przez

 Zamawiającego i ustosunkowanie się do nich przez Wykonawcę, z uwzględnieniem

 postanowień ust. 3 lit. b), wykorzystując w tym celu w szczególności okres między publikacją

 aktu prawnego wprowadzającego zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. d) i e),

 a jego wejściem w życie.

9. Zamawiający w terminie 14 dni licząc od dnia każdorazowego otrzymania dokumentów, o

 których mowa w ust. 7, informuje Wykonawcę o zaakceptowaniu wniosku o zmianę

 wynagrodzenia albo zgłasza zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonych dokumentów, w

 formie pisemnej lub drogą elektroniczną;

10.Zamawiający zaakceptuje wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7,

 wyłącznie w przypadku jeżeli Wykonawca udowodni ponad wszelką wątpliwość, że

 zaistniała zmiana przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 5) lit. d) i e), ma bezpośredni

 wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz określi stopień, w jakim wpłynie ona

 na wysokość wynagrodzenia określonego w Umowie. Brak reakcji Zamawiającego w terminie

 określonym w ust. 9 rozumiany będzie jako zaakceptowanie wniosku o zmianę

 wynagrodzenia

11.Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego

 w terminie uwzględniającym postanowienia ust 3 lit. b) i ust.8

12.Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 lit. a), 4 i 5 lit. a) - c ) nie wymagają dla swej

 ważności zawierania aneksu do Umowy, jednakże wymagają formy pisemnej.

**§ 9**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stanowi inaczej.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią zawiązane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

1. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.
2. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 **za** **Wykonawcę:** **za Zamawiającego:**

1. Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku **instytucji zamawiających**: **wstępne ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.
W przypadku **podmiotów zamawiających**: **okresowe ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**. [↑](#footnote-ref-2)
3. Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia*.* W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-4)
5. Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. [↑](#footnote-ref-5)
6. Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-6)
7. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR**. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu. [↑](#footnote-ref-11)
12. Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. [↑](#footnote-ref-12)
13. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). [↑](#footnote-ref-13)
14. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. [↑](#footnote-ref-14)
15. W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). [↑](#footnote-ref-15)
16. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. [↑](#footnote-ref-16)
17. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). [↑](#footnote-ref-17)
18. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). [↑](#footnote-ref-18)
19. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-19)
20. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-20)
21. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-21)
22. Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-22)
23. Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków. [↑](#footnote-ref-23)
24. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-24)
25. Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. [↑](#footnote-ref-25)
26. O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-26)
27. Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. [↑](#footnote-ref-27)
28. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. [↑](#footnote-ref-28)
29. W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-29)
30. Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-30)
31. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-31)
32. Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. [↑](#footnote-ref-32)
33. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-33)
34. Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. [↑](#footnote-ref-34)
35. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-35)
36. Np. stosunek aktywów do zobowiązań. [↑](#footnote-ref-36)
37. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-37)
38. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat. [↑](#footnote-ref-38)
39. Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat. [↑](#footnote-ref-39)
40. Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. [↑](#footnote-ref-40)
41. W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. [↑](#footnote-ref-41)
42. Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. [↑](#footnote-ref-42)
43. Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca **postanowił** zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia **oraz** polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). [↑](#footnote-ref-43)
44. Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. [↑](#footnote-ref-44)
45. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-45)
46. Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. [↑](#footnote-ref-46)
47. Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu. [↑](#footnote-ref-47)
48. W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. [↑](#footnote-ref-48)