|  |
| --- |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY  SZPITAL OKULISTYCZNY  **03-709 WARSZAWA UL. JÓZEFA SIERAKOWSKIEGO 13**  REGON 016084355 NIP 113-21-68-300  centrala tel. 22 511 62 00  Dział Zamówień Publicznych tel. 22 511 63 06, fax 22 511 63 16  **Nr sprawy: ZP/19/2018** Warszawa 11.10.2018 r.   SPECYFIKACJA **ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**   Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot określonych w art. 11 ust.8 Pzp)  Przedmiot zamówienia:  **Dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatów Centurion i Infiniti i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation**  **oraz jałowych, jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowych**  (CPV 33.14.16.20-2)  Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.  Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów,  oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. |

**I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.**

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny

03-433 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13

Dział Zamówień Publicznych - tel. 22 511 63 06; fax 22 511 63 16

Godziny pracy: 800 – 1530 od poniedziałku do piątku.

Adres strony internetowej: [www.spkso.waw.pl](http://www.spkso.waw.pl)

**II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.**

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartości zamówienia przekraczarównowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych

zestawów medycznych do magazynu mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Klinicznym

Szpitalu Okulistycznym w Warszawie przy ul. Józefa Sierakowskiego 13. Szczegółową

specyfikację zestawów będących przedmiotem zamówienia zawiera formularz asortymentowo -

cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety określone w

załączniku nr 1:

**1) pakiet nr 1 – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie**

**przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania**

**operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion,**

**2) pakiet nr 2 – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie**

**przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania**

**procedury fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Infiniti,**

**3) pakiet nr 3 – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie**

**przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania**

**operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation,**

**4) pakiet nr 4 – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do iniekcji**

**wewnątrzgałkowych**

Uwaga - Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne w odniesieniu do poszczególnych pakietów

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do złożenia na formularzu oferty

oświadczenia, że zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i posiadają:

* **Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE**

### Do potwierdzenia – stosownym dokumentem/dokumentami.

**5.** PRÓBKI – do oceny jakości oferowanych wyrobów

**Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do dostarczenia,**

**celem przetestowania, próbek każdego oferowanego asortymentu, w ilościach**

**określonych w formularzu „Wykaz próbek” - stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.**

**Nie dostarczenie wymaganych próbek lub wymaganej ilości próbek zostanie uznane za**

**brak próbek i spowoduje odrzucenie oferty (Art.89 ust.1 pkt.2 ustawy - Prawo zamówień**

**publicznych).**

**Wskazane jest, aby wszystkie próbki były zapakowane w osobną kopertę lub karton**

**wraz z dołączonym wykazem próbek zawierającym wszystkie informacje wymagane**

**w opracowanym przez Zamawiającego formularzu.**

**Kopię formularza „Wykaz próbek” należy dołączyć do oferty.**

**Opakowania z próbkami zawierające nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzone napisem**

**„Próbki do przetargu na dostawę jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych**

**zestawów medycznych” należy składać wraz z ofertą w siedzibie Zamawiającego – pok.**

**nr 5 (kancelaria) w godz. 8.00–15.00.**

**Uwaga**: Próbki nie stanowią dokumentu w myśl Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1126)

i nie podlegają uzupełnianiu, gdyż służą jedynie do oceny jakości oferowanych produktów w

ramach kryterium „jakość”.

6**. Gwarancja jakości**

Gwarancja jakościowa na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia zostanie udzielona na

okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we

wzorze umowy stanowiącym **Załącznik nr 7** do SIWZ.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.

1 pkt 6-7.

**IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

# Dostawy towaru następować będą sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z potrzebami szpitala, na zasadach określonych szczegółowo we wzorze umowy.

**V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
   * 1. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.**

Uwaga - Zamawiający na stawia szczególnych wymagań w odniesieniu do kompetencji

lub uprawnień Wykonawców

* + 1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej.**

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki

finansowe zapewniające sprawną realizację zamówienia w wysokości min. 30% wartości

ofertowej brutto.

* + 1. **zdolności technicznej lub zawodowej.**

Wykonawca spełni warunek jeżeli udokumentuje wykonanie co najmniej 2 dostaw

wyrobów medycznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o

wartości nie mniejszej niż:

* dla pakietu nr 1 – 600 tys. zł brutto każda
* dla pakietu nr 2 – 400 tys. zł brutto każda.
* dla pakietu nr 3 – 500 tys. zł brutto każda
* dla pakietu nr 4 – 20 tys. zł brutto każda

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ

na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V.

1.2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,.

Kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust.1-6

ustawy - Prawo zamówień publicznych.

1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, **w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**

Zobowiązanie, o którym mowa, określa w szczególności:

a) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów;

b) sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych zasobów, przy

wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tym podmiotem.

1. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.
2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finasowa podmiotu, o którym mowa w ust.4 , nie potwierdza spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowania lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający, w terminie określonym zażąda, aby Wykonawca:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

1. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że informacje zawarte w w/w oświadczeniu, zwanym dalej „JEDZ” (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Ostateczne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zostanie dokonane w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, na podstawie oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 1, aktualnych na dzień ich złożenia, do złożenia których Zamawiający wezwie Wykonawcę w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, z zastrzeżeniem dokumentu, o którym mowa w rozdz. VI ust. 2 oraz ust. 10 niniejszego rozdziału.
3. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczenia JEDZ, lub dokument ten zawiera błędy lub budzi wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, chyba, że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE**

**WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.**

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

*Zgodnie z art. 25a ustawy PZP, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, oświadczenie, o którym mowa w rozdz.. VI.1 niniejszej SIWZ, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE.*

**UWAGA – Wypełniając część IV formularza JEDZ (Kryteria kwalifikacji) stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji ἀ - Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust.1 ustawy PZP).**

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie JEDZ , o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów Wykonawca składa oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów Wykonawca składa oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie JEDZ dotyczące tych podwykonawców. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania,
5. Zamawiający informuje, że Komisja Europejska pod adresem:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd> uruchomiła serwis internetowy

dotyczący JEDZ umożliwiający jego wypełnienie we wszystkich językach urzędowych Unii

Europejskiej.

1. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym, że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

**JEDZ należy przesłać na adres email:** [**zampub@spkso.waw.pl**](mailto:zampub@spkso.waw.pl)

1. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych:

pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.[[1]](#footnote-1)

1. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego,   
   w szczególności w jednym z ww. formatów.
2. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.[[2]](#footnote-2)
3. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany,   
   tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign)   
   lub komercyjnych.
4. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
5. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy *(np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).*
6. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
7. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.
8. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

***UWAGA!******Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.***

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, **wezwie** wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym**,** nie krótszym niż **10 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wykonawca zobowiązany będzie

dołączyć następujące dokumenty:

* **Informację banku** lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust.2c ustawy PZP

2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca zobowiązany będzie

dołączyć następujące dokumenty:

* **Wykaz dostaw** wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

1. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany będzie dołączyć następujące dokumenty:

* Dokument potwierdzający, że wszystkie zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj. **Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE .**

1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie dołączyć następujące dokumenty:

* **Odpis z właściwego rejestru** lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy.
* **Informację z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24 ust.5 pkt.5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
* **Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
* **Zaświadczenie** właściwej terenowej jednostki organizacyjnej **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast:

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

zamiast:

1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od terminu składania ofert,
2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa w ust. 11, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy

lub miejsce zamieszkania tej osoby- wystawione w terminie określonym odpowiednio w ust.

11.

1. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.10 pkt 4, składa dokument, o którym mowa w ust. 11 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie, o którym mowa w ust. 1 w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 10 lub odpowiednio ust. 11.
3. **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP**.

Wraz ze złożeniem oświadczenia (załącznik nr 6 do SIWZ), wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

16. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra

Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać

Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1126).

17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają

błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich

złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania.

1. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

**VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z**

**WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE**

**WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH  DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

**Uwaga - Oryginał dokumentu przesłanego drogą elektroniczną należy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście.**

1. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

**Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny; 03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13 - Dział Zamówień Publicznych.**

1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: [zampub@spkso.waw.pl](mailto:zampub@spkso.waw.pl), a faksem na nr **(22)  511 63 16.**

UWAGA - **Dla ułatwienia przy udzielaniu odpowiedzi,** **wszelkie pytania dotyczące**

**przedmiotu zamówienia przesłane w formie pisemnej lub faxem, należy**

**przesłać równocześnie e’mailem na adres zampub@spkso.waw.pl**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **6 dni** przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
7. **Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest**

* **Pani Wiesława Bugalska - tel. 22/ 511 63 06 w godz. 9.00 – 14.00 (pok. nr 6), fax 22/ 511 63 16.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w ust. 1. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

**VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

* + - 1. Przystępując do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
* **pakiet nr 1 – 10 000,00 PLN**
* **pakiet nr 2 – 5 000,00 PLN**
* **pakiet nr 3 – 8 000,00 PLN**
* **pakiet nr 4 – 300,00 PLN**
  1. Wadium może być wniesione w:
  2. pieniądzu;
  3. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  4. gwarancjach bankowych;
  5. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

nr **56 1130 1017 0020 1472 8820 0004** z dopiskiem na przelewie: „**Wadium w**

**postępowaniu nr ZP/19/2018 na dostawę jałowych, jednorazowych zestawów**

**medycznych**”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych

na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ,

przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako

ostateczny termin składania ofert).

1. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
   1. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
   2. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.
2. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie

zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46

ust. 4a i 5 ustawy PZP.

1. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy

zostanie odrzucona.

1. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

**IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **60 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

**X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.**

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
   * 1. wypełniony **formularz ofertowy** sporządzony z wykorzystaniem wzoru załączonego do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
     2. **oświadczenia** wymienione w rozdziale VI. 1-5 niniejszej SIWZ;

3) **oświadczenie**, że zaoferowane wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i

używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

i posiadają:

* **Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego**

**oznakowanego znakiem CE**

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny**

**03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13**

**„ OFERTA NA DOSTAWĘ JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW MEDYCZNYCH”**

**nr sprawy: ZP/19/2018**

Otworzyć w dniu **22.11.2018 r**. o godz. 11.00

Uwaga - **Kopertę należy opatrzyć nazwą i dokładnym adresem** Wykonawcy**.**

1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

**XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. J. Sierakowskiego 13 w Warszawie – pok. 5 (Kancelaria) do dnia **22.11.2018 r.** do godziny **10.00** i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 6, w dniu **22.11.2018 r**., o godzinie **11.00.**
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie [www.spkso.waw.pl](http://www.spkso.waw.pl) informacje dotyczące:
8. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
9. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
10. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.**

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru załączonegodo SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia **w podziale na pakiety, o których mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ.**
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawabędzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6. **Sposób wyliczenia ceny oferty**

Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza

asortymentowo- cenowego wg zasady:

**Ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + VAT = wartość brutto**

**XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE**

**OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans

punktów w  n/wym. kryteriach, w odniesieniu do poszczególnych pakietów:

1. „Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2. „Jakość i funkcjonalność” – J.

2. **Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Waga [%]** | **Liczba punktów** |
| **1.** | **Cena oferowana** | **50 %** | **50,00** |
| **2.** | **Jakość i funkcjonalność** | **50 %** | **50,00** |
|  | **Razem** | **100 %** | **100,00** |

3**. Sposób obliczenia punktów za poszczególne kryteria**

* **wyliczenie punktów za kryterium - cena**

**Uwaga** - Do wyliczeń zostanie przyjęta wartość brutto oferty.

Punkty za cenę zostaną wyliczone na podstawie poniższego wzoru.

**Cena najtańszej oferty**

**C = --------------------------------- x 50 pkt**

**Cena badanej oferty**

* **wyliczenie punktów za kryterium – jakość i funkcjonalność**

Kryterium to podlega ocenie członków Komisji przetargowej w skali 0-10 pkt.

Podstawę oceny stanowić będzie pisemna opinia biegłych powołanych przez kierownika Zamawiającego na podstawie art. 21 ust.4 ustawy-Prawo zamówień publicznych, wydana po uprzednim przetestowaniu w Bloku Operacyjnym Szpitala Zamawiającego próbek produktów dostarczonych przez Wykonawców na warunkach określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena próbek w kryterium „jakość” dokonywana będzie na podstawie liczby punktów przyznanych w ramach następujących podkryteriów oceny:

* w zakresie pakietu nr 1

1. sposób zapakowania – ocena w skali 0-2 pkt.
2. zgodność z opisem poszczególnych elementów każdego z zestawów, ich jakość i funkcjonalność – ocena w skali 0-8 pkt.

* w zakresie pakietu nr 2

1. sposób zapakowania – ocena w skali 0-2 pkt.
2. zgodność z opisem poszczególnych elementów każdego z zestawów, ich jakość i funkcjonalność– ocena w skali 0-8 pkt.

* w zakresie pakietu nr 3

1. sposób zapakowania – ocena w skali 0-2 pkt.

2) zgodność z opisem poszczególnych elementów każdego z zestawów, ich jakość i

funkcjonalność– ocena w skali 0-8 pkt.

* w zakresie pakietu nr 4

1. sposób zapakowania – ocena w skali 0-2 pkt.
2. zgodność z opisem poszczególnych elementów każdego z zestawów, ich jakość i funkcjonalność – ocena w skali 0-8 pkt.

Ostateczna ocena dla tego kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

**Liczba punktów przyznana za jakość i funkcjonalność**

**w badanej ofercie**

**J = ------------------------------------------------------------------------- x 50 pkt.**

**Maksymalna łączna ilość punktów**

**możliwa do przyznania w niniejszym kryterium**

4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego

wzoru:

LP = C + J

gdzie:

LP – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

P – punkty uzyskane w kryterium „Jakość i funkcjonalność”.

5. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością

do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą

ofertę.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie

lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy

PZP).

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

9. W przypadku nie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w

prowadzonym postępowaniu, Zamawiający w przypadku wniosku Wykonawcy, o którym

mowa w art.97 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych i mając na uwadze fakt, iż

dokonanie oceny przedłożonych próbek zgodnie z warunkami oceny ofert w postępowaniu,

powoduje brak możliwości ich zwrotu w naturze, dokona zwrotu wartości próbek po cenie

zadeklarowanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie., o ile wykonawca nie złoży pisemnego

oświadczenia, że próbki zostały przekazane nieodpłatnie i nie podlegają zwrotowi, o którym

mowa w art. 97 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w

prowadzonym postępowaniu, dostarczone próbki Zamawiający może zaliczyć odpowiednio

na poczet realizacji świadczenia Wykonawcy wynikającego z zawartej umowy o udzielenie

zamówienia publicznego, o ile wykonawca nie złoży pisemnego oświadczenia, że próbki

zostały przekazane nieodpłatnie i nie podlegają zwrotowi, o którym mowa w art.97 ust. 2

ustawy – Prawo zamówień publicznych”. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do

SIWZ.

10. Na podstawie art. 24 aa ust. 1. ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a

następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE**

**OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

**XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XVI. WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ**

**Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.**

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

**XV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO.**

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE *(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO*), informujemy, że:

**Administratorem Pani/Pana danych osobowych** jest Samodzielny Publiczny Kliniczny

Szpital Okulistyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego *13;*

**Inspektorem ochrony danych osobowych** w Samodzielnym Publicznym Klinicznym

Szpitalu Okulistycznym jest Pan Krzysztof Jastrzębski, kontakt: e-mail

[*kjastrzebski@spkso.waw.pl*](mailto:kjastrzebski@spkso.waw.pl); tel. 510 037 505;

**Cele przetwarzania danych osobowych:**

Samodzielny Publiczny KlinicznySzpital Okulistyczny przetwarza Pani/Pana dane osobowe,

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **ZP/17/2018**

**Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:**

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**Informacje o odbiorcach danych osobowych:** Dane osobowe Pana/Pani mogą być udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:** przez okres4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

**Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych:**

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust. 2 RODO \*\*;

Nie przysługuje Pani/Panu:

* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

c RODO.

**Prawo do wniesienia skargi:**

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**Podstawa podania danych osobowych:**

Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Obowiązek podania danych przez Pana/Panią wynika z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

**Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji**

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

***\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

**XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.**

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżejkwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

**Integralną część niniejszej SIWZ stanowią**

- Formularz ofertowy

- Formularz asortymentowo-cenowy– załącznik nr 1

- Wykaz próbek – załącznik nr 2

- Oświadczenie dot. próbek – załącznik nr 3

- JEDZ – załącznik nr 4

- Wykaz dostaw – załącznik nr 5

- Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 6

- Wzór umowy – załącznik nr 7

**SIWZ ZATWIERDZIŁ:**

Dyrektor Szpitala

prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

|  |
| --- |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

|  |  |
| --- | --- |
| **OFERTA**  **dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego**  **03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13**  złożona w ramach postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:  **DOSTAWA JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH, ZBIORCZO ZAPAKOWANYCH ZESTAWÓW,**  **WSTĘPNIE PRZYGOTOWANYCH MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z UŻYCIEM APARATÓW CENTURION I INFINITI I OPERACJI WITREKTOMII I FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM APARATU CONSTELLATION ORAZ JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO INIEKCJI WEWNĄTRZGAŁKOWYCH**  (Numer sprawy ZP/19/2018) | |
| **I. DANE WYKONAWCY:**  Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: **……………..…………………………………………………………………………………………………………..……………….**  Wykonawca/Wykonawcy:**……………..……………..………………………………………….……….……………….…**  **………………………………………………………………………………………………………..…….……………………………**  Adres:**………………………………………………………………………………………………………..……..……..……..…... …….………………………………wa na Wykonawcyania,ac rozwojowych (Dz. owych na inwestycje w zakresie dużej infrastrukt.………………………………………………………………………………………………………………………………..……….**Województwo **: …………………………………………………………………………………………………………………..**  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: **.…………………………………………..……………….**  Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  Tel. ………………………………………………….…………….. Faks**……………………………………………..……………**  e-mail **………………………………………………………………………ji o ……………………………………………………………………………………………………….**  Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ………………..**……………………………………**  **…………………………………………………………………………………………………………………………………………** | |
| **II. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**  W ramach niniejszego zamówienia oferujemy zestawy określone w n/wym. pakietach:  **………………………………………………………………………………………………………………………………**  **………………………………………………………………………………………………………………………………**  **………………………………………………………………………………………………………………………………**  Szczegółową specyfikację zestawów zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej oferty**.** | |
| **III. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:**  Niniejszym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*\*nia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ\*\*riumma w rozdziale III SIWZmacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, konania zamówienia, a:  1) pakiet nr 1 – **jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych**  **materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą**  **fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion**  Wartość netto ..............................PLN + …...... % VAT = wartość brutto ..............................................PLN  (słownie netto:..............................................................................................................................................................)  (słownie brutto:...........................................................................................................................................................)  **2**) pakiet nr 2 – **jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych**  **materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury fakoemulsyfikacji z użyciem**  **aparatu Infiniti**  Wartość netto ..............................PLN + …...... % VAT = wartość brutto ..............................................PLN  (słownie netto:..............................................................................................................................................................)  (słownie brutto:...........................................................................................................................................................)  3) pakiet nr 3 – **jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych**  **materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji witrektomii i fakowitrektomii**  **z użyciem aparatu Constellation**  Wartość netto ..............................PLN + …...... % VAT = wartość brutto ..............................................PLN  (słownie netto:..............................................................................................................................................................)  (słownie brutto:............................................................................................................................................................)  4) pakiet nr 4– **jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do iniekcji**  **wewnątrzgałkowych**  Wartość netto ..............................PLN + …...... % VAT = wartość brutto ............................................PLN  (słownie netto:.............................................................................................................................................................)  (słownie brutto:...........................................................................................................................................................)  \***Łączna cena ofertowa** stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające  wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ,  w tym m. in..  1) cenę oferowanych produktów,  2) koszty transportu do miejsca przeznaczenia tj. magazynu mieszczącego się w Samodzielnym  Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie, ul. Józefa Sierakowskiego 13,  oraz koszty rozładunku  3) podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. | |
| **IV. OŚWIADCZENIA:**  1**.** Zaoferowane przez nas wyroby medyczne zostały dopuszczone do obrotu i używania  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, na podstawie  n/wym. dokumentów:  **Deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego**  **oznakowanego znakiem CE** – dot. pak. nr ..........................    2. **Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia:**  Dostawy towaru następować będą sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia  umowy na warunkach szczegółowo określonych w SIWZ i wzorze umowy.  3. **Gwarancja jakościowa** na poszczególne pozycje przedmiotu zamówienia liczona od daty  dostawy (nie krótsza niż 12 miesięcy) wynosić będzie: .................. **miesiące/cy.**  4. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;  5. Dostawy objęte przedmiotem zamówienia zamierzamy wykonać:  □ własnymi siłami\*  □ powierzyć wykonanie n/wym. części zamówienia podwykonawcom\*:  .......................................................................................................................................................................................  *(zakres i wartość części zamówienia, która realizowana będzie przez podwykonawcę)*  *\* zazanaczyć właściwe*  6. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.  7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **60 dni** licząc od dnia otwarcia ofert.  8. Akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach  opisanych we wzorze umowy w terminie do **30 dni** od daty otrzymania przez  Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  9. Wadium w wysokości ……………… **PLN** (słownie: ………………………………………………**złotych**),  zostało wniesione w dniu ............................, w formie: …..……...................................................................  10. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46  ustawy PZP, na następujący rachunek: …...………………....................................................................……  11. **Oświadczamy,** że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem\*  □ TAK  □ NIE    \* zaznaczyć właściwe | |
| **V. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:**  1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego;  2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji  umowy będzie: .............................................................................................................................................................  e-mail:………...……........……..……… tel…………………………..……..….fax: ....................................................…..; | |
| **VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDZ**   * + - 1. **Aplikacja w jakiej dokument JEDZ został zaszyfrowany**   ……………………………………………………………………………………………………………………….   * + - 1. **Klucz deszyfrujący (hasło dostępu)**   ………………………………………………………………………………………………………………………. | |
| **VII. ZAŁACZNIK DO OFERTY:**  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:   1. ......................................................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................................................... 4. ......................................................................................................................................................... 5. ……………………………………………………………………………………………………………..   Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | ...............................................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

Pakiet nr 1 - jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowane materiały i akcesoria niezbędne do wykonywania

operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**  /nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**  /nazwa/kraj wytworzenia/ |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **ZESTAW I - Balanced tip 30:**   1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt. 3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt. 4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt. 5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt. 6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt. 7. Ręcznik papierowy – 2 szt. 8. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System – 1 szt 9. 0,9 mm 30° ABS INTREPID Balanced Tip kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Centurion, osłonka na tip – 1 szt. 10. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 11. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 12. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 13. Kaniula 20G – 2 szt. 14. Kaniula 27G – 3 szt. 15. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt. 16. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 17. Strzykawka 3 ml – 4 szt. 18. Strzykawka tuberkulinowa - 1 szt. 19. Igła 18G x 1 ½ ″ - 2 szt. 20. Igła 25G x 1″ - 1 szt. 21. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 22. Mikrogąbki – 10 szt. 23. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 24. Kompresy gazowe 8 x 8 niepylące – 15 szt. 25. Opatrunek oczny | **1700**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ZESTAW II - Kelman tip 30o :**   1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt. 3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt. 4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt. 5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt. 6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt. 7. Ręcznik papierowy – 2 szt. 8. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System– 1 szt. 9. Osłonki na Tipa 0,9 mm ultrasleeve – 1 szt 10. Tip 0,9 Mini - Flared ABS 30°, kelman kompatybilny   z głowicą ultradźwiękową Centurion – 1 szt.   1. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°,   obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o  kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt.   1. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy,   obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o  poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt.   1. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 2. Kaniula 20G – 2 szt. 3. Kaniula 27G – 4 szt. 4. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 5. Strzykawka 3 ml – 4 szt. 6. Strzykawka tuberkulinowa 1 ml. 7. Igła 18G x 1 ½ ″ - 2 szt. 8. Igła 25G x 1″ - 1 szt. 9. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 10. Mikrogąbki – 10 szt. 11. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 12. Kompresy gazowe 8 x 8 ( niepylące) – 15 szt. 13. Przylepiec na opatrunek 2,5 x 13 cm – 1 szt. 14. Opatrunek oczny - 1 szt. | **1600 szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ZESTAW III - BALANCED tip 45o :**   1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie pakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt. 3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt. 4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt. 5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt. 6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt. 7. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System – 1 szt 8. 0,9 mm 45° ABS INTREPID Balanced Tip kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Centurion – 1szt. 9. Osłonki na Tipa 0,9 mm ultrasleeve – 1 szt 10. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 11. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 12. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 13. Kaniula 20G – 2 szt. 14. Kaniula 27G – 4 szt. 15. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt. 16. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 17. Strzykawka 3 ml – 4 szt. 18. Strzykaka Tuberkulinowa 1 szt. 19. Igła 18G x 1 ½ ″ - 2 szt. 20. Igła 25G x 1″ - 1 szt. 21. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 22. Mikrogąbki – 10 szt. 23. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 24. Kompresy gazowe 8 x 8 niepylące – 15 szt. 25. Opatrunek oczny 26. Sączek do płynu | **1000 szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

Pakiet nr 2 - jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowane materiały i akcesoria niezbędne do wykonywania

procedury fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Infiniti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**  /nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**  /nazwa/kraj wytworzenia/ |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **ZESTAW I**   1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt. 3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt. 4. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt. 5. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Infiniti Vision System – 1 szt. 6. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 7. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 8. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 9. Kaniula 20G – 1 szt. 10. Kaniula 27G – 1 szt. 11. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 12. Strzykawka 3 ml – 3 szt. 13. Strzykawka Tuberkulinowa 1 ml - 1 szt. 14. Igła 18G x 1 ½ ″ -1 szt. 15. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 16. Mikrogąbki – 6 szt. 17. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 18. Kompresy gazowe 8,0 x 8,0 – 10 szt. 19. Opatrunek oczny – 1 szt. | **2450**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ZESTAW II**   1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt. 2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt. 3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt. 4. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt. 5. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt. 6. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Infiniti Vision System – 1 szt. 7. Osłonki na Tipa 0,9 mm – 1 szt 8. Mini Tip Mini-Flared 0,9 mm ABS, Kelman 30° kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Infiniti – 1 szt. 9. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 10. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 11. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 12. Kaniula 20G – 1 szt. 13. Kaniula 27G – 2 szt. 14. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 15. Strzykawka 3 ml – 3 szt. 16. Strzykawka Tuberkulinowa 1 ml - 1 szt. 17. Igła 18G x 1 ½ ″- 1 szt. 18. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 19. Mikrogąbki – 6 szt. 20. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 21. Kompresy gazowe 8,0 x 8,0 – 10 szt. 22. Opatrunek oczny – 1 szt. | **1050 szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

Pakiet nr 3 - jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych

do wykonywania operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**  /nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**  /nazwa/kraj wytworzenia/ |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **ZESTAW I – 25G+**  **Jałowe jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min.**   1. **1 szt.** kaseta płynowa 25G+ z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System   **- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min  **- 1 szt**. Oświetlacz 25G  **- 1 szt**. Linia ekstruzyjna  **- 3 szt.** Trokarywraz z kaniulami  **- 3 szt.** Zatyczki skleralne 25G  **- 1 szt**. Kaniula infuzyjna  **- 1 szt**. Worek na panel przedni  **- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający  **- 1 szt**. Strzykawka 20 ml  **- 1 szt**. Zestaw do kroplówki   1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 75x145 2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140 3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos 4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora 5. **3 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu) 6. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 25G 7. **1 szt**. Penseta do usuwania błon ilm. 25G 8. **4 szt**. Kaniula 27G 9. **5 szt**. Kaniula 20G 10. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową 25G (0,8 mm) 11. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G) 12. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G) 13. **1 szt**. Strzykawka 1ml 14. **2 szt**. Strzykawka 20 ml 15. **5 szt**. Strzykawka 3 ml 16. **2 szt**. Strzykawka 5ml 17. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko 18. **2 szt.** Kompres na oko 19. **3 szt**. Ręczniki papierowe 20. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek 21. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 7,5x7,5 22. **1 szt**. Kieliszek 30 ml 23. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści | **220**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ZESTAW II – 25G combo**  **Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii**  **z nożem 5000 cięć/min.**   1. **1 szt.** kaseta płynowa 25G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System   **- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min  **- 1 szt**. Oświetlacz 25G  **- 1 szt**. Linia ekstruzyjna  **- 1 szt**. Kaniula infuzyjna  **- 3 szt.** Zatyczki skleralne 25G  **- 3 szt.** Trokary wraz z kaniulami  **- 1 szt**. Worek na panel przedni  **- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający  **- 1 szt**. Strzykawka 20 ml  **- 1 szt**. Zestaw do kroplówki  **- 1 szt**. Zestaw drenów do Irygacji/Aspiracji  **- 1 szt**. Osłonki na tip, 0,9 Mikro Smooth, z komorą testową   1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 75x145 2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140 3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, rfolią chirurgiczną i mostkiem na nos 4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora 5. **4 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu 6. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 25G 7. **1 szt**. Zestaw do podawania/odsysania oleju 8. **1 szt**. Sonda do lasera 25G krzywa 9. **4 szt**. Kaniula 27G 10. **5 szt**. Kaniula 20G 11. **1 szt**. Kaniula do hydrodysekcji 25G 12. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową 25G (0,8 mm) 13. **1 szt**. Cystotom 25G 14. **1 szt**. Kelman 30° 15. **1 szt**. Nóż grotowy do wykonania portów bocznych, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm 16. **1 szt**. Nóż do otwarcia komory przedniej typu slit o kalibracji poprzecznej 2,2 mm 17. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G) 18. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G) 19. **1 szt**. Strzykawka 1ml 20. **2 szt**. Strzykawka 20 ml 21. **5 szt**. Strzykawka 3 ml 22. **2 szt**. Strzykawka 5ml 23. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko 24. **2 szt.** Kompres na oko 25. **3 szt**. Ręczniki papierowe 26. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek 27. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 7,5x7,5 28. **1 szt**. Kieliszek 30 ml 29. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści | **80**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ZESTAW III – 23G**  **Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min**   1. **1 szt.** kaseta płynowa 23G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System   **- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min  **- 1 szt**. Oświetlacz 23G  **- 1 szt**. Linia ekstruzyjna  **- 3 szt.** Trokary z wraz z kaniulami  **- 1 szt**. Kaniula infuzyjna  **- 1 szt**. Worek na panel przedni  **- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający  **- 1 szt**. Strzykawka 20 ml  **- 1 szt**. Zestaw do kroplówki   1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 75x145 2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140 3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos 4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora 5. **3 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu) 6. **1 szt**. Zestaw do podawania/odsysania oleju 7. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 23G 8. **1 szt**. Penseta do usuwania błon ilm. 23G 9. **4 szt**. Kaniula 27G 10. **5 szt**. Kaniula 20G 11. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową (0,8mm dł.) 23G 12. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G) 13. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G) 14. **1 szt**. Strzykawka 1ml 15. **2 szt**. Strzykawka 20 ml 16. **5 szt**. Strzykawka 3 ml 17. **2 szt**. Strzykawka 5ml 18. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko 19. **2 szt.** Kompres na oko 20. **3 szt**. Ręczniki papierowe 21. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek 22. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 7,5x7,5 23. **1 szt**. Kieliszek 30 ml 24. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści | **250**  **szt.** |  | ` |  |  |  |  |
| 4 | **ZESTAW IV – 23G combo**  **Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii z nożem 5000 cięć/min.**   1. **1 szt.** kaseta płynowa 23G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System   **- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min  **- 1 szt**. Oświetlacz 23G  **- 1 szt**. Linia ekstruzyjna  **- 1 szt**. Kaniula infuzyjna  **- 3 szt.** Zatyczki skleralne 23G  **- 3 szt.** Trokary wraz z kaniulami  **- 1 szt**. Worek na panel przedni  **- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający  **- 1 szt**. Strzykawka 20 ml  **- 1 szt**. Zestaw do kroplówki  **- 1 szt**. Zestaw drenów do Irygacji/Aspiracji  **- 1 szt**. Osłonki na tip, 0,9 Mikro Smooth, z komorą testową   1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 75x145 2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140 3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos 4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora 5. **4 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu) 6. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 23G 7. **1 szt**. Sonda do lasera 23G krzywa 8. **4 szt**. Kaniula 27G 9. **5 szt**. Kaniula 20G 10. **1 szt**. Kaniula do hydrodysekcji 25G 11. **1 szt**. Cystotom 25G 12. **1 szt**. Kelman 30° 13. **1 szt**. Nóż grotowy do wykonania portów bocznych, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm 14. **1 szt**. Nóż do otwarcia komory przedniej typu slit o kalibracji poprzecznej 2,2 mm 15. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G) 16. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G) 17. **1 szt**. Strzykawka 1ml 18. **2 szt**. Strzykawka 20 ml 19. **5 szt**. Strzykawka 3 ml 20. **2 szt**. Strzykawka 5ml 21. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko 22. **2 szt.** Kompres na oko 23. **3 szt**. Ręczniki papierowe 24. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek 25. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 7,5x7,5 26. **1 szt**. Kieliszek 30 ml 27. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści | **140**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ZESTAW V – 27G**  **Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min**   1. **1 szt.** kaseta płynowa 27G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System   **- 1 szt**. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min  **- 1 szt**. Oświetlacz 27G  **- 1 szt**. Linia ekstruzyjna  **- 3 szt.** Trokarywraz z kaniulami  **- 1 szt**. Kaniula infuzyjna  **- 1 szt**. Worek na panel przedni  **- 1 szt**. 3-drożny zawór odcinający  **- 1 szt**. Strzykawka 20 ml  **- 1 szt**. Zestaw do kroplówki   1. **1 szt.** Osłona tacy narzędziowej 75x145 2. **1 szt**. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140 3. **1 szt**. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos 4. **2 szt**. Mankiety na fotel operatora 5. **3 szt**. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu) 6. **1 szt**. Zestaw do podawania/odsysania oleju 7. **1 szt**. Igła fletowa (aktywna) z silikonową (0,8 mm długości) końcówką 27G 8. **1 szt**. Penseta do usuwania błon ilm. 27G 9. **1 szt**. Sonda do lasera 27G prosta 10. **4 szt**. Kaniula 27G 11. **5 szt**. Kaniula 20G 12. **2 szt**. Kaniula z końcówką silikonową(0,8mm długości) 27G 13. **3 szt**. Igła ostra 1,2x 40mm (18G) 14. **1 szt**. Igła ostra 0,5x25mm (25G) 15. **1 szt**. Strzykawka 1ml 16. **2 szt**. Strzykawka 20 ml 17. **5 szt**. Strzykawka 3 ml 18. **2 szt**. Strzykawka 5ml 19. **1 szt**. Osłonka plastikowa na oko 20. **2 szt.** Kompres na oko 21. **3 szt**. Ręczniki papierowe 22. **3 szt**. Przylepiec na opatrunek 23. **15 szt**. Kompresy gazowe niepylące 7,5x7,5 24. **1 szt**. Kieliszek 30 ml 25. **10 szt**. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści 26. **1 szt**. Endodiatermia 27G | **10**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik nr 1**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

Pakiet nr 3 – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do wykonania iniekcji doszklistkowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **OPIS** | **ILOŚĆ** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**  /nazwa handlowa/ /typ/seria/nr kat. | **PRODUCENT**  **/nazwa/kraj wytworzenia/** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **SKŁAD ZESTAWU :**  1. serweta do obłożenia stolika operacyjnego, która  jest jednocześnie opakowaniem zestawu,  75 x 90 cm – 1 szt.  2. serweta operacyjna z folią samoprzylepną  (przecięta) 50 x 60 cm – 1 szt.  3. rozwórka druciana giętka 0,9 mm – 1 szt.  4. miarka (cyrkiel) do wyznaczenia części płaskich  ciała rzęskowego (miejsce iniekcji  wewnątrzgałkowej) 3,5/4,0 mm – 1 szt.  5. patyczki absorpcyjne – 2 szt. | **3000**  **szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

**Załącznik nr 2**

**WYKAZ PRÓBEK**

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę jałowych, jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów,

wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatów Centurion i Infiniti

i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation oraz jałowych, jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA** | **Ilość szt.**  **wymagana** | **Ilość szt.**  **dostarczona** | **Oferowany produkt**  **typ/nr kat.** | **Numer serii**  **i data ważności** | **Produ**ce**nt** | **WYCENA PRÓBEK** | | | |
| **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | | **Wartość brutto** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** |
| **PAKIET NR 1 - jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowane materiały i akcesoria niezbędne do wykonywania**  **operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion** | | | | | | | | | | |
| **1** | **ZESTAW I - Balanced tip 30:**   * + - 1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 – 1 szt.       2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2 torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1 szt.       3. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2 szt.       4. Fartuch rozm. XL (operator) – 1szt.       5. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt.       6. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt.   7. Ręcznik papierowy – 2 szt.   1. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Centurion Vision System – 1 szt 2. 0,9 mm 30° ABS INTREPID Balanced Tip kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Centurion, osłonka na tip – 1 szt. 3. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 4. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 5. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 6. Kaniula 20G – 2 szt. 7. Kaniula 27G – 3 szt. 8. Cystotom irygacyjny 25G – 1 szt. 9. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 10. Strzykawka 3 ml – 4 szt. 11. Strzykawka tuberkulinowa - 1 szt. 12. Igła 18G x 1 ½ ″ - 2 szt. 13. Igła 25G x 1″ - 1 szt. 14. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 15. Mikrogąbki – 10 szt. 16. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 17. Kompresy gazowe 8 x 8 niepylące – 15 szt. 18. Opatrunek oczny | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  | |  |
| **PAKIET NR 2** **- jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury fakoemulsyfikacji przy użyciu aparatu Infiniti** | | | | | | | | | | |
| 1 | **ZESTAW II**  **Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii**  **z nożem 5000 cięć/min.**  1. Obłożenie na stolik Mayo, które jest  jednocześnie opakowaniem zestawu 140 x 140 –  1 szt.  2. Serweta operacyjna okulistyczna 140 x 160 (2  torebki, folia samoprzylepna, mostek na nos) – 1  szt.   1. Rękaw na fotel operacyjny (podłokietniki) – 2szt. 2. Fartuch rozm. L (asysta) – 1szt. 3. Fartuch rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu – 1szt. 4. Kaseta z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Infiniti Vision System – 1 szt. 5. Osłonki na Tipa 0,9 mm – 1 szt 6. Mini Tip Mini-Flared 0,9 mm ABS, Kelman 30° kompatybilny z głowicą ultradźwiękową Infiniti – 1 szt. 7. Nóż rogówkowy zakrzywiony pod kątem 45°, obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, o kalibracji poprzecznej 2,2 mm – 1 szt. 8. Nóż grotowy, przeznaczony do paracentezy, obustronnie ostrzonej krawędzi tnącej, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm – 1 szt. 9. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. 10. Kaniula 20G – 1 szt. 11. Kaniula 27G – 2 szt. 12. Strzykawka 20 ml – 1 szt. 13. Strzykawka 3 ml – 3 szt. 14. Strzykawka Tuberkulinowa 1 ml - 1 szt. 15. Igła 18G x 1 ½ ″- 1 szt. 16. Kieliszek 30 ml – 1 szt. 17. Mikrogąbki – 6 szt. 18. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. 19. Kompresy gazowe 8,0 x 8,0 – 10 szt. 20. Opatrunek oczny – 1 szt. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  |  | |
| **PAKIET NR 3** **- jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji**  **witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation** | | | | | | | | | | |
| **1** | **ZESTAW I – 25G+**  **Jałowe jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury witrektomii z nożem 5000 cięć/min.**   * + - 1. 1 szt. kaseta płynowa 25G+ z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System   - 1 szt. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min  - 1 szt. Oświetlacz 25G  - 1 szt. Linia ekstruzyjna  - 3 szt. Trokary wraz z kaniulami  - 3 szt. Zatyczki skleralne 25G  - 1 szt. Kaniula infuzyjna  - 1 szt. Worek na panel przedni  - 1 szt. 3-drożny zawór odcinający  - 1 szt. Strzykawka 20 ml  - 1 szt. Zestaw do kroplówki  2. 1 szt. Osłona tacy narzędziowej 75x145   1. 1 szt. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140 2. 1 szt. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, folią chirurgiczną i mostkiem na nos 3. 2 szt. Mankiety na fotel operatora 4. 3 szt. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu) 5. 1 szt. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 25G 6. 1 szt. Penseta do usuwania błon ilm. 25G 7. 4 szt. Kaniula 27G 8. 5 szt. Kaniula 20G 9. 2 szt. Kaniula z końcówką silikonową 25G (0,8 mm) 10. 3 szt. Igła ostra 1,2x 40mm (18G) 11. 1 szt. Igła ostra 0,5x25mm (25G) 12. 1 szt. Strzykawka 1ml 13. 2 szt. Strzykawka 20 ml 14. 5 szt. Strzykawka 3 ml 15. 2 szt. Strzykawka 5ml 16. 1 szt. Osłonka plastikowa na oko 17. 2 szt. Kompres na oko 18. 3 szt. Ręczniki papierowe 19. 3 szt. Przylepiec na opatrunek 20. 15 szt. Kompresy gazowe niepylące 7,5x7,5 21. 1 szt. Kieliszek 30 ml 22. 10 szt. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  | |  |
| **2** | **ZESTAW IV – 23G combo**  **Jałowe, jednoraz, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów do wykonania procedury fakoemulsyfikacji i witrektomii z nożem 5000 cięć/min.**   1. 1 szt. kaseta płynowa 23G z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Constellation Vision System   - 1 szt. Pneumatyczny nóż gilotynowy do 5000 cięć/min  - 1 szt. Oświetlacz 23G  - 1 szt. Linia ekstruzyjna  - 1 szt. Kaniula infuzyjna  - 3 szt. Zatyczki skleralne 23G  - 3 szt. Trokary wraz z kaniulami  - 1 szt. Worek na panel przedni  - 1 szt. 3-drożny zawór odcinający  - 1 szt. Strzykawka 20 ml  - 1 szt. Zestaw do kroplówki  - 1 szt. Zestaw drenów do Irygacji/Aspiracji  - 1 szt. Osłonki na tip, 0,9 Mikro Smooth, z komorą testową   1. 1 szt. Osłona tacy narzędziowej 75x145 2. 1 szt. Obłożenia stolika Mayo, który jest jednocześnie opakowaniem zestawu 140x140 3. 1 szt. Serweta operacyjna okulistyczna 140x160 z dwoma workami odciekowymi, 4. folią chirurgiczną i mostkiem na nos 5. 2 szt. Mankiety na fotel operatora 6. 4 szt. Fartuch „L” (fartuch dla pielęgniarki oper. zapakowany na wierzchu pakietu) 7. 1 szt. Igła fletowa (aktywna) z silikonową końcówką 23G 8. 1 szt. Sonda do lasera 23G krzywa 9. 4 szt. Kaniula 27G 10. 5 szt. Kaniula 20G 11. 1 szt. Kaniula do hydrodysekcji 25G 12. 1 szt. Cystotom 25G 13. 1 szt. Kelman 30° 14. 1 szt. Nóż grotowy do wykonania portów bocznych, o poprzecznej kalibracji 1,2 mm 15. 1 szt. Nóż do otwarcia komory przedniej typu slit o kalibracji poprzecznej 2,2 mm 16. 3 szt. Igła ostra 1,2x 40mm (18G) 17. 1 szt. Igła ostra 0,5x25mm (25G) 18. 1 szt. Strzykawka 1ml 19. 2 szt. Strzykawka 20 ml 20. 5 szt. Strzykawka 3 ml 21. 2 szt. Strzykawka 5ml 22. 1 szt. Osłonka plastikowa na oko 23. 2 szt. Kompres na oko 24. 3 szt. Ręczniki papierowe 25. 3 szt. Przylepiec na opatrunek 26. 15 szt. Kompresy gazowe niepylące 7,5x7,5 27. 1 szt. Kieliszek 30 ml 28. 10 szt. Mikrogąbki spongostanowe na rękojeści | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  | |  |
| **PAKIET NR 4 - jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do wykonania iniekcji doszklistkowych** | | | | | | | | | | |
|  | **skład zestawu:**  1. serweta do obłożenia stolika operacyjnego, która  jest jednocześnie opakowaniem zestawu,  75 x 90 cm – 1 szt.  2. serweta operacyjna z folią samoprzylepną (przecięta)  50 x 60 cm – 1 szt.  3. rozwórka druciana giętka 0,9 mm – 1 szt.  4. miarka (cyrkiel) do wyznaczenia części płaskich ciała  rzęskowego (miejsce iniekcji wewnątrzgałkowej)  3,5/4,0 mm – 1 szt.  5. patyczki absorpcyjne – 2 szt. | 1 zestaw |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | **Razem wartość próbek** | | | | | | |  | |  |

**Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów,**

**również dotyczących wyceny próbek. Informacje te są niezbędne do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.**

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 3**

**OŚWIADCZENIE**

**dotyczące próbek dostarczonych do testowania**

**(Numer sprawy ZP/19/2018)**

w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

**DOSTAWA JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH, ZBIORCZO ZAPAKOWANYCH ZESTAWÓW,**

**WSTĘPNIE PRZYGOTOWANYCH MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z UŻYCIEM APARATÓW CENTURION I INFINITI I OPERACJI WITREKTOMII I FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM APARATU CONSTELLATION ORAZ JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO INIEKCJI WEWNĄTRZGAŁKOWYCH**

Działając w imieniu Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy)

**oświadczam, że :**

**próbki dostarczone do testowania w ramach prowadzonego postępowania o sygnaturze jw., wyszczególnione w załączniku nr ………. do oferty, przekazane zostały nieodpłatnie w ramach prowadzonego postępowania i nie podlegają zwrotowi, o którym mowa w art.97 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych**.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 5**

………………………………………………..

(Pieczątka firmowa Wykonawcy)

**DOSTAWA JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH, ZBIORCZO ZAPAKOWANYCH ZESTAWÓW,**

**WSTĘPNIE PRZYGOTOWANYCH MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z UŻYCIEM APARATÓW CENTURION I INFINITI I OPERACJI WITREKTOMII I FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM APARATU CONSTELLATION ORAZ JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO INIEKCJI WEWNĄTRZGAŁKOWYCH**

(Numer sprawy ZP/19/2018)

**Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli**

**okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz**

**z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot dostawy** | **Wartość dostawy** | **Data wykonania** | **Odbiorca**  /nazwa i adres/ |
| **1.** |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |

**W załączeniu:** dowody potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie.

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy

................................................, dnia................

**Załącznik nr 6**

**OŚWIADCZENIE**

**o przynależności lub braku przynależności\***

**do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP**

dla Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego,

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

**DOSTAWA JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH, ZBIORCZO ZAPAKOWANYCH ZESTAWÓW,**

**WSTĘPNIE PRZYGOTOWANYCH MATERIAŁÓW I AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA OPERACJI ZAĆMY METODĄ FAKOEMULSYFIKACJI Z UŻYCIEM APARATÓW CENTURION I INFINITI I OPERACJI WITREKTOMII I FAKOWITREKTOMII Z UŻYCIEM APARATU CONSTELLATION ORAZ JAŁOWYCH, JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW DO INIEKCJI WEWNĄTRZGAŁKOWYCH**

(Numer sprawy ZP/19/2018)

Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………………

........................................................................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy)

oświadczam, że :

**□ nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu**\***,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**□ należę/my do tej samej grupy kapitałowej,** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) **wraz z Wykonawcą/Wykonawcami**:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………

(nazwa i adres Wykonawcy), którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu**\***.

**□** Jednocześnie załączam/my dowody, że powiązania z ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia **/***zaznaczyć jeśli dotyczy/.*

|  |  |
| --- | --- |
| (miejscowość) | (data) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*podpisy osób/osoby wskazanych w dokumencie*

*uprawniającym do występowania w obrocie*

*prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*

***Uwaga - Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia przez***

***Zamawiającego na stronie internetowej*** [***www.spkso.waw.pl***](http://www.spkso.waw.pl) ***informacji z otwarcia ofert.***

**Załącznik nr 7**

**WZÓR UMOWY**

W dniu ............................ w Warszawie pomiędzy:

**Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalem Okulistycznym** z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Sierakowskiego 13, działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113950, zwanym dalej **„Zamawiającym”**, reprezentowanym przez:

Prof. dr hab. n. med. Jacka P. Szaflika – Dyrektora

a

**………………………………………………** z siedzibą ………………………………………………………………………..

działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ................., zwaną w dalszej części Umowy „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

1. ...........................................................................
2. ............................................................................

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zawarto Umowę o następującej treści:

**§ 1**

**DEFINICJE**

W niniejszej Umowie następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodnie   
z podanymi poniżej definicjami, zapisane z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojęcie zdefiniowane:

1. **Strony** – Zamawiający i Wykonawca, wymienieni w komparycji Umowy;
2. **Umowa** – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki Stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem;
3. **Przedmiot dostawy** – jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy medyczne szczegółowo określone w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy;
4. **Miejsce Lokalizacji** - miejsce dostawy Przedmiotu dostawy, do którego Wykonawca obowiązany jest go dostarczyć, zgodnie z niniejszą Umową:

**Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny**

**Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13**

1. **Dni Robocze** - okres obejmujący godziny od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**§ 2**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i następnie wydać oraz przenieść na rzecz Zamawiającego własność Przedmiotu dostawy, o którym mowa w „Formularzu asortymentowo-cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy tj. /odpowiednio/:

– jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych

materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą

fakoemulsyfikacji z użyciem aparatu Centurion /pakiet nr 1/;

– jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych

materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania procedury fakoemulsyfikacji z

użyciem aparatu Infiniti /pakiet nr 2/;

– jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych

materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji witrektomii i

fakowitrektomii z użyciem aparatu Constellation /pakiet nr 3/;

– jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy do iniekcji wewnątrzgałkowych

/pakiet nr 4/

a Zamawiający odebrać i zapłacić Wykonawcy należną cenę za Przedmiot dostawy.

1. Jakość dostarczonego Przedmiotu dostawy będzie odpowiadać powszechnie obowiązującym standardom i normom przyjętym dla przedmiotów tego rodzaju, obowiązującym w dniu ich wydania.

§ 3

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot dostawy do Miejsca Lokalizacji tj. magazynu mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego częściami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot dostawy w terminie nie dłuższym niż

### 5 dni od daty zamówienia towaru. Terminy dostaw obowiązują bez względu na wartość

### i zakres dostawy.

1. Wielkość każdej części Przedmiotu dostawy wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego wyrażonych na piśmie, faxem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zamawiający, najpóźniej następnego Dnia Roboczego po złożeniu dyspozycji telefonicznie, zobowiązany jest potwierdzić ją na piśmie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Dostawa Przedmiotu dostawy do Miejsca Lokalizacji, odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.Wykonawca dostarczać będzie Przedmiot dostawy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia do chwili dokonania jego odbioru w Miejscu Lokalizacji przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Wykonawca gwarantuje dostarczenie Przedmiotu dostawy w opakowaniach zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający jego dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1. Wartość Umowy przez cały okres jej obowiązywania nie może być wyższa niż …………….. zł netto tj. ……………… zł brutto (słownie: ..............................................................), w tym podatek VAT.
2. Zamawiający będzie płacił za przedmiot Umowy faktycznie zamówiony, dostarczony i odebrany i nie jest zobowiązany do wykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. Zapłata za realizację przedmiotu Umowy dokonywana będzie na podstawie cen jednostkowych netto określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, powiększonych o należny VAT, w wysokości stanowiącej iloczyn ilości dostarczonego Przedmiotu dostawy i odpowiedniej dla niego ceny jednostkowej netto, powiększonej o należny VAT.
4. W kwocie wymienionej w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty realizacji przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty Przedmiotu dostawy, jego dostawy do Miejsca Lokalizacji, transportu, rozładunku, opakowania, czynności związanych z przygotowaniem dostawy oraz ubezpieczenie, a także należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego itp. oraz inne koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu Umowy.
5. Podstawę do wystawienia faktury VAT za dostarczony i odebrany Przedmiot dostawy, stanowić będzie zrealizowanie zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 3, danej części przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zamawiający, w wyjątkowych sytuacjach, o których musi zostać poinformowany wcześniej przez Wykonawcę, może wyrazić zgodę na zrealizowanie części zamówienia złożonego zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3. W powyższym przypadku podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi zrealizowanie faktycznej części Przedmiotu dostawy.
7. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury, dla Zamawiającego:

**Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny**

**03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13**

**NIP: 113-21-68-300**

1. Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 7, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za datę otrzymania faktury, o której mowa w ust. 8przyjmuje się datę jej dostarczenia do Kancelarii Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego przy ul.

J. Sierakowskiego 13 w Warszawie.

1. Błędnie wystawiona faktura VAT może spowodować naliczenie ponownego 30‑dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez Bank rachunku Zamawiającego.
3. Zobowiązanie Zamawiającego dotyczy należności określonej w Umowie. Jeżeli należność naliczona na fakturze wystawionej przez Wykonawcę przewyższy cenę uzgodnioną przez Strony, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do ceny uzgodnionej, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej.

**§ 5**

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot dostawy jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakościowej i ilościowej na dostarczony Przedmiot dostawy. Gwarancja jakościowa udzielona jest na okres nie krótszy niż ………………, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku braku na stanie magazynowym Wykonawcy Przedmiotu dostawy, których okres gwarancji wynosi co najmniej …………………………, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego. Zamawiający może zaakceptować proponowany przez Wykonawcę, krótszy okres gwarancji lub wydłużyć termin dostawy o czas niezbędny do uzupełnienia stanu magazynowego Wykonawcy o nową partię Przedmiotu dostawy.
4. W przypadku, gdy dostarczony Przedmiot dostawy nie odpowiada pod względem ilościowym, jakościowym lub trwałości produktowi wskazanemu przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie prawidłowości transmisji faksu lub wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgłoszenia reklamacji.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt Przedmiotu dostawy odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji – w przypadku reklamacji ilościowej, a w terminie 5 Dni Roboczych od dnia odesłania wadliwego towaru przez Zamawiającego – w przypadku reklamacji jakościowej lub udzielić Zamawiającemu, w tym terminie, pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji.
6. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 reklamacja będzie uznana w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
7. W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji na wady Przedmiotu dostawy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.
8. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
9. Jeżeli z powodu wady prawnej Przedmiotu dostawy Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie trzeciej, Wykonawca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty bez względu na inne postanowienia Umowy.

§ 6

KARY UMOWNE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

1) 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt. 2, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

2) 0,2% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3) 0,2% wartości brutto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

* 1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 przy opłacaniu przez Zamawiającego faktury VAT za realizację Przedmiotu dostawy.
  2. W przypadku, gdy wartość roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, przewyższa wartość przewidzianych kar umownych, Zamawiający lub Wykonawca może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

**§ 7**

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu VII, Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez wypowiedzenia w sytuacji:
2. wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;
3. gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, w szczególności gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 lub 3 przekroczy równowartość 15% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;
4. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie może nastąpić później niż w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 lub 3 Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za część przedmiotu Umowy zrealizowaną zgodnie z Umową do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.
6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub całości przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte. W tych okolicznościach postanowienie § 6 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

**§ 8**

ZMIANY UMOWY

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiany w Umowie mogą być dokonane jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, a w szczególności:
3. w razie zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze Stron, niezależnego od jej woli;
4. w zakresie dotyczącym terminu dostawy wyłącznie w następujących przypadkach:
5. wystąpienia siły wyższej, w tym zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
6. wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,   
   w szczególności wstrzymania dostawy,
7. ograniczenia dostępności surowców służących do wykonania przedmiotu umowy,
8. czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów będących przedmiotem Umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej,

mogą powodować odpowiednie przedłużenie terminu dostawy o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności;

1. w zakresie sposobu spełnienia świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach:
2. wystąpienia okoliczności spowodowanych nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w Umowie; Zamawiający w tym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej Umowie,
3. nie wykupienia pełnej ilości Przedmiotu dostawy; w tym przypadku Umowa może zostać przedłużona na czas niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem faktu, iż okres przedłużenia Umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy;
4. w odniesieniu do zakresu przedmiotu świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach:
   1. zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy,
   2. zmiany numeru katalogowego lub nazewnictwa produktu, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy,
   3. zmiany ilości jednostek miary określonych dla poszczególnych produktów w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że nie może to powodować przekroczenia kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;
   4. zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia u Zamawiającego mniejszej w stosunku do oferowanej liczby świadczeń zdrowotnych lub po cenach niższych od ponoszonych przez Zamawiającego kosztów tych świadczeń, mających zasadniczy wpływ na sytuację majątkową strony;
5. w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wyłącznie w przypadkach:
   1. określonym w pkt 4 lit. d) powyżej;
   2. udzielania przez Wykonawcę upustów promocyjnych; w tym przypadku upusty będą obowiązywały również dla niniejszej Umowy.
   3. urzędowej zmiany stawek VAT; w takim przypadku zmiana ceny nastąpi z zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian;
   4. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie;
   5. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie.
      1. Zmiana postanowień Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 5) lit. c) – e) obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów prawa wprowadzających te zmiany, jednak w przypadku:

a) zmian przepisów, o których mowa w pkt 5) lit. c), zmiana wynagrodzenia

(uwzględnienie nowej stawki podatku VAT i związana z tym zmiana cen

jednostkowych brutto) nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy

wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności podpisywania

odrębnego aneksu;

b) zmian przepisów, o których mowa w ust.2 pkt 5) lit. d) i e), zmiana wynagrodzenia

nastąpi nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,

w którym Zamawiający zaakceptował wniosek Wykonawcy o zmianę

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7, z uwzględnieniem postanowień ust. 8-11.

4. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 2 pkt 5) lit. c), do cen jednostkowych

netto określonych w ofercie Wykonawcy oraz w § 4 ust. 1, zostanie doliczona wartość

podatku VAT wynikająca z nowych przepisów.

5. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust.2 pkt 5) lit. d), ceny jednostkowe netto

określone w ofercie Wykonawcy oraz w § 4 ust. 1, zostaną zmienione o kwotę

odpowiadającą wartości udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany całkowitego kosztu

Wykonawcy wynikającej ze  zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących

zamówienie do wysokości minimalnego wynagrodzenia określonego w nowych przepisach,

z uwzględnieniem zmiany wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych ze zmianą

minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w wykonanie

zamówienia i wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na ceny określone w ofercie

Wykonawcy;

6. W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 2 pkt 5) lit. e), ceny jednostkowe netto

określone w ofercie Wykonawcy oraz w § 4 ust. 1, zostaną zmienione o kwotę odpowiadającą

wartości udokumentowanej przez Wykonawcę zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy

wynikającej ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie w

związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

określonych w nowych przepisach przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto ich

wynagrodzenia, proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w wykonanie zamówienia i

wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na ceny określone w ofercie Wykonawcy.

7. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów, o których

mowa w ust.2  pkt 5) lit. d) i e), wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku o

zmianę wynagrodzenia określonego w Umowie wraz z dokumentami uzasadniającymi

bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:

* + 1. szczegółowego kosztorysu uzasadniającego wpływ wynagrodzenia osób

bezpośrednio wykonujących zamówienie na całkowite koszty Wykonawcy, łączną

wartość netto oferty i ceny jednostkowe netto określone w ofercie Wykonawcy oraz

uwzględniającego wszystkie pozostałe elementy mające wpływ na wysokość ceny

oferty przed zmianą przepisów i po wprowadzeniu tej zmiany;

b) poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających:

- liczbę osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji przedmiotu Umowy

wraz z informacją o rodzajach posiadanych przez nich umów oraz wysokości

wynagrodzenia,

- liczbę roboczogodzin przepracowanych przez osoby zaangażowane przy

realizacji przedmiotu Umowy,

- procentowe zaangażowanie czasu pracy określonego w umowie zawartej

pomiędzy daną osobą a Wykonawcą na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca odpowiada za złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 7, w terminie

umożliwiającym Zamawiającemu sprawdzenie poprawności przedłożonych dokumentów

oraz zasadności dokonanych wyliczeń, zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń przez

Zamawiającego i ustosunkowanie się do nich przez Wykonawcę, z uwzględnieniem

postanowień ust. 3 lit. b), wykorzystując w tym celu w szczególności okres między publikacją

aktu prawnego wprowadzającego zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. d) i e),

a jego wejściem w życie.

9. Zamawiający w terminie 14 dni licząc od dnia każdorazowego otrzymania dokumentów, o

których mowa w ust. 7, informuje Wykonawcę o zaakceptowaniu wniosku o zmianę

wynagrodzenia albo zgłasza zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonych dokumentów, w

formie pisemnej lub drogą elektroniczną;

10.Zamawiający zaakceptuje wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7,

wyłącznie w przypadku jeżeli Wykonawca udowodni ponad wszelką wątpliwość, że

zaistniała zmiana przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 5) lit. d) i e), ma bezpośredni

wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz określi stopień, w jakim wpłynie ona

na wysokość wynagrodzenia określonego w Umowie. Brak reakcji Zamawiającego w terminie

określonym w ust. 9 rozumiany będzie jako zaakceptowanie wniosku o zmianę

wynagrodzenia

11.Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego

w terminie uwzględniającym postanowienia ust 3 lit. b) i ust.8

12.Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 lit. a), 4 i 5 lit. a) - c ) nie wymagają dla swej

ważności zawierania aneksu do Umowy, jednakże wymagają formy pisemnej.

**§ 9**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz oferta Wykonawcy, a także przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. nie stanowi inaczej.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu Umowy lub z nią zawiązane, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

1. Wszystkie dokumenty wymienione w niniejszej Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.
2. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

**za** **Wykonawcę:** **za Zamawiającego:**

1. Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. *w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.* Należy pamiętać, że wybór określonych formatów danych nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców i jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) [↑](#footnote-ref-2)