Warszawa, dnia 29.09.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 3273/2014

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/25/2014

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę apartu OCT

do tylnego odcinka oka

Pytania do formularza „Zestawienie parametrów technicznych oraz wymagania odnoszące

się do przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 2 do SIWZ.

1. Pkt. I.4

Czy Zamawiający dopuści aparat o rozdzielczości osiowej lepszej lub równej 6 μm ?

Odpowiedź:Zamawiający wymaga rozdzielczości osiowej aparatu  ≤ 5 µm.

2. Pkt. I.18 i I.19

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym realizacja wymagań opisanych w p. 18 i 19 następuje poprzez wybór tych samych punktów pomiarowych na wykonanych w różnym czasie skanach 3D?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści takiego aparatu.

3. Pkt.III.6

Czy przez punkt III.6 Zamawiający rozumie również aparat, który wyposażony jest w oprogramowanie wyłącznie w języku angielskim?

Odpowiedź: Tak.

4. Pkt. I.4

Czy Zamawiający w punkcie I.4 SIWZ wymaga rozdzielczości osiowej aparatu OCT ≤ 5 µm optycznej czy cyfrowej?

Odpowiedź: Chodzi o rozdzielczość osiową optyczną.

5. Pkt.III.6

Czy Zamawiający w punkcie III.6 SIWZ dopuści język oprogramowania polski lub angielski?

Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n.med. Grażyna Broniek