Warszawa, dnia 29.10.2013 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 3742/13

Wszyscy uczestnicy postępowania        Nr sprawy ZP/21/2013

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej jednoraowj, fizelinowej.

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści :

1. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne trójwarstwowe w kolorze niebieskim ?

Odpowiedź: Tak.

2. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik MAYO 79x145 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taką serwetę.

3. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe, nieprzemakalne pokrycie higieniczne w rolce w rozm. 50 mb,

szer. 60 cm, perforacja, co 36 cm, kolor niebieski, pakowany po 10 szt. ?

Odpowiedź: Nie.

4. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę 120x135cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej serwety.

5. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety trzywarstwowej (włóknina

wiskozowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 74g/m2  do procedur

okulistycznych o poniższych wymiarach: Serweta okulistyczna z folią operacyjną (8 x 10 cm) i

kieszenią na płyny (28 x 30) o wymiarach 150 x 150 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej serwety.

6. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający  wymaga zaoferowania fartuchów chirurgicznych pełnobarierowych (zgodnych z

normą EN 13795 1, 2 ,3 ) wykonanych z włókniny polipropylenowej typu SMMS, w których szwy

fartuchy wykonane zostały metodą ultradźwiękową co gwarantuje bezpieczeństwo, iż płyny ustrojowe

nie przedostaną się przez jego powierzchnię, jak to może mieć miejsce w przypadku fartuchów

szytych metodą overlock lub klejonych.

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

7. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający pisząc wykonany z trwałego materiału odpornego na przesiąkliwość oczekuje aby

fartuch chirurgiczny był wzmacnianynieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach

oraz posiadał szwy wykonane metodą ultradźwiękową ?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

8. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający oczekuje pełnej rozmiarówki od S do XXL ?

Odpowiedź: Zamawiający jest zainteresowany rozmiarami M, L, XL.

9. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający ma na myśli Fartuch z rozcięciem po całości z wiązaniami na troki czy sukienkę

zakładaną przez głowę (bez rozcięć) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zarówno fartuch z rozcięciem po całości z wiązaniami na troki

jak również sukienkę  zakładaną przez głowę.

10. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający oczekuje, aby Fartuch/sukienka był wykonany z włókniny polipropylenowej o

gramaturze 45g ?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

11. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający ma na myśli ubranie pacjenta czy dla personelu medycznego ?

Odpowiedź: Ubranie przeznaczone jest dla personelu medycznego.

12. Pakiet nr 6

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie będzie wskazywała na Ubranie dla personelu medycznego

prosimy o dopuszczenie wykonania z włókniny SMS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie ubrania z proponowanego materiału.

13. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści Ubranie męskie dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym ?

Odpowiedź: Ubranie przeznaczone jest dla personelu medycznego.

14. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety operacyjnej, sterylnej w rozmiarze 150 x 150 cm z

otworem 7 x 10 cm, wyposażona w torbę do przechwytywania płynów i w  folię chirurgiczną?

Odpowiedź: Tak.

15. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny sterylny wykonany z włókniny typu SSMMS z

nieprzemakalnymi stawkami na rękawach oraz z przodu fartucha?

Odpowiedź: Tak

16. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści ubranie męskie wykonane z włókniny typu SMS, spełniające pozostałe

wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

17. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taką serwetę.

18. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną sterylna okulistyczną w rozmiarze 120 x 170 cm z

otworem w rozmiarze 10x10cm, z folia operacyjna oraz z 2-ma kieszeniami na płyny?

Odpowiedź: Taka serweta nie zostanie dopuszczona.

19. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną z podwójnym zbiornikiem na płyny (dwa zbiorniki

zintegrowane z serwetą – możliwość uniwersalnego zastosowania w przypadku operacji lewego lub

prawego oka) pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grażyna Broniek