Warszawa, dnia 17.02.2020 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP- 667/20

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/04/2020

Przedmiot postępowania:

DOSTAWA BIELIZNY JEDNORAZOWEJ, FIZELINOWEJ

Zamawiający Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w postępowaniu.

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Pakiet nr 7

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety złożonej w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną serwetę.

2. Pakiet nr 8

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie serwety operacyjnej do zabiegów okulistycznych 150 cm x 150 cm z otworem 7 cm x 10 cm umieszczonym centralnie wypełnionym folią operacyjną  ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści taką serwetę.

3. Pakiet nr 11

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
1 ręcznik 30 cm x 40 cm

1 samoprzylepny organizator przewodów rzep 2,5 cm x 25 cm (uchwyt typu Velcro)

1 x serweta operacyjna o wymiarach 175 cm x 250 cm, posiadająca samoprzylepny otwór w kształcie trójkąta o wymiarach 11x11x11 cm umieszczony decentralnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego zestawu.

4. Pakiet nr 8

Czy Zamawiającym wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety okulistycznej o wymiarach 120 x 120 cm z przylepnym otworem z folią chirurgiczną 7 x 9cm i torba na płyny 20 x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie takiej serwety.

5. Pakiet nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradeł celulozowo-foliowych, wzmocnionych 48 nitkami z poliestru?

Odpowiedź: Zamawiający warunkowo dopuszcza oferowane prześcieradła jednakże ostateczna decyzja zostanie podjęta po przetestowaniu próbek.

6. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej sterylnej, okulistycznej (150cm x 150 cm) wyposażonej w torbę do przechwytywania płynów i folię chirurgiczną?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanej serwety.

7. Pakiet nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu operacyjnego o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 150 cm z otworem o średnicy 6x9 cm wykonana z włókniny dwuwarstwowej polietylen/wiskoza o gramaturze min. 55 g/m2

2 x ręcznik celulozowy o wymiarach 25 m x 19 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 100 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min. 80 g/m2 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zestaw.

7. Pakiet nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwety o wymiarach 50 cm x 60 cm z owalnym samoprzylepnym otworem 6 x 9 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający warunkowo dopuszcza oferowaną serwetę jednakże ostateczna decyzja zostanie podjęta po przetestowaniu próbek.

8. Pakiet nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu operacyjnego o składzie:

serweta operacyjna sterylna, okulistyczna (10 cm x 150 cm) wyposażona w torbę do przechwytywania płynów i folię chirurgiczną ? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Tak.

9. Pakiet nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbki z fartuchami w rozmiarach:

- fartuch operacyjny w rozm. M – 1 szt.

- fartuch operacyjny w rozm. L – 1 szt. ?

W przypadku wybrania oferty jako najbardziej korzystnej, oferent zobowiązuje się do dostawy zestawu z fartuchami : rozmiar M-2 szt. zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie próbek w takich rozmiarach.

10. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę 80 x 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści serwetę w proponowanym rozmiarze.

11. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę 100 x 130 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej serwety.

12. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści pokrowce w rozmiarze 20 x 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takich pokrowców.

13. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę 100 x 100 cm i otwór 6x9cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej serwety.

14. Pakiet nr 4

Proszę o podanie rozmiarów fartuchów, których Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje fartuchów w rozmiarach S, M, L, XL

15. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji okulistycznych o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm

- 1 serweta okulistyczna z otworem przylepnym (folia operacyjna) i workiem na płyny 150 x 150 cm (otwór 10 x 12 cm)

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści proponowanego zestawu.

16. Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laryngologicznych o poniższym składzie:

-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 160 cm

-1 m serweta operacyjna z samoprzylepnym otworem (ø10 cm) 170 x 250 cm

1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści proponowanego zestawu.

17. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety o wymiarach 50cm x 60cm z samoprzylepnym otworem o średnicy Ø 7cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści serwetę o proponowanych wymiarach.

18. Pakiet nr 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej serwety o wymiarach 95cm x 120cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści serwetę o proponowanych wymiarach.

19. Pakiet nr 3

Czy zamawiający dopuszcza maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania maski zgodnej z opisem przedmiotuzamówienia.

20. Pakiet nr 3

Czy zamawiający dopuszcza maskę trójwarstwową, wysokobarierową, na troki, z usztywnieniem na nos, wewn.strona biała, zewn.strona zielona?

Odpowiedź: Tak

21. Pakiet nr 4

Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taki fartuch. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po przetestowaniu próbek.

22. Pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuszcza fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze ok. 20 g/m2, uniwersalny rozmiar o długości ok.140 cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować fartuch/sukienkę z grubej nieprzezroczystej fizeliny. Jakość produktu zostanie oceniona po przetestowaniu próbek.

23. Pakiet nr 9

Czy zamawiający dopuszcza włókninę polipropylenową o grubości ok. 40 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. Jakość produktu zostanie oceniona po przetestowaniu próbek.

24. Pakiet nr 19

Czy zamawiający dopuszcza pościel o gramaturze 25 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pościeli wykonanej z grubej fizeliny odpornej na rozerwania i uszkodzenia.

25. Pakiet nr 6

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający pisząc, iż wymaga ubrania niesterylnego męskiego z grubej flizeliny miał na myśli włókninę SMMS o gramaturze 45g/m2.

Odpowiedź: należy zaoferować produkt zgodny z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

26. Pakiet nr 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety operacyjnej w rozmiarze 100cm x 100cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na serwetę w takim rozmiarze.

27. Pakiet nr 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 50cm x 60cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 7cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną serwetę.

28. Pakiet nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sterylnej foliowej osłony w rozmiarze 13cm x 250cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną osłonę jednakże ostateczna decyzja zostanie podjęta po przetestowaniu próbek.

29. Pakiet nr 19

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pościeli o składzie:

- prześcieradło 150cm x 200cm

- poszwa 150cm x 210cm

- poszewka na poduszkę 70cm x 8cm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści pościeli w proponowanym rozmiarze.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek