Warszawa, dnia 17.01.2020 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP -216 /20

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/01/2020

Przedmiot postępowania:

DOSTAWA FUNDUSKAMERY CYFROWEJ

ZE STOLIKIEM ELEKTRYCZNYM

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz.1986), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu.

- Dotyczy wzoru umowy §6 Kary umowne

Prosimy o dodanie w umowie zapisu, iż wstawienie sprawnego sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia będzie skutkowało tym, że kary umowne za przekroczenie terminu naprawy nie będą naliczane.

Odpowiedź: Zgodnie z treśią §6 Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne m.in. w przypadku zwłoki w przystąpieniu do naprawy co nie jest jednoznaczne z przekroczeniem terminu naprawy. W przypadku gdy naprawa przekracza 14 dni Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia sprzętu zastępczego do chwili dokonania naprawy.

- Dotyczy punktu 5 wymaganych parametrów technicznych

Czy Zamawiający w punkcie 5 zamiast trzystopniowej zmiany przysłony oświetlenia umożliwiającej fotografię przy różnych średnicach źrenicy wyrazi zgodę na przełącznik dostępny z dotykowego panelu urządzenia, pozwalający włączyć funkcję pomiaru przy wąskiej źrenicy 4,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

- Dotyczy punktu 15 wymaganych parametrów technicznych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przetwornik do wykonywania zdjęć kolorowych 20,9 mln pikseli?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przetwornik do wykonywania zdjęć kolorowych 20,9 mln pikseli.

- Dotyczy punktu 18 wymaganych parametrów technicznych

Prosimy o doprecyzowanie jaki Zamawiający ma na myśli procesor komputera sterującego, podając „procesor i&”?

Odpowiedź: w specyfikacji powinno być ’’procesor i7’’

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek