Warszawa, dnia 21.05.2015 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 1785/2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/05/2015

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lasera

diodowego do laserowej dakrocystorhinostomii, plastyk powiek i procedur gdzie stosowany

jest jako nóż laserowy

Pytania do formularza „Zestawienie parametrów technicznych oraz wymagania odnoszące

się do przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 2 do SIWZ.

1. Pkt. 13

W punkcie 8 zamawiający dopuszcza dostawę lasera bez elektronicznego zabezpieczenia przed powtórnym użyciem jednorazowych światłowodów. Czy w związku  z tym Zamawiający dopuści również światłowody jednorazowe bez elektronicznego zabezpieczenia przed powtórnym użyciem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane światłowody.

2. Pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser wyposażony uchwyt  z  zestawem 7 różnych końcówek chirurgicznych.

Odpowiedź: Tak

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n.med. Grażyna Broniek