Warszawa, dnia 23.04.2019 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP -1922 /19

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy 06/2019

Przedmiot postępowania:

DOSTAWA MATERIAŁÓW DO OPERACJI ODWARSTWIENIA SIATKÓWKI

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny prowadząc postępowanie na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz.1986), udziela wyjaśnień do treści zapytania ofertowego, sporządzonego w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 1, poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gąbki silikonowej cylindrycznej o średnicy 3mm, pakowane po 3 sztuki w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie gąbki o średnicy 3 mm. Należy zaoferować produkt o średnicy zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. Wyrażamy natomiast zgodę na proponowaną wielkość opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości. Warunkiem jest aby każda z trzech gąbek zawartych w opakowaniu zbiorczym zapakowana była w sposób jałowy.

Pytanie 2, poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plomb silikonowych o wymiarach zgodnych z wymaganiami, pakowane po 3 sztuki w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na proponowaną wielkość opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości. Warunkiem jest aby każda z trzech plomb zawartych w opakowaniu zbiorczym zapakowana była w sposób jałowy.

Pytanie 3, poz.4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie plomb silikonowych o wymiarach zgodnych z wymaganiami, pakowane po 3 sztuki w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na proponowaną wielkość opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości. Warunkiem jest aby każda z trzech plomb zawartych w opakowaniu zbiorczym zapakowana była w sposób jałowy.

Pytanie 4, poz.5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie plomb silikonowych o wymiarach zgodnych z wymaganiami, pakowane po 3 sztuki w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na proponowaną wielkość opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości. Warunkiem jest aby każda z trzech plomb zawartych w opakowaniu zbiorczym zapakowana była w sposób jałowy.

Pytanie 5, poz.6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie plomb silikonowych o wymiarach zgodnych z wymaganiami, pakowane po 3 sztuki w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na proponowaną wielkość opakowań z odpowiednim przeliczeniem ilości. Warunkiem jest aby każda z trzech plomb zawartych w opakowaniu zbiorczym zapakowana była w sposób jałowy.

Przewodniczący Komisji

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek