Warszawa, dnia 18.09.2017 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP-4016 /17

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO, STERYLNEGO

DO PRZESZCZEPU ROGÓWKI”.

Nr sprawy ZP/18/2017

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 jednorazowe trepany sterylne próżniowe ze strzykawką aspiracyjną 5 cm3 (różne rozmiary: 6.0 mm - 9.0 mm).Trepan dla rogówki biorcy, zawiera 360o komorę ssącą bez znaczników, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści proponowanych trepanów.

Sekretarz Komisji Przetargowej

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

- Wiesława Bugalska