Warszawa, dnia 27.06.2017 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP- 2787 / 17

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy:  postępowania prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę szwów chirurgicznych

Nr sprawy ZP/14/2017

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści :

1. Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, poz. 1 nić o długości 250 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści nić takiej długości.

2. Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, poz. 1 szew jedwabny z igłą odwrotnie tnącą o długości 12 mm i średnicy 0,28 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Szew o takich parametrach nie będzie dopuszczony.

3. Pakiet nr 5 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, poz. 1 i 2 szew w kolorze jasno zielonym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Z uwagi na rodzaj zabiegu należy zaoferować szwy w kolorze białym.

4. Pakiet nr 6 poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, poz. 2 i 3 igłę szpatułę, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Należy zaoferować szpatułę z mikroostrzem.

5. Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9, poz. 1 igłę szpatułę o średnicy 0,15 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Należy zaoferować szpatułę z mikroostrzem.

6. Pakiet nr 10  poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, poz. 1 igłę szpatułę, oraz nić o długości 15 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanego szwu.

7. Pakiet nr 9  poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o średnicy 0,150 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem w SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

8. Pakiet nr 3  poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 12 mm odwrotnie tnącą (nie posiadające w swoim opinie katalogowym określenia „z mikroostrzem”, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

9. Pakiet nr 5  poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Pakiet nr 5 nie będzie podzielony.

10. Pakiet nr 6  poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szpatuły nie posiadającej w swoim opisie katalogowym określenia „z mikroostrzem”?

Odpowiedź: Nie.

Informacja dot. pakietu nr 3:

Zamawiający informuje, że w pakiecie nr 3 zmienia się grubość nici. Zamiast określonej w SIWZ grubości 6/0 Zamawiający wymaga zaoferowania nici o grubości 5/0. Opis szwów pozostaje bez zmian.

Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji przy przygotowywaniu ofert i dokonanie odpowiedniej korekty w formularzu asortymentowo-cenowym.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

- dr n. med. Grażyna Broniek