Warszawa, dnia 21.10.2015 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – ……./2015

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/13/2015

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  jałowych,

jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów

i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą  fakoemulsyfikacji z

użyciem aparatu Centurion i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu

Constellation oraz jałowych, jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowych

1. Pakiet nr 1 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kasetę kompatybilną z aparatem Centurion Vision System z tipem i osłonką na zewnątrz opakowania jednorazowego zbiorczo zapakowanego zestawu w pakiecie nr 1 poz.1?

Odpowiedź: Tak.

2. Pakiet nr 1 poz.2

Czy Zamawiający dopuści kasetę kompatybilną z aparatem Centurion Vision System na zewnątrz opakowania jednorazowego zbiorczo zapakowanego zestawu w pakiecie nr 1 poz.2?

Odpowiedź: Tak.

3. Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kasetę kompatybilną z aparatem Centurion Vision System z tipem i osłonką na zewnątrz opakowania jednorazowego zbiorczo zapakowanego zestawu w pakiecie nr 1 poz.3?

Odpowiedź: Tak.

4. Pakiet nr 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści fartuch rozm. L + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu zamiast fartucha rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu w zestawach operacyjnych w pakiecie nr 1 poz.1-3?

Odpowiedź: Tak.

5. Pytanie dot. formularza „Wykaz próbek” - pakiet nr 2

W formularzu „Wykaz próbek” dla pakietu nr 2 w pozycji nr 2 i 3 znajduje się wymóg dostarczenia próbek Zestawu V – 23G combo. Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający faktycznie wymaga dostarczenia próbek tego samego zestawu tj. Zestaw V – 23G combo, czy też np. jednego Zestawu IV -23G i jednego Zestawu V- 23G combo?

Odpowiedź: W ramach pakietu nr 2 Zamawiający wymaga dostarczenia 3 zestawów do testowania:

- poz. 1 – Zestaw III – 25G combo – 1 zestaw

- poz. 2 – Zestaw V – 23G combo – 1 zestaw

- poz. 3 – Zestaw VI – 27G – 1 zestaw

Ponieważ w dotychczasowym formularzu pominięta została informacja dot. dostarczenia do testowania Zestawu VI, natomiast dwukrotnie wymieniony został Zestaw V, podjęto decyzję o anulowaniu dotychczasowego formularza „Wykaz próbek” a tym samym obowiązujący staje się nowy formularz „Wykaz próbek”, który stanowi załącznik do niniejszego pisma. Prosimy o korzystanie ze zmodyfikowanego formularza przy przygotowywaniu oferty.

6. Pytanie dot. formularza „Wykaz próbek” - pakiet nr 2

Czy, ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek dla pozycji Zestaw V -23G combo i Zestaw IV 23 G (jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie powyższych próbek) w postaci zestawów zastępczych o przybliżonym składzie?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie zestawów zastępczych o zbliżonym składzie do wymaganego, jednakże w odniesieniu do Zestawów, o których mowa w odpowiedzi pkt.5.

7. Pytanie dot. zapisów SIWZ i projektu umowy - w zakresie pakietu nr 2 poz. 4, 5 i 6

Czy, ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych przez producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dla pierwszej dostawy jałowych, jednorazowych zbiorczo zapakowanych zestawów w zakresie pakietu nr 2 poz. 4, 5 i 6 do 6 tygodni od złożenia zamówienia, a do tego czasu dostawy zestawów zastępczych o przybliżonym składzie Oferowane przez Wykonawcę zestawy do operacji produkowane są pod indywidualne potrzeby każdego Klienta. Jeśli tak, to prosimy o umieszczenie stosownego zapisu w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu pierwszej dostawy w zakresie pakietu

nr 2 poz. 4-6 do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia.

Biorąc powyższe pod uwagę §3 ust.2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„2.     Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Przedmiot dostawy w terminie nie dłuższym niż

### 5 dni od daty zamówienia towaru z zastrzeżeniem, że termin pierwszej dostawy produktów

### określonych szczegółowo w pakiecie nr 2 poz. 4-6, ustala się na 6 tygodni od daty złożenia

### zamówienia. W tym okresie Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać zestawy zastępcze o

### przybliżonym składzie. Terminy dostaw obowiązują bez względu na wartość i zakres dostawy”.

8. Pytanie dot. zapisów SIWZ i projektu umowy - w zakresie pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności w zakresie asortymentu zawartego w pakiecie nr 2 z 12 miesięcy do ¾ ich nominalnego terminu ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności w zakresie asortymentu zawartego w pakiecie nr 2 z 12 miesięcy do ¾ ich nominalnego terminu ważności, jednakże termin ten nie może być krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n.med. Grażyna Broniek