Warszawa, dnia 10.11.2017 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP- 4944 /17

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/27/2017

Przedmiot postępowania:

„DOSTAWA BIELIZNY OPERACYJNEJ JEDNORAZOWEJ FIZELINOWEJ”.

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły kolejne pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) następującej treści:

1. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej, jednorazowej na stolik Mayo

(78 x 145 cm)

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o proponowanych wymiarach.

2. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej sterylnej, okulistycznej (150 x 150 cm) wyposażonej w torbę do przechwytywania płynów i folię chirurgiczną?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści serwetę o takich wymiarach.

3. Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 9 ochraniacze na obuwie foliowe?

Odpowiedź: Nie. Należy zaoferować ochraniacze z fizeliny.

4. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 prześcieradło papierowe na roli o szerokości 50cm rolka o dł. 50 m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takich prześcieradeł.

5. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 fartuchy z włókniny 20g/m2?

Odpowiedź: Należy zaoferować fartuchy/sukienki dla pacjenta z grubej, nieprześwitującej fizeliny pozwalającej na dobrą wymianę powietrza. Stopień spełnienia tych wymagań będzie oceniony podczas testowania próbek produktów dostarczonych wraz z ofertą.

6. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 fartuchy wykonane z włókniny 20g/m2?

Odpowiedź: Fartuch chirurgiczny ma spełniać wszystkie wymagania określone w specyfikacji, ma być trwały, odporny na przesiąkliwość a jego faktura winna umożliwiać dobrą wymianę powietrza. Stopień spełnienia tych wymagań będzie oceniony podczas testowania próbek produktów dostarczonych wraz z ofertą.

- Przewodniczący Komisji Przetargowej