Warszawa, dnia 27.03.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 1176 /2014

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego

na dostawę szwów chirurgicznych

Nr sprawy ZP/09/2014

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści :

1. Pakiet nr 3 poz.1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 13 mm, pozostałe parametry

zgodne z opisem w SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści igły o takiej długości.

2. Pakiet nr 10 poz.1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę o długości 16 mm i nici 23 cm, pozostałe parametry

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:  Należy zaoferować szwy zgodne z opisem zamieszczonym w SIWZ.

3. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza szew o standardowej średnicy igły ?

Odpowiedź: Należy zaoferować szew z igłą o średnicy jaka została określona w SIWZ.

4. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza grubość nici 8/0 ?

Odpowiedź: Nie. Grubość nici ma być zgodna z opisem zawartym w SIWZ.

5. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza długość nici 16mm ?

Odpowiedź: Należy zaoferować szwy zgodne z opisem zamieszczonym w SIWZ.

6. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza długość szwu 23 cm ?

Odpowiedź: Należy zaoferować szwy zgodne z opisem zamieszczonym w SIWZ.

7. Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza średnicę igły 0,15mm ?

Odpowiedź: Należy zaoferować szwy zgodne z opisem zamieszczonym w SIWZ.

8. Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuszcza długość szwu 8 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taki szew warunkowo. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po

przetestowaniu próbek dostarczonych do przetestowania.

9. Pakiet nr 2

Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści nić z jedną igłą typu „cut-taper” jak na rysunku:

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści nić z proponowaną igłą.

10. Pakiet nr 3

Czy w Pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści nić 6/0 z 2 igłami odwrotnie tnącymi bez mikroostrza?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego szwu.

11. Pakiet nr 5

Czy w Pakiecie nr 5 Zamawiający dopuści nici poliestrowe nie-powlekane?

Odpowiedź: Należy zaoferować szwy powlekane.

12. Pakiet nr 10

Czy w Pakiecie nr 10 Zamawiający dopuści nici z 2 igłami o dł. 16,0mm i średnicy: 0,14mm?

Odpowiedź: Należy zaoferować szwy zgodne z opisem zamieszczonym w SIWZ.

13. Pakiet nr 11

Czy w Pakiecie nr 11 Zamawiający dopuści nici o dł. 20cm, z 2 igłami o średnicy: 0,14mm?

Odpowiedź: Należy zaoferować szwy zgodne z opisem zamieszczonym w SIWZ.

14. Pakiet nr 3 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycja 1 uzna za spełniające wymogi zaproponowanie igły

odwrotnie tnącej kosmetycznej dwuwklęsłej. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści taką igłę warunkowo. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po

przetestowaniu próbek dostarczonych do przetestowania.

15. Pakiet nr 5 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja 1 uzna za spełniające wymogi zaproponowanie igły

o średnicy 0,457 mm . Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści taką igłę.

16. Pakiet nr 5 poz.2

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić do oddzielnego pakietu pozycję 2 w pakiecie 5

Odpowiedź:  Pakiet pozostaje bez zmian.

17. Pakiet nr 6 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycja 1 uzna za spełniające wymogi igłę o średnicy 0,356 mm.

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści taką igłę warunkowo. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po

przetestowaniu próbek dostarczonych do przetestowania.

18. Pakiet nr 6 poz.2 i 3

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić do oddzielnego pakietu pozycję 2 w pakiecie 6

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści taką igłę warunkowo. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po

przetestowaniu próbek dostarczonych do przetestowania.

19. Pakiet nr 7 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 pozycja 1 uzna za spełniające wymogi igłę o średnicy 0,152 mm.

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:  Tak.

20. Pakiet nr 8 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 1 uzna za spełniające wymogi igłę o średnicy 0,152 mm.

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:  Tak.

21. Pakiet nr 6 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 pozycja 1 uzna za spełniające wymogi igłę o średnicy 0,229 mm.

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuści taką igłę warunkowo. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po

przetestowaniu próbek dostarczonych do przetestowania.

22. Pakiet nr 10 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 10 pozycja 1 uzna za spełniające wymogi zaproponowanie igły  o

długości 16,5 mm, prosta szpatuła, średnica igły 0,15 mm, długość nici 20 cm. Pozostałe parametry

bez zmian.

Odpowiedź: Należy zaoferować szwy zgodne z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytania do wzoru umowy

23. Czy w § 4 ust 8 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od

daty wystawienia faktury?

24. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 11 poprzez wprowadzenie

następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku

bankowego Wykonawcy

25. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu

przyszłej umowy w zakresie zapisów par 6 ust. 1

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

2)	0,5% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy

3)	0,5% wartości brutto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu reklamacji

Odpowiedź ad. 23-25:

Dotychczasowe zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grażyna Broniek