Warszawa, dnia 24.06.2016 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 2573/2016

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy:  postępowania prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę szwów chirurgicznych

Nr sprawy ZP/09/2016

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści :

1. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza szew o standardowej średnicy igły ?

Odpowiedź: Należy zaoferować szew o średnicy igły jaka została określona w SIWZ.

2. Pakiet nr 3, poz. 1

- Czy Zamawiajacy dopuści igłę o długości 12 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taką igłę.

- 3. Pytanie do wzoru umowy - § 6 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu

przyszłej umowy w zakresie zapisów par 6 ust. 1

1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

1)	10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

2)	0,5% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy

3)	0,5% wartości brutto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części Przedmiotu dostawy, której dotyczy reklamacja.

Odpowiedź: Dotychczasowy zapis określony we wzorze umowy pozostaje bez zmian.

4. Pakiet nr 2

Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający uwzględni czarny kolor nici jako „wymagany kolor ciemny”?

Odpowiedź: Tak.

5. Pakiet nr 3

Czy w Pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści nić czarną 6/0 z 2 igłami odwrotnie tnącymi bez

mikroostrza?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiego szwu.

6. Pakiet nr 4, 7, 8, 9, 10

Czy w Pakiecie nr 4, 7, 8, 9, 10 Zamawiający uwzględni czarny kolor nici jako „wymagany kolor

dobrze widoczny w polu operacyjnym”?

Odpowiedź: Tak.

7. Pakiet nr 5 poz.1, 2

Czy w Pakiecie nr 5 poz. 1 i 2 Zamawiający uwzględni biały kolor nici jako „wymagany kolor jasny”?

Odpowiedź: Tak.

8. Pakiet nr 5 poz.1, 2

Czy w Pakiecie nr 5 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści nici poliestrowe nie-powlekane ?

Odpowiedź: Należy zaoferować szwy powlekane.

9. Pakiet nr 9

Czy w Pakiecie nr 9 Zamawiający dopuści nić 10/0 z 2 igłami typu szpatuła „side cut” jak na rysunku       ?

Odpowiedź: Tak.

10. Pakiet nr 10

Czy w Pakiecie nr 10 Zamawiający dopuści nić 10/0 o dł. 20cm,z 2 igłami o średnicy: 0,140mm, typu

szpatuła „side cut” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej nici.

11. Pakiet nr 2

Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści nić czarną 4/0 o dł. 50cm z jedną igłą o dł. 13,00mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej nici.

12. Pakiet nr 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 1 nić o długości 250cm, pozostałe parametry bez

zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści nić takiej długości

13. Pakiet nr 5, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5, Pozycjach nr 1 i 2 szew w kolorze zielonym, pozostałe

parametry bez zmian?

Odpowiedź: Szew w kolorze zielonym nie będzie dopuszczony.

14. Pakiet nr 6, poz. 2, 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycjach nr 2 i 3 igłę szpatułę, pozostałe parametry bez

zmian?

Odpowiedź: Należy zaoferować szwy zgodne z opisem zamieszczonym w SIWZ.

15. Pakiet nr 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10, Pozycji nr 1 igłę szpatułę o średnicy 0,15mm, pozostałe

parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

16. Pakiet nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11, Pozycji nr 1 nić o długości 15cm, pozostałe parametry

bez zmian?

INFORMACJA: Zamawiający podjął decyzję o anulowaniu pakietu nr 11.

Tym samym wszelkie informacje odnoszące się do pakietu 11 stają się nieaktualne.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek