Warszawa, dnia 30.10.2013 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 3754/13

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/21/2013

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej jednorazowj,

fizelinowej.

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły kolejne pytania do Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści :

1. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści czepki chirurgiczne w formie beretu, z gumką w kolorze niebieskim ?

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

2. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w  pakiecie nr 3 dopuści maskę chirurgiczną z zewnętrzną warstwą w kolorze

niebieskim, ozostałe wymagania zgodne z SIWZ ?

Odpowiedź:  Tak.

3. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji serwetę okulistyczną w rozmiarze 150 x 150

cm, wyposażoną w 2 kieszenie do przechowywania płynów, otwór o średnicy 8 cm, z folią

chirurgiczną ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taką serwetę.

4. Pytanie dot. wzoru umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Definicja określenia “dni robocze” znajduje się w §1 wzoru umowy.

5. Pytanie dot. wzoru umowy

Prosimy o zmianę §6 ust.1.1) wzoru umowy na następujący:

1) 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy określonej w §4 ust.1, gdy

Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w §8 ust.1

pkt.2, z winy Wykonawcy.

Odpowiedź: Dotychczasowa treść pozostaje bez zmian.

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grażyna Broniek