Warszawa, dnia 23.11.2018 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP-5449/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/21/2018

Przedmiot postępowania:

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

Zamawiający Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w postępowaniu.

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Pakiet 2, poz.3

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne kaniule długie w rozmiarze 18G 1,3 x 45mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takich kaniuli.

2. Pakiet 3, poz.1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu zbiorczym 25 szt.?

Odpowiedź: Tak.

3. Pakiet 9, poz.1

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową zapewniającą dobry chwyt narzędzi?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści proponowane rękawice.

4. Pakiet 14, poz.1

Czy Zamawiający dopuści filtry przeznaczone dla pacjentów o objętości pływowej Vt 300-1500ml?

Odpowiedź: Tak. zamawiający dopuści takie filtry.

5. Pakiet 15, poz.1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych z tworzywa EVA z dwiema rozciągliwymi do 160cm rurami, karbowanymi od wewnątrz, łącznikiem Y z kolankiem odłączalnym, dodatkową rurą rozciągliwą do 100cm oraz workiem bezlateksowym o poj. 3 litry?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanego obwodu oddechowego.

6. Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty w mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty?

Odpowiedź: Produkty mają spełniać wymogi odpowiednich norm przewidzianych dla tego typu wyrobów.

7. Pakiet 10, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy odpowiednie oznaczenie potwierdzające spełnienie zgodności z normami EN 420, EN 455, ASTM F 1671, EN 388, EAN 13, EN 374, ASTM D6978 oraz piktogram dopuszczenia do kontaktu z żywnością winny być umieszczone fabrycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Opakowania winny zawierać wszystkie informacje określone odpowiednimi w tym zakresie przepisami.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek