SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY
KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

[image: image1.png]


                         WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
                               Dyrektor Szpitala – Kierownik Katedry i Kliniki: prof. Jerzy Szaflik
[image: image2.png]


                      03-709 Warszawa,  ul. Sierakowskiego 13 ( NIP 113-21-68-300 ( REGON 016084355

PN-EN ISO 9001:2009 ( www.spkso.waw.pl ( e-mail: spkso@spsko.waw.pl
                        Telefon: + 48 (22) 511-62-00 (centrala), +48 (22) 511-63-00  (sekretariat)

                            +48 (22) 511-62-10  (rejestracja), +48 (22) 511-63-16  (fax kancelaria)

                                                                                                    Warszawa, dnia 04.09.2013 r.
Nasz znak: SPKSO/ZP – 2966/13                                                            
                                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania       
Nr sprawy ZP/17/2013
PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę produktów do czasowej tamponady  

                 siatkówki.
1) Pakiet nr 2
    Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści olej silikonowy 1000 PDMS ?

    Odpowiedź: Nie
2) Pakiet nr 2
Czy Zamawiający uzna za równoważny w pakiecie  nr 2. SIWZ , olej silikonowy 2000 PDMS o następującej charakterystyce/sposobie konfekcjonowania:

Gotowa do użycia strzykawka/zestaw  wypełniona olejem silikonowym  PDMS 2000 (zawierająca 10 ml oleju) zintegrowana z drenem do podłączenia do urządzenia do witrektomii. W pudełku  jednostkowym wraz ze strzykawką/zestawem, znajduje się dedykowany  łącznik umożliwiający bezpośrednie połączenie zestawu z urządzeniami typu:  Accurus/Constellation – bez konieczności używania oddzielnych zestawów do podawania oleju. W takim rozwiązaniu nie występuje oddzielny tłok strzykawki.

    Odpowiedź:  Zamawiający dopuści oferowany produkt warunkowo. Ostateczna decyzja zostanie   

    podjęta po przetestowaniu próbek.
                                                                                                Naczelny Lekarz Szpitala
                                                                                                     dr Grażyna Broniek
_1269773963.bin

