Warszawa, dnia 17.10.2016 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 4248/2016

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/16/2016

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  jałowych,

jednorazowych, zbiorczo zapakowanych zestawów, wstępnie przygotowanych materiałów

i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą  fakoemulsyfikacji z

użyciem aparatu Centurion i operacji witrektomii i fakowitrektomii z użyciem aparatu

Constellation oraz jałowych, jednorazowych zestawów do iniekcji wewnątrzgałkowych

1. Pakiet nr 1 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści fartuch rozm. L + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu zamiast fartucha rozm. M + ręcznik (pielęgniarka czysta) pakowany na wierzchu w zestawach operacyjnych w pakiecie nr 1 poz.1-3?

Odpowiedź: Tak.

2. Pytanie dot. zapisów SIWZ i wzoru umowy - pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu ważności w zakresie asortymentu zawartego w pakiecie nr 2 z 12 miesięcy do ¾ ich nominalnego terminu ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu ważności w zakresie asortymentu zawartego w pakiecie nr 2 z 12 miesięcy do ¾ ich nominalnego terminu ważności, jednakże termin ten nie może być krótszy niż 9 miesięcy od daty dostawy.

3. Pytanie do wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o ustalenie § 5 ust. 5 wzoru umowy w brzmieniu: „W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt Przedmiotu dostawy odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji – w przypadku reklamacji ilościowej, a w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia odesłania wadliwego towaru przez Zamawiającego – w przypadku reklamacji jakościowej, lub udzielić Zamawiającemu w tym terminie pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nieuznania reklamacji.”

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5612 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w razie gdy kupujący żąda wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, obowiązany jest on dostarczyć rzecz sprzedawcy na jego koszt. Konieczność przemieszczenia przedmiotu sprzedaży wynika z samego żądania zastąpienia rzeczy wadliwej rzeczą wolną od wad, a ponadto umożliwić ma sprzedającemu ustosunkowanie się do żądania kupującego, co wymaga uprzedniego zbadania reklamowanego towaru.

Sprzedający nie może zatem ustosunkować się do zgłoszonej mu reklamacji co do jakości towaru zanim nie będzie mógł samodzielnie ocenić, czy towar faktycznie dotknięty jest wadą. Termin na wymianę towaru bądź odmowę uznania reklamacji winien zatem rozpoczynać swój bieg dopiero z chwilą udostępnienia reklamowanego towaru sprzedającemu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowane brzmienie § 5 ust. 5 wzoru umowy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁATY WADIUM:

Zamawiający informuje, że numer konta bankowego na które Wykonawcy będą zobowiązani wpłacać wadium, określony w SIWZ, jest nieaktualny.

Wadium w ramach prowadzonego postępowania należy wpłacać na numer rachunku bankowego: 56 1130 1017 0020 1472 8820 0004.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n.med. Grażyna Broniek