Warszawa, dnia 23.11.2018 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP-5479/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/21/2018

Przedmiot postępowania:

DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

Zamawiający Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w postępowaniu.

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

1. Pakiet 2, poz.2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 złożenie oferty na kaniule w zakresie tolerancji +/- 0,1 mm tj . zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników kaniul w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce Gauge'a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu?

Poniżej podajemy rozmiary kaniul wg międzynarodowej normy ISO 10555-5, dotyczącej standaryzacji kaniul (dot. m.in. rozmiarów kaniul, ich oznaczeń):

| Nominalna średnica zewnętrzna cewnika w mm | Zakres rzeczywistej średnicy w mm | Kolor kodu | Rozmiar w G |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,550 do 0,649 | Fioletowy | 26 |
| 0,7 | 0,650 do 0,749 | Żółty | 24 |
| 0,8; 0,9 | 0,750 do 0,949 | Niebieski | 22 |
| 1,0; 1,1 | 0,950 do 1,149 | Różowy | 20 |
| 1,2; 1,3 | 1,150 do 1,349 | Zielony | 18 |
| 1,4; 1,5 | 1,350 do 1,549 | Biały | 17 |
| 1,6; 1,7; 1,8 | 1,550 do 1,849 | Szary | 16 |
| 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 | 1,850 do 2,249 | Pomarańczowy | 14 |

Odpowiedź: Tak.

2. Pakiet 6, poz.6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igłę sterylną do jednorazowego użytku, ostrą w rozmiarze 0,33x12mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści igły w takim rozmiarze.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek