Warszawa, dnia 11.07.2019 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP -2909/19

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/10/2019

Przedmiot postępowania:

NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO KLINICZNEGO SZPITALA OKULISTYCZNEGO PRZY UL. SIERAKOWSKIEGO 13

W WARSZAWIE ORAZ WYKONANIE PRAC ADAPTACYJNYCH POMIESZCZEŃ

W BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 24/26 W WARSZAWIE

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (3)

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu.

- „SPKSO_zadanie 1 Etap II_wyposażenie podstawowe_wbudowane” pom. 2.38 + 2.39A PKT PIELĘGNIARSKI + PRZYGOTOWYWANIE ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH, rysunek TECHNNOLOGIA rzut II piętra - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w pom. 2.38 + 2.39A PKT PIELĘGNIARSKI + PRZYGOTOWYWANIE ZABIEGÓW PIELĘGNIARSKICH nie zaszła pomyłka pisarska i Zamawiający wymaga dostarczenia nie 2 szt. (zgodnie z zestawieniem poz. 365 symbol LPP) a 1 szt. lady recepcyjnej LPP (zgodnie z rysunkiem).

Odpowiedź: Opis zabudowy w pom. 2.38:

- blat górny corian gr.3cm; 250x40cm na h= 110cm oparty na ściance murowanej gr 12 cm,

- blat dolny mdf laminowany szary, 115x 60 wsporniki ścienne stalowe + nózki  z rury chrom.

- Blat corian 3 cm 144x 60 na szafkach (70x 60x110 h) – 2 szt ; szafki dwudrzwiczkowe zamykane na zamek patentowy. Drzwiczki h=72 cm, powyżej półka niezamykana. Drzwiczki mdf lakierowany biały.

Bok i plecy wykończone maskownicą jak fronty.

Szafki na nóżkach crom h=15 cm.

2. Dot. odpowiedzi 25 z dn. 28.06.2019 tj. Kolumny anestezjologiczne etapu 1; załącznik „Zadanie nr 1 Etap II - Zestawienie urządzeń do demontażu, zabezpieczenia, konserwacji i ponownego montażu oraz uruchomienia” - Z uwagi na odległy rok produkcji oraz fakt, iż na etapie składania ofert żadna firma nie jest w stanie określić całkowitych kosztów napraw urządzeń, czy Zamawiający potwierdzi, iż koszty ewentualnych napraw poniesie Zamawiający, a po stronie Wykonawcy będzie ocena techniczna urządzenia? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż Wykonawcy nie mają żadnej wiedzy na temat stanu technicznego urządzeń i by zniwelować ryzyko strat będą zmuszeni przyjąć ryczałtowe, hipotetyczne koszty napraw, które w znacznym stopniu zwiększą wartość składanej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż kolumny anestezjologiczne dla Zadania nr 1 etap I oraz urządzenia z zestawienia „Zadanie nr 1 Etap II – Zestawienie urządzeń do demontażu, zabezpieczenia, konserwacji i ponownego montażu oraz uruchomienia” nadają się do ponownego montażu, uruchomienia.

W przypadku problemów z uruchomieniem kolumn dla Zadania nr 1 etap I, Wykonawca nie będzie ponosić kosztów w związku z koniecznością zakupu nowych kolumn.

3. Dot. odpowiedzi 25 z dn. 28.06.2019 -Kolumny anestezjologiczne etapu 1 ; załącznik „Zadanie nr 1 Etap II - Zestawienie urządzeń do demontażu, zabezpieczenia, konserwacji i ponownego montażu oraz uruchomienia” - Z uwagi na rok produkcji urządzeń części zamienne do nich mogą być już niedostępne i Wykonawcy nie będą w stanie dokonać naprawy, uruchomienia urządzenia. Czy w takim przypadku Zamawiający dopuści, by Wykonawcy przedstawili Zamawiającemu ofertę na wymianę urządzenia na nowe, o podobnych parametrach a Zamawiający pokryje koszty ich wymiany.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż kolumny anestezjologiczne dla Zadania nr 1 etap I oraz urządzenia z zestawienia „Zadanie nr 1 Etap II – Zestawienie urządzeń do demontażu, zabezpieczenia, konserwacji i ponownego montażu oraz uruchomienia” nadają się do ponownego montażu, uruchomienia.

W przypadku problemów z uruchomieniem kolumn dla Zadania nr 1 etap I, Wykonawca nie będzie ponosić kosztów w związku z koniecznością zakupu nowych kolumn.

4. „SPKSO_Zadanie 1 Etap II_wyposażenie podstawowe_wbudowane”, rysunek „Technologia RZUT I PIĘTRA” – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka w pom. 1.05 (poz. 297 zestawienia) i Zamawiający wymaga zaoferowania szafy biurowej wnękowej zgodnej z zamieszczonym opisem „regał biurowy 40x80x200 5 półek, 2 dolne część zamykane, płyta wiórowa laminowana drewnopodobna”? Czy może opis ten miał dotyczyć regału/szafy oznaczonego na rysunku symbolem Cj1, który nie wchodzi w zakres postępowania. Jeśli nastąpiła pomyłka prosimy o prawidłowy opis wymaganej szafy biurowej wnękowej.

Odpowiedź: Tak, opis dotyczył szafy Cj1.

Szafa wnękowa 53x65 x 240cm drzwi rozwierane laminat drewnopodobny.

Wyposażenie – drążek + 2 półki. Od wys. 240 cm zabudowa gk.

5. „SPKSO_Zadanie 1 Etap II_wyposażenie podstawowe_wbudowane”, rysunek „Technologia RZUT II

PIĘTRA” – Z uwagi na fakt, iż z rysunku wynika, że szafa o symbolu SBW jest szeroka i nie wykonuje

się tak szerokich szaf (żadna tak długa półka nie wytrzyma obciążenia i istnieje ryzyko wyginania się

półek) czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tym miejscu 2 regałów biurowych o przybliżonych

wymiarach 40x80x200 5 pólek, 2 dolne część zamykane, płyta wiórowa laminowana biały połysk,

nóżki i klamki chrom? Opis regału zgodny z opisem z zestawienia poz. 678 symbol SBWW.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się podział na dwie szafy.

6. „SPKSO_Zadanie 1 Etap II_wyposażenie podstawowe_wbudowane”, rysunek „Technologia RZUT II P

PIĘTRA” – Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż w pom. BO.09 poz. 724, zabudowa meblowa

szafki górne obejmuje jedynie 1 szt. szafki górnej 90x30x72h 2 drzwiczki białe lakierowane klamki

chrom."

Odpowiedź: Pomyłka w zestawieniu.

Szafki górne:

90x30x72h – 2 szt

50x30x72h – 1 szt

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Administrator Szpitala

mgr Sławomir Szlifirski