## Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ZO/13/2023/DZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Warszawa, dnia …...............................
Nr pakietu | Nr pozycji | Opis przedmiotu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa, kraj pochodzenia)
1 Testy chemiczne | 1 | Pakiet kontrolny typu BOWIE DICK Charakterystyka: Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie&Dick do parametrów w zakresie 134-137ºC/3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12 cm x 12 cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą EN ISO11140-4.-wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z w/w normą. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych 1 op.= 20 szt. | 24 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Test wieloparametrowy do kontroli procesu sterylizacji parą wodną Charakterystyka: Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1 – wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z w/w normą 1 op.= 480 szt. | 48 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
| 3 | Test wieloparametrowy Typ 4 do kontroli procesu sterylizacji plazmowej nadtlenkiem wodoru Charakterystyka: Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2, również do sterylizacji plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1 wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z w/w normą. Miejsce z substancją wskaźnikową pokryte laminatem 1 op.= 200 szt. | 36 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
| 4 | Test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wskaźnik w technologii Typ 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Charakterystyka: Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wkaźnik w technologii typ, 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. zestaw : 1 przyrząd PCD + 400 testów | 6 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Wskaźnik monitorujący parametry cyklu dezynfekcji termicznej w myjkach- dezynfektorach Charakterystyka: Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 1 op.= 100 szt. | 10 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
2 Testy biologiczne | 1 | Ampułkowy, wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 1 godzinach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Posiada wskaźnik procesu na etykiecie każdej fiolki, który zmienia zabarwienie podczas procesu sterylizacji Nierwąca się naklejka, umożliwiająca umieszczenie w dokumentacji. Spełniający wymagania normy EN ISO 11138-1 oraz EN ISO11138-3. Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem Bionova firmy Terragene 1 op.= 50 szt. | 9 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Ampułkowy, wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji plazmowej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 30minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Posiada wskaźnik procesu na etykiecie każdej fiolki przebarwiający się po procesie sterylizacji. Nierwąca się naklejka, umożliwiająca umieszczenie w dokumentacji. Spełnia wymagania normy EN ISO 11138-1 Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem Bionova firmy Terragene 1 op.= 50 szt. | 12 | op. |  |  | 0 | 0 | 0
3 Etykiety do kontroli sterylizacji | 1 | Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej do stosowanie z metkownicą typu Blitz/Printex. Nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, sześć miejsc informacyjnych: Data procesu, Nr sterylizatora, Data ważności, Nr cyklu, Nr operatora i Kod procesu. Pasek wskaźnika znajduje się w miejscu, które nie jest zadrukowywane przez metkownicę. 1 rolka - 500 sztuk etykiet. Spełniające wymagania normy 11140-1 1 rolka = 500 etykiet | 600 | rolek |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji plazmowej do stosowanie z metkownicą typu Blitz/Printex. Nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, sześć miejsc informacyjnych: Data procesu, Nr sterylizatora, Data ważności, Nr cyklu, Nr operatora i Kod procesu. Pasek wskaźnika znajduje się w miejscu, które nie jest zadrukowywane przez metkownicę. 1 rolka - 500 sztuk etykiet. Spełniające wymagania normy 11140-1 1 rolka = 500 etykiet | 150 | rolek |  |  | 0 | 0 | 0
4 Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek | 1 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej, posiadający system dokumentacji. Spełnia wymagania normy EN ISO 11607 - 1 op.=250 szt. | 350 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
| 2 | Test zgrzewu do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych do rękawów TYVEK - folia, posiadający system dokumentacji. Spełnia wymagania normy EN ISO 11607 - 1 op.=100 szt. | 400 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
5 Naboje do sterylizatora plazmowego | 1 | Naboje ST240 do sterylizatora plazmowego posiadanego przez szpital STERICOOL GETINGE. Możliwość przeprowadzenia minimum 20 procesów na jednym naboje | 36 | szt. |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [7 empty] | 0 | 0
* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt .............................................................................. Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
.............................................................................. Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy