## SiWZ
Załącznik nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet 1 - Soczewka z PMMA do fiksacji śródskleralnej;
LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | UWAGI | ILOŚĆ | Zaoferowany produkt (nazwa/ typ/ numer katalogowy) | Producent | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Soczewka z PMMA do fiksacji śródskleralnej; - zakres dioptrii: od +10,0 do + 30,0 D, stopniowanie co 1,0 D; - długość soczewki: 12,5 mm; - średnica cz.optycznej: 7mm; - angulacja: 5°; | Zamawiający wymaga zapewnienia soczewek w formie stałego depozytu na bloku operacyjnym | 250
Suma
Pakiet 2 - Soczewka tylnokomorowa zwijalna jednoczęściowa, zakres dioptrii od +6 do + 30;
LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | UWAGI | ILOŚĆ | Zaoferowany produkt (nazwa/ typ/ numer katalogowy) | Producent | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Soczewka tylnokomorowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, w pełni hydrofobowa z cartridgem, z jednorazowym systemem implantacyjnym lub z zestawem do implantacji wielorazowego użytku , jednym na każde 1600 soczewek; - zakres dioptrii: od +6,0 do +30,0 D, stopniowane co 0,5 D; - długość soczewki: 13,0 mm; - średnica cz.optycznej: 5,5-6,0 mm; - angulacja: 0°; - filtr UV przepuszczający max. 10% światła o długości fali 395- 400 nm; | Zamawiający wymaga: 1. zapewnienia soczewek w formie stałego depozytu na bloku operacyjnym; 2. zapewnienia jednego zestawu do imlantacji wielorazowego użytku (injektor + pęseta) na każde 1600 soczewek, co najmniej na cały okres trwania umowy | 10570
Suma
Pakiet 3 - Soczewka tylnokomorowa zwijalna jednoczęściowa, zakres dioptrii od + 31 do +40 ;
LP. | LP. | UWAGI | ILOŚĆ | Zaoferowany produkt (nazwa/ typ/ numer katalogowy) | Producent | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Soczewka tylnokomorowa zwijalna jednoczęściowa, akrylowa, w pełni hydrofobowa z cartridgem, z jednorazowym systemem implantacyjnym lub z zestawem do implantacji wielorazowego użytku; - zakres dioptrii: od +31,0 do +40,0 D, stopniowane co 1,0 D; - długość soczewki: 12,0 - 13,0 mm; - średnica cz.optycznej: 5,5-6,0 mm; - angulacja: 0°; - filtr UV przepuszczający max. 10% światła o długości fali 395- 400 nm; | Zamawiający wymaga: 1. zapewnienia soczewek w formie stałego depozytu na bloku operacyjnym; 2. zapewnienia jednego zestawu do imlantacji wielorazowego użytku (injektor + pęseta), co najmniej na cały okres trwania umowy | 120
Suma
Pakiet 4 - Soczewka tylnokomorowa zwijalna trzyczęściowa;
LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | UWAGI | ILOŚĆ | Zaoferowany produkt (nazwa/ typ/ numer katalogowy) | Producent | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Soczewka tylnokomorowa zwijalna trzyczęściowa akrylowa, hydrofobowa z cartridgem i zestawem do implantacji wielorazowego użytku; - zakres dioptrii: od -5,0 do +30,0 D , stopniowane co 0,5 D; - długość soczewki: 13,0 mm; - średnica cz.optycznej: 6,0 mm; - ostre krawędzie części optycznej; - angulacja: 0° - 10°; - filtr UV; | Zamawiający wymaga: 1. zapewnienia soczewek w formie stałego depozytu na bloku operacyjnym; 2. zapewnienia jednego zestawu do imlantacji wielorazowego użytku (injektor + pęseta), co najmniej na cały okres trwania umowy | 200
Suma
Pakiet 5 - Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa asferyczna;
LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | UWAGI | ILOŚĆ | Zaoferowany produkt (nazwa/ typ/ numer katalogowy) | Producent | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa asferyczna z cartridgem umożliwiającym implantację i zestawem do implantacji wielorazowego użytku lub w opcji preloaded; - zakres dioptrii: od +6,0 do +30,0 D, stopniowane co 0,5 D; - długość soczewki: 13,0 mm; - średnica cz.optycznej: 6,0 mm; - angulacja 0°; - filtr UV przepuszczający max. 10% światła o długości fali 395- 400 nm i filtr światła niebieskiego o długości fali w zakresie co najmniej 400 - 455nm; | Zamawiający wymaga: 1. zapewnienia soczewek w formie stałego depozytu na bloku operacyjnym; 2. zapewnienia jednego zestawu do imlantacji wielorazowego użytku (injektor + pęseta), co najmniej na cały okres trwania umowy | 400
Suma
Pakiet 6 - Soczewka przedniokmorowa afakijna z PMMA;
LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | UWAGI | ILOŚĆ | Zaoferowany produkt (nazwa/ typ/ numer katalogowy) | Producent | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Soczewka przedniokmorowa afakijna z PMMA do fiksacji dotęczówkowej z igłą mocującą i zestawem do implantacji wielorazowego użytku; - zakres dioptrii: od +5,0 do +30,0 D, stopniowane co 0,5 D; - całkowita średnica soczewki (długość soczewki): 8,0 - 8,5mm; - średnica części optycznej: 5,0 - 6,0 mm; | Zamawiający wymaga: 1. zapewnienia soczewek w formie stałego depozytu na bloku operacyjnym; 2. zapewnienia igły mocującej jednorazowego użytki do każdej soczewki; 3. zapewnienia jednego zestawu do imlantacji wielorazowego użytku (injektor + pęseta), co najmniej na cały okres trwania umowy | 200
Suma
Pakiet 7-Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa korygująca astygmatyzm rogówkowy(zakres dioptrii cylindrycznych: od+1,0 do+6,0)
LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | UWAGI | ILOŚĆ | Zaoferowany produkt (nazwa/ typ/ numer katalogowy) | Producent | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa korygująca astygmatyzm rogówkowy, asferyczna z cartridgem umożliwiającym implantację i zestawem do implantacji wielorazowego użytku lub w opcji preloaded; - zakres dioptrii: od +6,0 do + 34,0 D, stopniowane co 0,5 D; - zakres dioptrii cylindrycznych: od +1,0 do + 6,0; - długość soczewki 13,0 mm; - średnica części optycznej: min 6,0 mm; - angulacja: 0°; - filtr UV przepuszczający max. 10% światła o dł. fali 395- 400 nm i filtr światła niebieskiego o dł. fali w zakresie co najmniej 400 - 455 nm; | Zamawiający wymaga: 1. zapewnienia jednego zestawu do imlantacji wielorazowego użytku (injektor + pęseta), co najmniej na cały okres trwania umowy | 150
Suma
Pakiet 8-Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa korygująca astygmatyzm rogówkowy(zakres dioptrii cylindrycznych:od+7,0 do+12,0)
LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | UWAGI | ILOŚĆ | Zaoferowany produkt (nazwa/ typ/ numer katalogowy) | Producent | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa korygująca astygmatyzm rogówkowy, asferyczna z cartridgem umożliwiającym implantację i zestawem do implantacji wielorazowego użytku lub jednorazowy injektor z cartrigem lub w opcji preloaded; - zakres dioptrii: od +10,0 do + 30,0 D, stopniowane co 0,5D; - zakres dioptrii cylindrycznych: od +7,0 do + 12,0; - długość soczewki nie mniej niż 12,5 mm; - średnica części optycznej: min 6,0 mm; - angulacja: 0°; - filtr UV; | Zamawiający wymaga: 1. zapewnienia jednego zestawu do imlantacji wielorazowego użytku (injektor + pęseta), co najmniej na cały okres trwania umowy | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Suma |  |  | 0 | 0
Pakiet 9 - Soczewka zwijalna akrylowa hydrofilna korygująca astygmatyzm rogówkowy;
LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | UWAGI | ILOŚĆ | Zaoferowany produkt (nazwa/ typ/ numer katalogowy) | Producent | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Soczewka zwijalna akrylowa hydrofilna korygująca astygmatyzm rogówkowy, asferyczna z cartridgem umożliwiającym implantację i zestawem do implantacji wielorazowego użytku lub jednorazowy injektor z cartrigem lub w opcji preloaded; - zakres dioptrii: od +10,0 do + 30,0 D, stopniowane co 0,5D; - zakres dioptrii cylindrycznych: od +1,0 do + 6,0; - długość soczewki nie mniej niż 12,5 mm; - średnica części optycznej: min 6,0 mm; - angulacja: 0°; - filtr UV; | Zamawiający wymaga: 1. zapewnienia jednego zestawu do imlantacji wielorazowego użytku (injektor + pęseta), co najmniej na cały okres trwania umowy | 100
Suma