**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LP.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **ILOŚĆ SZT. WYMAGANA** | **ILOŚĆ SZT. ZAOFEROWANA** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO**  | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT %** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**(nazwa produktu/ typ/nr kat.)\* | **PRODUCENT**(nazwa/kraj pochodzenia) |
| 1. | **Jednorazowe trepany sterylne próżniowe ze strzykawką aspiracyjną 5 cm3** (różne rozmiary: 6.0 mm - 9.0 mm)Trepan dla rogówki biorcy, zawiera 360o komorę ssącą z szesnastoma znacznikami, posiada wskaźnik centrum rogówki. Komora ssąca połączona ze strzykawką ze sprężynką. | **80 szt.** |  |   |   |   |   |   |   |
| 2. | **Jednorazowe trepany sterylne typu sztanca, próżniowe ze strzykawką aspirującą 5cm3**(różne rozmiary: 6.0 mm - 9.5 mm)Rogówkowy punch próżniowy dla dawcy, składa się z podstawy próżni, prowadnicy, standardowego trepanu, pierścienia kompresji i pokrywy dolnej | **130 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  **RAZEM**  |   |   |   |    |

 \*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

**Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.**