**Załącznik nr 2 do SWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **LP.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | | | | **ILOŚĆ SZT. WYMAGANA** | **ILOŚĆ SZT. ZAOFEROWANA** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT %** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**  (nazwa produktu/ typ/nr kat.)\* | **PRODUCENT**  (nazwa/kraj pochodzenia) |
| 1. | **Jednorazowe trepany sterylne próżniowe ze strzykawką aspiracyjną 5 cm3**  (różne rozmiary: 6.0 mm - 9.0 mm)  Trepan dla rogówki biorcy, zawiera 360o komorę ssącą z szesnastoma znacznikami, posiada wskaźnik centrum rogówki. Komora ssąca połączona ze strzykawką ze sprężynką. | | | | **80 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Jednorazowe trepany sterylne typu sztanca, próżniowe ze strzykawką aspirującą 5cm3**  (różne rozmiary: 6.0 mm - 9.5 mm)  Rogówkowy punch próżniowy dla dawcy, składa się z podstawy próżni, prowadnicy, standardowego trepanu, pierścienia kompresji i pokrywy dolnej | | | | **130 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | | |  |  |  |  | |

\*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

**Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.**