Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 1 – przyrządy do długotrwałego aspirowania płynów

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  |  | ILOŚĆ SZT. WYMAGANA | ILOŚĆ SZT. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych, sterylny, posiadający końcówkę luer lock, ostry kolec osłonięty nasadką, filtr o dużej powierzchni przeciwbakteryjnej, port – samozamykający |  |  |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem CHEMO (do leków cytotoksycznych) |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 2 – kaniule do żył obwodowych, koreczki, przedłużacze i kraniki

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. WYMAGANA | ILOŚĆ SZT. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezpieczne kaniule do żył obwodowych – sterylne, z dodatkowym portem i zintegrowanym koreczkiem luer-lock, igła kaniuli zaopatrzona w zabezpieczenie przed przypadkowym zakłuciem personelu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych) niebieskie G-22 0,9x25 mm | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bezpieczne kaniule do żył obwodowych –j.w. różowe G-20 1,1 x 32-33 mm | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bezpieczne kaniule do żył obwodowych –j.w. zielone krótkie G-18 1,3 x 32-33 mm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Koreczki do zamykania światła kaniuli, sterylne, pakowane pojedynczo, kompatybilne z zaoferowanymi kaniulami | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych przezroczysty luer lock 1,5 m, sterylny, bez ftalanów do jednorazowego użytku | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kranik trójdzielny bez przedłużki sterylny przeznaczony do jednorazowego użytku | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 3 – przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. WYMAGANA | ILOŚĆ SZT. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, sterylne, jednorazowego użytku z zatyczką filtra typu on/off, szczelne przy łączeniu z igłą lub kaniulą oraz igłą biorczą, posiadające zacisk umożliwiający precyzyjną regulację podawania płynu, posiadające przezroczystą komorę kroplową, nie posiadające ftalanów, pakowane pojedynczo, | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 4 – strzykawki jednorazowe

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ OPAK. WYMAGANA | ILOŚĆ OPAK. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki jednorazowe sterylne do insuliny 1 ml, U-40, luer, przezroczyste, z osobną (nie wtopioną) igłą, z czytelną skalą umieszczoną na cylindrze strzykawki, idealne dopasowanie tłoka pozwalające na płynność podawania leku, pakowane pojedynczo op. zbiorcze – 100 szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki jednorazowe sterylne – 2 ml luer, przezroczyste, szczelnie pasujące do igieł, z czytelną skalą umieszczoną na cylindrze strzykawki, idealne dopasowanie tłoka pozwalające na zachowanie płynności podawania leku, pakow. pojedynczo, op. zbiorcze - 100 szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawki jednorazowe sterylne j.w. - 5 ml, opakowanie zbiorcze - 100 szt. | 580 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawki jednorazowe sterylne j.w. -10 ml, opakowanie zbiorcze - 100 szt. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawki jednorazowe sterylne j.w. -20 ml, opakowanie zbiorcze - 100 szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawki jednorazowe sterylne – 3 ml (nie większe) luer - lock, przezroczyste, szczelnie pasujące do igieł, z czytelną skalą umieszczoną na cylindrze strzykawki, idealne dopasowanie tłoka pozwalające na zachowanie płynności podawania leku, pakow. pojedynczo, opak. zbiorcze - 100 szt. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Strzykawki jednorazowe sterylne trzyczęściowe - 50 ml. luer lock | 420 sz. |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 5 – strzykawki jednorazowe do insuliny

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ OPAK. WYMAGANA | ILOŚĆ OPAK. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawki jednorazowe sterylne do insuliny U-40; 1ML 29G x ½; 0,33x12 mm przezroczyste, z wtopioną igłą, z czytelną skalą umieszczoną na cylindrze strzykawki, idealne dopasowanie tłoka pozwalające na płynność podawania leku, opakowanie zbiorcze - 100 szt. | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 6 – igły sterylne

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ OPAK. WYMAGANA | ILOŚĆ OPAK. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek, pojedynczo pakowane; 0,5x25 mm - („5”) op.= 100 szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek , pojedynczo pakowane, 07x40 mm - („7”) op.= 100 szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek , pojedynczo pakowane, 0,8x40 mm - („8”) op.= 100 szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek , pojedynczo pakowane, 0,9x40 mm - („9”) op.= 100 szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igły sterylne jednorazowe ostre, idealnie pasujące do strzykawek , pojedynczo pakowane 1,2x40 mm - („12”) op.= 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły sterylne, jednorazowe, ostre 0,3 x13 mm – („3”) , pojedynczo pakowane op.= 100 szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 7 – rękawiczki chirurgiczne

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ OPAK. WYMAGANA | ILOŚĆ OPAK. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawiczki chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bez pudrowe, mankiet z rantem/ prosty, kształt anatomiczny, powierzchnia zewnętrzna mikro teksturowana, AQL<1,5 pakowane parami na prawą i lewą dłoń, na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rękawice zgodne z normą EN 455 część 1, 2, 3. Rozmiary 6,0 – 8,0 | 46000 par |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 8 – rękawiczki do mikrochirurgii

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. WYMAGANA | ILOŚĆ SZT. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawiczki chirurgiczne lateksowe, sterylne, przeznaczone do mikrochirurgii, bez pudrowe, kolor nie powodujący refleksu przy dodatkowym oświetleniu, powierzchnia zewnętrzna mikro teksturowana, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, AQL < 1.5. Rozmiary 6,0-8,0 Szczelnie pakowane parami w opakowania nie większe niż 100 szt. | 14000 par |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 9 – cewniki do podawania tlenu przez nos

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. WYMAGANA | ILOŚĆ SZT. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe) miękkie – dopasowujące się do anatomicznej budowy twarzy, elastyczne – nie zginające się, długość drenu liczona od miejsca rozwidlenia ( bez okularów tlenowych) 150 – 180 cm | 15500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 10 – rurki intubacyjne i ustno-gardłowe, maski tlenowe, dreny do ssaka i cewniki do odsysania

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. WYMAGANA | ILOŚĆ SZT. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna z mankietem typu Soft Scal wykonana z termoplastycznego, przezroczystego PCV z mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym, o potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikliwości dla podtlenku azotu, balonikiem kontrolnym zawierającym rozmiar rurki oraz rozmiar i rodzaj mankietu, z otworem Murphy’ego, o zaoblonych krawędziach, ustno-nosowa, sterylna. Różne rozmiary: 5,0 – 9,0 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka ustno-gardłowa typu GUEDEL Rozmiar: 80 mm, 90 mm, 100 mm | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska tlenowa dla dorosłych z wężykiem 2,0-2,2m,rozmiar,,L“ | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren do ssaka z elastycznego PCV, długości 200-210 cm, nie mniej niż 24 CH. Końcówka męska, schodkowa o średnicy 5,6-8,0 mm, z kontrolą siły ssania , druga końcówka żeńska. Opakowanie podwójne – wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne folia papier | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych sterylny, przezroczysty, otwory naprzemianległe, długość 60 cm Rozmiar CH: 18,12 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 11 – obwody oddechowe

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. WYMAGANA | ILOŚĆ SZT. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe biologicznie czyste obwody oddechowe dla dorosłych z PCV, dwie rury gładkie wewnątrz długości 150 cm, łącznik Y z kolankiem odłączalnym, dodatkowa rura długości 120 cm z workiem bez lateksowym o poj. 2,0 litra. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 12 – jednorazowe wkłady do odsysania

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. WYMAGANA | ILOŚĆ SZT. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe wkłady do odsysania wkłady workowe o poj. 1000 ml, wyposażone w uchwyt w postaci pętli do demontażu, wyposażone w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; brak innych króćców na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu; z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 13 – filtry przeciwbakteryjne do aparatu znieczulenia

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. WYMAGANA | ILOŚĆ SZT. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry przeciwbakteryjne do aparatu do znieczulania HMEF-1000 - w czasie znieczulania woda nie skrapla się wewnątrz filtra, - charakteryzujące się stabilnym połączeniem z rurkami oddechowymi, - przezroczyste, - posiadające port do kapnografu, - proste w montażu, - z wymiennikiem ciepła i wilgoci VT 150- 1200 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 14 – uniwersalne osłonki na oko

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. WYMAGANA | ILOŚĆ SZT. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uniwersalna osłonka na oko – przejrzysta z otworami wentylacyjnymi, gładkie krawędzie, sterylna 7,5 x 6,5 cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pakiet nr 15 – łyżkI do laryngoskopu

NAZWA WYKONAWCY……………………………….…………………

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZT. WYMAGANA | ILOŚĆ SZT. ZAOFEROWANA | CENA JEDN. NETTO ZAOFEROWANEGO OPAK. | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa produktu/ typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łyżka do laryngoskopu Callisto, światłowodowa, jednorazowa, typu Macintosh, zakrzywiona, wykonana z lekkiego stopu metalu w rozmiarze Mac-3, Mac-4 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uchwyt Callisto do łyżek światłowodowych, jednorazowy z wbudowanym źródłem zasilania i światła – diodą LED, w rozmiarze "średni" | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy podać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.