Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

- KOREKTA

NAZWA WYKONAWCY………………………………

| LP | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT (nazwa/typ/nr kat.)* | PRODUCENT (nazwa/kraj pochodzenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Testy antygenowe SARS-CoV- 2 do badania materiału - wymaz z jamy nosowo - gardłowej. Skład zestawu: kasetka pomiarowa, wymazówka, probówka ekstakcyjna, pipetka, instrukcja obsługi. Czułość nie mniejsza niż 90%, swoistość nie mniejsza niż 98%. Testy spełniające Wymagania WHO i prezesa NFZ względem refundacji, oznaczenie CE | 7 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące oferowany produkt

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.