Nr postępowania – ZP/22/2019                                                                                                                                                                                                                            Załącznik nr 2

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę szwów chirurgicznych

| L.p. | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość saszetek wymagana | Ilość saszetek dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności | Producent (nazwa, kraj pochodzenia) | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | PAKIET NR 1- Szwy niewchłanialne, wielowłóknowe, jedwabne, powlekane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SZEW: NIEWCHŁANIALNY, WIELOWŁÓKNOWY, JEDWABNY, POWLEKANY GRUBOŚĆ NICI: 0 IGŁA: bez igły, DŁUGOŚĆ SZWU:150cm–180cm KOLOR: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE: 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SZEW: NIEWCHŁANIALNY, WIELOWŁÓKNOWY, JEDWABNY, POWLEKANY; GRUBOŚĆ NICI: 4/0; DŁUGOŚĆ IGŁY: 13,9– 16,0 mm; ILOŚĆ IGIEŁ: 1 KRZYWIZNA IGŁY: 3/8 koła; ŚREDNICA IGŁY: 0,20-0,22 mm; TYP IGŁY: tnąca badż odwrotnie tnąca o trójkątnym przekroju lub okrągła tnąca; DŁUGOŚĆ SZWU: 75 cm; KOLOR: ciemny; ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE: 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 2 - Szwy niewchłanialne, wielowłóknowe, jedwabne, powlekane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SZEW: NIEWCHŁANIALNY, WIELOWŁÓKNOWY, JEDWABNY, POWLEKANY; GRUBOŚĆ NICI: 5/0; DŁUGOŚĆ IGŁY: 10 – 11,05 mm; ILOŚĆ IGIEŁ: 2; KRZYWIZNA IGŁY: 3/8 koła; TYP IGŁY: odwrotnie tnąca z mikroostrzem; ŚREDNICA IGŁY: 0,33-0,34 mm DŁUGOŚĆ SZWU: 45 cm; KOLOR: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE: 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SZEW: NIEWCHŁANIALNY, WIELOWŁÓKNOWY, JEDWABNY, POWLEKANY; GRUBOŚĆ NICI: 6/0; DŁUGOŚĆ IGŁY: 10 – 11,05 mm; ILOŚĆ IGIEŁ: 2; KRZYWIZNA IGŁY: 3/8 koła; ŚREDNICA IGŁY: 0,33-0,34 mm; TYP IGŁY: odwrotnie tnąca; DŁUGOŚĆ SZWU: 45 cm; KOLOR: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE: 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SZEW: NIEWCHŁANIALNY, WIELOWŁÓKNOWY, JEDWABNY, POWLEKANY; GRUBOŚĆ NICI: 7/0; DŁUGOŚĆ IGŁY: 6– 6,55 mm; ILOŚĆ IGIEŁ: 1 lub 2; KRZYWIZNA IGŁY: 3/8 koła; ŚREDNICA IGŁY: 0,20-0,22 mm; TYP IGŁY: szpatuła; DŁUGOŚĆ SZWU: 30-45 cm; KOLOR: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE: 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 3 - szwy niewchłanialne, syntetyczne, poliestrowe, wielowłókowe, powlekane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SZEW: NIEWCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, POLIESTROWY, WIELOWŁÓKNOWY, POWLEKANY; GRUBOŚĆ NICI: 4/0; DŁUGOŚĆ IGŁY: 7,9– 8,0 mm; ILOŚĆ IGIEŁ: 2; KRZYWIZNA IGŁY: 1/4 koła; ŚREDNICA IGŁY: 0,38-0,45 mm; TYP IGŁY: szpatuła; DŁUGOŚĆ SZWU: 45 cm; KOLOR: jasny; ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE: 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SZEW: NIEWCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, POLIESTROWY, WIELOWŁÓKNOWY, POWLEKANY; GRUBOŚĆ NICI: 5/0; DŁUGOŚĆ IGŁY: 7,9– 8,0 mm; ILOŚĆ IGIEŁ: 2; KRZYWIZNA IGŁY: 1/4 koła; ŚREDNICA IGŁY: 0,33-0,38 mm; TYP IGŁY: szpatuła; DŁUGOŚĆ SZWU: 45 cm; KOLOR: jasny; ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE: 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 4 - szwy wchłanialne, syntetyczne, wielowłóknowe, powlekane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SZEW: WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, WIELOWŁÓKNOWY, POWLEKANY; GRUBOŚĆ NICI: 6/0; DŁUGOŚĆ IGŁY: 8,0-8,5 mm; ILOŚĆ IGIEŁ: 2; KRZYWIZNA IGŁY: 1/4 koła; ŚREDNICA IGŁY: 0,30-0,35 mm; TYP IGŁY: szpatuła; DŁUGOŚĆ SZWU: 45 cm; KOLOR: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE: 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SZEW: WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, WIELOWŁÓKNOWY, POWLEKANY; GRUBOŚĆ NICI: 7/0; DŁUGOŚĆ IGŁY: 6,0-6,6 mm; ILOŚĆ IGIEŁ: 2; KRZYWIZNA IGŁY: 3/8 koła; ŚREDNICA IGŁY: 0,20-0,23 mm; TYP IGŁY: szpatuła z mikroostrzem; DŁUGOŚĆ SZWU: 30-45 cm; KOLOR: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE: 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SZEW: WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, WIELOWŁÓKNOWY, POWLEKANY; GRUBOŚĆ NICI: 8/0; DŁUGOŚĆ IGŁY: 6,0-6,6 mm; ILOŚĆ IGIEŁ: 2; KRZYWIZNA IGŁY: 3/8 koła; ŚREDNICA IGŁY: 0,20-0,23 mm; TYP IGŁY: szpatuła z mikroostrzem; DŁUGOŚĆ SZWU: 30-45 cm; KOLOR: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE: 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 5 - szwy niewchłanialne, syntetyczne, nylonowe, monofilamentowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SZEW: NEWCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, NYLONOWY, MONOFILAMENTOWY; GRUBOŚĆ NICI: 9/0; DŁUGOŚĆ IGŁY: 6,0-6,5 mm; ILOŚĆ IGIEŁ: 2; KRZYWIZNA IGŁY: 3/8 koła; ŚREDNICA IGŁY: 0,14-0,15 mm; TYP IGŁY: szpatułkowa; DŁUGOŚĆ SZWU: 30 cm; KOLOR: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE: 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SZEW: NEWCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, NYLONOWY, MONOFILAMENTOWY; GRUBOŚĆ NICI: 10/0; DŁUGOŚĆ IGŁY: 6,0-6,5 mm; ILOŚĆ IGIEŁ: 2; KRZYWIZNA IGŁY: 3/8 koła; ŚREDNICA IGŁY: 0,14-0,15 mm; TYP IGŁY: szpatułkowa; DŁUGOŚĆ SZWU: 30 cm; KOLOR: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE: 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PAKIET NR 6 - szwy wchłanialne, syntetyczne, monofilamentowe wytwarzane z kwasu poliglikolowego, powleczone poliglikonatem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SZEW: WCHŁANIALNY, SYNTETYCZNY, MONOFILAMENTOWY, WYTWARZANY Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO, POWLECZONY POLIGLIKONATEM; GRUBOŚĆ NICI: 10/0; DŁUGOŚĆ IGŁY: 6,0 -6,1 mm; ILOŚĆ IGIEŁ: 1; KRZYWIZNA IGŁY: 3/8 koła, 140 stopni; ŚREDNICA IGŁY: 0,15 mm; TYP IGŁY: mikrolancet; DŁUGOŚĆ SZWU: 8-10 cm; OKRES ABSORPCJI: 60-90 dni (60-70% -po 14 dniach i 24-42% po 21 dniach) KOLOR: nić zabarwiona na kolor dobrze widoczny w polu operacyjnym; ILOŚĆ SZWÓW W SASZETCE: 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem wartość próbek |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów łącznie z ich wyceną.

Informacje te są niezbędne  m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej w Dziale Farmacji Szpitalnej

odpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy