**Załącznik nr 2b do SWZ**

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Pakiet nr 2- Narzędzia do mikrochirurgii oka**

**NAZWA WYKONAWCY………………………………**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **NAZWA** | **ILOŚĆ**  | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT****%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**(nazwa/typ/nr kat.)\* | **PRODUCENT**(nazwa/kraj pochodzenia) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Pęseta mikrochirurgiczna prosta**, końcówka robocza 1x2 ząbki, długość 95 mm. Wymiar końca zamkniętych szczęk 0,4x0,25 mm | **20 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Pęseta mikrochirurgiczna typ Colibri** prosta, końcówka robocza 1x2 ząbki, długość 75 mm. Wymiar końca zamkniętych szczęk 0,25x 0,25 mm | **10 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Imadło mikrochirurgiczne proste**, wąski pyszczek, uchwyt płaski bez zapadki, długość110 mm | **20 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Nożyczki mikrochirurgiczne typ Vannas** odgięte, długość 85 mm, końce ostre, długość ostrza 6mm. | **20 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Nożyczki mikrochirurgiczne proste**, długość 120 mm, końce ostre, długość ostrza 15 mm. | **10 szt.** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **Penseta mikrochirurgiczna anatomiczna** typ Colibri, prosta długość 75 mm, końce ostre. | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

**Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców.**