**Załącznik nr 2**

**WYKAZ PRÓBEK**

**do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi i sprzętu jednorazowego do witrektomii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA** | **Ilość szt.**  **wymagana** | **Ilość szt.**  **dostarczona** | **Oferowany produkt**  Nazwa/typ/nr kat. | **Numer serii**  **i data ważności** | **Produ**ce**nt**  /nazwa, kraj pochodzenia/ | **WYCENA PRÓBEK** | | |
| **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **PAKIET NR 1 – Filtry jednorazowe** | | | | | | | | |
| 1 | Jednorazowy filtr o filtracji cząstek większych od 0,22 µm | **2 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PAKIET NR 2 – Jednorazowe miotełki z końcówka silikonową (skraper)** | | | | | | | | |
| 1 | Jednorazowa sterylna miotełka z końcówką silikonową (skraper) pokrytą syntetycznym pyłem diamentowym, używana do peelingu błon siatkówkowych - 23G | **2 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa sterylna miotełka z końcówką silikonową(skraper) pokrytą syntetycznym pyłem diamentowym, używana do peelingu błon siatkówkowych - 25G | **2 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PAKIET NR 3 – Jednorazowe mikronożyczki do witrektomii** | | | | | | | | |
| 1 | Jednorazowe mikronożyczki do witrektomii horyzontalne, zagięte zgodnie z krzywizną siatkówki - 23G | **2 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe mikronożyczki do witrektomii horyzontalne, zagięte zgodnie z krzywizną siatkówki - 25G | **2 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PAKIET NR 4 – Jednorazowe retraktory torebkowe** | | | | | | |  |  |
| 1 | **Jednorazowe retraktory torebkowe**  1 kpl. = 4 szt. | **1 kpl.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem wartość próbek** | | | | | | |  |  |

**Uwaga –** Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących dostarczonych próbek, również tych

dotyczących wyceny, niezależnie od składanego oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje te są niezbędne, m.in. do przeprowadzenia

procedury ewidencyjnej.

....................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy