**Załącznik nr 2**

**WYKAZ PRÓBEK**

**do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA** | **Ilość szt.**  **wymagana** | **Ilość szt.**  **dostarczona** | **Oferowany produkt**  nazwa/typ/nr kat**.** | **Numer serii**  **i data ważności**  /jeśli dotyczy/ | **Producent**  (nazwa/kraj pochodzenia) | **WYCENA PRÓBEK** | |
| **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | |
|  | **PAKIET NR 1 – Kompresy jałowe** | | | | | | | |
| **1** | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe,  8 warstwowe; wielkość: 5 x 5 cm;  pakowane w blistry/saszetki zawierające 3 sztuki; opakowanie x 50 saszetek | 4 blistry  (12 szt.) |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe,  8 warstwowe; wielkość: 7,5 x 7,5 cm;  pakowane w blistry/saszetki zawierające 3 sztuki; opakowanie x 50 saszetek | 4 blistry  (12 szt.) |  |  |  |  |  |  | |
| **3** | Kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe,  8 warstwowe; wielkość: 10 x 10 cm;  pakowane w blistry/saszetki zawierające 3 sztuki; opakowanie x 50 saszetek | 4 blistry  (12 szt.) |  |  |  |  |  |  | |
|  | **PAKIET NR 2 – Materiały opatrunkowe niejałowe** | | | | | | | |
| **1** | Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe,  8 warstwowe; wielkość: 5 x 5 cm;  pakowane w opakowania zawierające 100 sztuk | 10 szt. |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe,  8 warstwowe; wielkość: 7,5 x 7,5 cm;  pakowane w opakowania zawierające 100 sztuk | 10 szt. |  |  |  |  |  |  | |
| **3** | Kompresy gazowe niejałowe 17 nitkowe,  8 warstwowe; wielkość: 10 x 10 cm;  pakowane w opakowania zawierające 100 sztuk | 10 szt. |  |  |  |  |  |  | |
| **4** | Opaska dziana wiskozowa 15 cm x 4m x 1 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | Opaska dziana wiskozowa 8 cm x 4m x 1 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  | |
| **6** | Opaska dziana wiskozowa 12 cm x 4m x 1 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  | |
| **7** | Plaster niejałowy z opatrunkiem 10 cm x 6 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  | |
|  | **PAKIET NR 3 – Przylepiec przezroczysty** | | | | | | | |
| **1** | Przylepiec hipoalergiczny perforowany przezroczysty 2,5 cm x 9,00 – 9,20 m x 1 szt. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  | |
|  | **PAKIET NR 4** – **Jałowy opatrunek oczny** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | Jałowy opatrunek oczny (kompres), o wymiarach 60-75 mm x 80-95 mm pakowany a’1 szt. Opakowanie a’ 25 szt. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  | |
|  | **PAKIET NR 5** – **Opatrunek do mocowania wkłuć** | |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | Samoprzylepny, jałowy opatrunek do mocowania kaniul dożylnych, z włókniny,  wielkość: 8 cm x 5,8-6 cm.  Opakowanie zbiorcze x 50 szt. | 6 szt. |  |  |  |  |  |  | |
|  | **PAKIET NR 6** – **Mikrogąbka** | | |  |  |  |  |  | |
| **1** | Mikrogąbka do osuszania pola operacyjnego, ostro zakończona, sterylna przeznaczona do jednorazowego użytku, od 5 do 8 szt. w blistrze opakowanie x 144 szt. | 4 blistry |  |  |  |  |  |  | |
|  | **PAKIET NR 7** – **Gąbka hemostatyczna** |  |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | Wchłanialna, sterylna, nierozpuszczalna w wodzie gąbka żelatynowa z efektem hemostatycznym;  o wymiarach 7 cm-8 cm x 5 cm x 0,1 cm x 1 szt. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | |
|  | **PAKIET NR 8** – **Przylepiec ze sztucznego jedwabiu** | |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | Przylepiec chirurgiczny na rolce ze sztucznego jedwabiu odporny na rozciąganie o dużej wytrzymałości mechanicznej; łatwy w dzieleniu w obu kierunkach; hypoalergiczny, nie zawierający lateksu; do zabezpieczania większych opatrunków i urządzeń;  2,5 cm x 5 m x 1 szt. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | Przylepiec chirurgiczny na rolce ze sztucznego jedwabiu odporny na rozciąganie o dużej wytrzymałości mechanicznej; łatwy w dzieleniu w obu kierunkach; hypoalergiczny, nie zawierający lateksu; do zabezpieczania większych opatrunków i urządzeń;  5,0 cm x 5 m x 1 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  | |
|  | **PAKIET NR 9** – **Kompresy z waty celulozowej** | | |  |  |  |  |  | |
| **1** | **Kompresy z waty celulozowej** w rolce4cm x 5 cm, niejałowe, opakowanie rolka x 500 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  | |
|  | **PAKIET NR 10** – **Siatkowy rękaw opatrunkowy** | |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | Siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy na dłoń i przedramię, przepuszczający powietrze, niejałowy, służący do podtrzymywania opatrunków,  szerokość: 2,5 – 3,5 cm w stanie nierozciągniętym  opakowanie x 25 mb | 1 op. |  |  |  |  |  |  | |
|  | **PAKIET NR 11** – **Przylepiec włókninowy** | |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | **Przylepiec włókninowy na rolce, hipoalergiczny** 5,0 cm x 9m-9,20 m x1 szt. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Razem wartość próbek** | | | | | | |  | |

**Uwaga –** Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących dostarczonych próbek, również tych

dotyczących wyceny, niezależnie od składanego oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje te są niezbędne, m.in. do przeprowadzenia

procedury ewidencyjnej.

....................................................................................................

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy