Warszawa, dnia 30.03.2017 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 1540 /17

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„DOSTAWA BARWNIKÓW OKULISTYCZNYCH”

Nr sprawy - ZP/08/2017

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, następującej treści :

1. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami. Opakowanie 6 sterylnych ampułkostrzykawek 0,7 ml, za odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanego barwnika.

2. Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami. Opakowanie 6 sterylnych ampułkostrzykawek 0,7 ml, za odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanego barwnika.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek