Warszawa, dnia 10.10.2017 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP-……………./17

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/20/2017

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawę

drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) następującej treści:

1. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek z AQL = 1,5?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek z AQL=1,5

2. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawiczek od rozmiaru 6,0 do 9,0?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści rękawice w proponowanych rozmiarach.

3. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Dostawy mają być realizowane w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §6 ust. 1 słowa „opóźnienia” na słowo „zwłoki”?

Odpowiedź: Dotychczasowy zapis pozostaje bez zmian.

5. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  w § 6, ust. 1 pkt 1) Wzoru umowy z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.

6. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  § 6, ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy z 0,5% na 0,1% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.

7. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  § 6, ust. 1 pkt 3) Wzoru umowy z 0,5% na 0,1% wartości brutto przedmiotu reklamacji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.

8. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

9. Pakiet nr 18

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 18 kaniulę typu Rycroft 30G do komory przedniej (0,30x22mm), odgiętą pod kątem 33° w odległości 5,5mm od końca kaniuli, sterylną jednorazową?

Odpowiedź: Proponowana kaniula zostanie dopuszczona warunkowo. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po zapoznaniu się z próbką i ewentualnym jej przetestowaniu.

10. Pakiet nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 5 strzykawki jednorazowej sterylnej do insuliny U-40; 1 ml 29G ½; 0,33 x 13 mm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej strzykawki.

11. Pakiet nr 2 poz.2

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści: złożenie oferty na kaniule w zakresie tolerancji +/- 0,1 mm tj . zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia  równoważne rozmiary średnic cewników kaniul  w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce  Gauge'a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu?

Poniżej podajemy rozmiary kaniul wg  międzynarodowej normy ISO 10555-5, dotyczącej standaryzacji kaniul (dot. m.in. rozmiarów kaniul, ich oznaczeń):

| Nominalna średnica zewnętrzna cewnika w mm | Zakres rzeczywistej średnicy w mm | Kolor kodu | Rozmiar w G |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,550 do 0,649 | Fioletowy | 26 |
| 0,7 | 0,650 do 0,749 | Żółty | 24 |
| 0,8; 0,9 | 0,750 do 0,949 | Niebieski | 22 |
| 1,0; 1,1 | 0,950 do 1,149 | Różowy | 20 |
| 1,2; 1,3 | 1,150 do 1,349 | Zielony | 18 |
| 1,4; 1,5 | 1,350 do 1,549 | Biały | 17 |
| 1,6; 1,7; 1,8 | 1,550 do 1,849 | Szary | 16 |
| 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 | 1,850 do 2,249 | Pomarańczowy | 14 |

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane kaniule.

12. Pakiet nr 10 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic chirurgicznych  od rozmiaru 6,0

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękawice od rozmiaru 6,0.

13. Pakiet nr10 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawiczki chirurgiczne o poziomie AQL 1,0

Odpowiedź: Zamawiający dopuści takie rękawiczki.

14. Pakiet nr10 poz.1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawiczki chirurgiczne zakończone równomiernie rolowanym mankietem o wzmocnionym brzegu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane rękawiczki.

15. Pytanie do wzoru umowy - par. 6 pkt.1 ppkt.2)

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,2% wartości brutto niedostarczonej dostawy za każdy dzień zwłoki. Kara w obecnej wysokości jest w naszej ocenie za wysoka. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź: Wysokość kar umownych pozostaje bez zmian. Zamawiający musi mieć zapewnioną regularność i cykliczność dostaw z uwagi na ograniczoną powierzchnię magazynową i brak możliwości zgromadzenia większych zapasów magazynowych.

16. Pytanie do wzoru umowy - par. 6 pkt.1 ppkt.3)

Prosimy o zmianę kary umownej na 0,2% wartości brutto przedmiotu reklamacji za każdy dzień zwłoki. Kara w obecnej wysokości jest w naszej ocenie za wysoka. Zapis taki jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn.. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798)  “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź: Wysokość kar umownych pozostaje bez zmian. Zamawiający musi mieć zapewnioną regularność i cykliczność dostaw z uwagi na ograniczoną powierzchnię magazynową i brak możliwości zgromadzenia większych zapasów magazynowych.

17. Pakiet nr 8 poz.6

Czy Zamawiający ma na myśli probówki próżniowe do badania OB plastikowe, do odczytu ze skali logarytmicznej o pojemności pobrania 2,75 ml, kompatybilne ze statywami systemu Greiner Vacuette.?

Jeśli nie czy Zamawiający dopuści probówki próżniowe do badania OB plastikowe, do odczytu ze skali logarytmicznej o  pojemność pobrania 2,75 ml, kompatybilne ze statywami systemu Greiner Vacuette.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli probówki próżniowe do badania OB plastikowe, do odczytu ze skali logarytmicznej o pojemności pobrania 2,75 ml, kompatybilne ze statywami systemu Greiner Vacuette.

18. Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne kaniule długie w rozmiarze 18G 1,3 x 45 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takich kaniul.

19. Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych w opakowaniu zbiorczym

25 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści opakowania zawierające 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

20. Pakiet nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane a’70 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” ilości do 236 opakowań lub dopuści wycenę „za 1 szt.” z przeliczeniem ilości na 16500 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści strzykawki 20ml pakowane a’70 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę” ilości do 236 opakowań. Należy podać cenę opakowania.

21. Pakiet nr 6 poz. 6

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje igieł w rozm. 0,3x12 mm - 0,3x13 mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o dopuszczeniem igieł w rozm. 0,3 x 13mm?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania igieł w rozmiarze 0,3x12 mm - 0,3x13 mm.

22. Pakiet nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice, które spełniają wszystkie zapisy zawarte w SIWZ a ich mankiet jest rolowany?

Odpowiedź: Tak.

23. Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice, spełniające wszystkie zapisy SIWZ, a powierzchnia zewnętrzna jest powlekana specjalna warstwę antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowane rękawice.

24. Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuszcza do wyceny rękawice spełniające wszystkie zapisy SIWZ pakowane po 200 sztuk?

Odpowiedź: Tak, z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

25. Pakiet nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe o długości 200 cm?

Odpowiedź: Należy zaoferować wąsy tlenowe zgodne z opisem zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym.

26. Pakiet nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych z tworzywa EVA z dwiema rozciągliwymi do 160 cm rurami, karbowanymi od wewnątrz, łącznikiem Y z kolankiem odłączalnym, dodatkową rurą rozciągliwą do 100 cm oraz workiem bezlateksowym o poj. 3 litry?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanych obwodów oddechowych.

27. Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu IS pakowany a’400 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Taka wielkość opakowania nie będzie dopuszczona.

28. Pakiet nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści pojemników plastikowych na zużyty sprzęt jednorazowy pakowanych po 75 szt.

29. Pakiet nr 18

Czy Zamawiający  dopuści kaniulę do hydrodysekcji 27G (0,4x22mm), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Taka kaniula nie będzie dopuszczona.

30. Pakiet nr 12 poz.2

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje rękawic zgodnych z EN 455-1-2-3-4, EN 374-1 (z wył. 5.3.2) -2, ASTM F 1671, zarejestrowanych jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. I.

Odpowiedź: Należy zaoferować rękawiczki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania odpowiednich norm przewidzianych dla tego typu wyrobów.

p.o. Dyrektora Szpitala

Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik