Warszawa, dnia 29.03.2018 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP - 1573/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/09/2018

Przedmiot postępowania:

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) następującej treści:

1. Pakiet nr 2 poz.7

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w powyższej pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów jałowych spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takich plastrów.

2. Pakiet nr 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuszcza jałowy opatrunek oczny, samoprzylepny o wymiarach 65 mm x 95 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści opatrunek o podanych wymiarach.

3. Pakiet nr 5 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Tak.

4. Pakiet nr 5 poz.1

Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunek posiadał na końcu rozcięcia gazik wykonany z miękkiej wiskozy (gazik pod kaniulę).

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

5. Pakiet nr 5 poz.1

Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunek posiadał dodatkową podkładkę włókninową, jałową, luzem dołączoną do opatrunku?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

6. Pakiet nr 10

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie siatkowego rękawa o szerokości 2,4 – 2,9 cm w stanie nierozciągniętym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści do przetestowania proponowany rękaw.

7. Pakiet nr 1

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź: Należy zaoferować kompresy z niestrzępiącymi się brzegami.

8. Pakiet nr 1

Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź: Nie ma takiego wymogu.

9. Pakiet nr 1

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane kompresy były zgodne z obowiązującymi  w tym zakresie normami.

10. Pakiet nr 1

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane kompresy były zgodne z obowiązującymi  w tym zakresie normami.

11. Pakiet nr 1

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane kompresy były zgodne z obowiązującymi  w tym zakresie normami.

12. Pakiet nr 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. blister x 25 szt., z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak.

13. Pakiet nr 2 poz.1-3

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

Odpowiedź: Należy zaoferować kompresy z niestrzępiącymi się brzegami.

14. Pakiet nr 2 poz.1-3

Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

Odpowiedź: Nie ma takiego wymogu.

15. Pakiet nr 2 poz.1-3

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane kompresy były zgodne z obowiązującymi  w tym zakresie normami.

16. Pakiet nr 2 poz.1-3

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane kompresy były zgodne z obowiązującymi  w tym zakresie normami.

17. Pakiet nr 2 poz.1-3

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane kompresy były zgodne z obowiązującymi  w tym zakresie normami.

18. Pakiet nr 2 poz.4

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą, która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, wyrób jednorazowego użytku, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane kompresy były zgodne z obowiązującymi  w tym zakresie normami.

19. Pakiet nr 2 poz.4

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100 %?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowana opaskę do testowania.

20. Pakiet nr 2 poz.5-6

Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką, która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane kompresy były zgodne z obowiązującymi  w tym zakresie normami.

21. Pakiet nr 2 poz.5-6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowana opaskę do testowania

22. Pakiet nr 2, poz.7

Czy Zamawiający dopuści plaster o długości 1m, do swobodnego przycięcia według potrzeb Zamawiającego, z przeliczeniem zamawianej ilości? W przypadku negatywne odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanego plastra. Pakiet pozostaje bez zmian.

23. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 55x75mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na opatrunek w proponowanym rozmiarze.

24. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

25. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny za opakowanie handlowe a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

26. Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy z klejem akrylowym?

Odpowiedź: Należy zaoferować przylepiec zgodny z opisem zawartym w specyfikacji.

27. Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kompresy z waty celulozowej pakowane 2x500 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści tak pakowane kompresy z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Przewodniczący Komicji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek