Warszawa, dnia 22.01.2018 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP- 362/18

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/01/2018

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawę

preparatów myjąco-dezynfekcyjnych

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) następującej treści:

1. Pakiet nr 3 poz.1

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w pakiecie nr 3 poz. 1  preparat o spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro, Corona, Rota, Vaccinia i Herpes) w czasie do 30 minut.

Odpowiedź: Należy zaoferować preparat o spektrum działania zgodnym ze specyfikacją.

2. Pakiet nr 2 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści preparat:

Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych sprzętu i aparatury medycznej

- gotowy do użycia

- na bazie min. 2 alkoholi, w tym etanolu

- preparat bez zawartości dodatkowych   substancji aktywnych np. aldehydów, związków  amoniowych i

innych

- szerokie spektrum działania: B, Tbc, F, V (w tym Rota, Noro, HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes Simplex,

Ebola, wirus grypy) do 1 minuty

- szybko osiągający właściwości biobójcze

- szybkoschnący

- łatwy w stosowaniu

- nie pozostawiający plam i nacieków

- nie drażniący spojówek i śluzówek

- dopuszczony do dezynfekcji powierzchni w pionie  żywieniowym

- pojemnik 1l ze spryskiwaczem do każdego opakowania

- opakowanie = 1 litr

- wyrób medyczny

Pragniemy podkreślić, że obecny opis przedmiotu zamówienia znacznie ogranicza konkurencję i nie pozwala ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom, którzy mogą zaproponować bardzo korzystne ceny. W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy o dopuszczenie wyżej opisanego preparatu.

Odpowiedź: Spektrum działania oferowanego preparatu musi być zgodny z zapisami specyfikacji.

3. Pakiet nr 2 poz.1,2

Zwracam się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 2 poz. 1 oraz 2 do odrębnego Pakietu i stworzenie osobnego pakietu na preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, a osobnego na chusteczki co pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Obecny pakiet zawierający pozycję
 z chusteczkami w rozmiarze 27x20 cm znacznie ogranicza konkurencję i dopuszcza jednego producenta produktów do złożenia oferty. W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy o utworzenie dwóch odrębnych pakietów.

Odpowiedź: Pakiet pozostaje bez zmian.

4. Pakiet nr 3 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 konkretnie miał na myśli używając skrótu „F”. Czy „F” oznacza pełne działanie grzybobójcze czy jedynie drożdżopodobne?

Odpowiedź: Spektrum działania F oznacza działanie na grzyby i drożdżaki.

5. Pakiet nr 3 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1 konkretnie miał na myśli używając skrótu „Tbc”. Czy „Tbc” oznacza pełne działanie prątkobójcze tj. działanie na mikroorganizmach M. Terrae i M. Avium czy jedynie działanie na prątki gruźlicy?

Odpowiedź: Chodzi o działanie na prątki gruźlicy.

6. Pakiet nr 3 poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby preparat w Pakiecie 3 poz. 1 był zarejestrowany jako wyrób medyczny i przebadany w zakresie spektrum i czasu w obszarze medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany preparat był zarejestrowany albo jako wyrób medyczny albo jako preparat biobójczy.

7. Pakiet nr 3 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 1 wymaga działania na wirusa Polio, Adeno i Noro wg obecnych wymogów Normy EN 14885 - EN 14476? Obecnie obowiązująca Norma EN 14885 wymaga dla udowodnienia pełnego działania wirusobójczego skuteczności wirusobójczej w oparciu o trzy organizmy testowe tj wirus Adeno, Polio i Noro.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szersze spektrum działania.

8. Pakiet nr 3 poz.2

Prosimy o wyjaśnienie czy dla preparatu  do intensywnego mycia w Pakiecie nr 3 poz. 2 Zamawiający wymaga preparatu dopuszczającego do obrotu tj. posiadającego atest PZH i załączenia atestu PZH do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

9. Pakiet nr 4 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 1 wymaga działania na wirusa Polio, Adeno i Noro wg obecnych wymogów Normy EN 14885 - EN 14476? Obecnie obowiązująca Norma EN 14885 wymaga dla udowodnienia pełnego działania wirusobójczego skuteczności wirusobójczej w oparciu o trzy organizmy testowe tj wirus Adeno, Polio i Noro.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szersze spektrum działania.

10. Pakiet nr 4 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 konkretnie  miał na myśli używając skrótu „F”. Czy „F” oznacza pełne działanie grzybobójcze czy jedynie drożdżopodobne?

Odpowiedź: Spektrum działania F oznacza działanie na grzyby i drożdżaki.

11. Pakiet nr 4 poz.1

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający w Pakiecie nr 4 poz. 1 konkretnie  miał na myśli używając skrótu „Tbc”. Czy „Tbc” oznacza pełne działanie prątkobójcze tj. działanie na mikroorganizmach M. Terrae i M. Avium czy jedynie działanie na prątki gruźlicy?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli działanie na prątki gruźlicy.

12. Pakiet nr 6 poz.1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 poz. 1 dopuści preparat w Sprayu do utrzymania funkcjonalności narzędzi medycznych bez dodatku silikonu. Zapobiega korozji. Zawiera olej parafinowy. Zapewnia bardzo dobre właściwości smarne również po sterylizacji parą lub gorącym powietrzem w temp. 200°C, sklasyfikowany jako produkt techniczny w op. 400 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany preparat.

13. Pakiet nr 7 poz.1

Czy do pakietu 7 poz. 1 Zamawiający dopuści złożenie próbek w wymaganej ilości tj. 2L w opakowaniach 2x po 1 litrze?

Odpowiedź: Tak.

14. Pakiet nr 7 poz.4

Czy do pakietu 7 poz. 4 Zamawiający dopuści zaoferowanie płynu nabłyszczającego w opakowaniu 10 litrów i czy dopuści złożenie próbki min. 0,5 litra?

Odpowiedź: Tak.

15. Pakiet nr 7 poz.1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 1 dopuści preparat w opakowaniu 10l ? Pozostałe zapisy SIWZ spełnia.

Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komicji Przetargowej

Kierownik Polikliniki

dr Mariola Słomińska