Warszawa, dnia 19.09.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP –  3176/2014

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/24/2014

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

produktów do czasowej tamponady siatkówki.

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania następującej treści:

1. Pytanie do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości zamawiania dostaw „na cito” do 24 h wyrobów medycznych zważywszy na fakt, że wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg realizacji dostaw w przypadkach nagłych w ciągu 24 godzin. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, że chodzi o przypadki nagłe, szczególne  a więc z samej zasady występujące sporadycznie. Przypominamy jednocześnie, że standardowy czas realizacji umowy wynosi 3 dni robocze od dnia zamówienia.

2. Pytania do wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 1, ppkt 1,2,3:

1)	5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający  lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

2)	0,1% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

3)	0,1% wartości brutto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.?

Odpowiedź: Wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.

3. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści olej silikonowy 1000 PDMS ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany olej.

4. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści olej silikonowy o lepkości (25˚C) 950cst-1050cst, gęstości (20˚C) 0.967 - 0.975 gm/cm3, współczynniku refrakcji (25°C) 1.4013 - 1.4053, w ampułkostrzykawce o pojemności 10 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowany olej.

5. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści olej silikonowy o lepkości (25°C) 4500 cst - 5500 cst, gęstości (20°C) 0.967 - 0.975 gm/cm3, współczynniku refrakcji (25°C) 1. 4000 - 1.4055, w ampułkostrzykawce o pojemności 10 ml ?

Odpowiedź: Taki olej nie będzie dopuszczony

6. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 perfluorodekalinę zapakowaną w fiolkę o pojemności 7ml?

Odpowiedź: Należy zaoferować preparat w ampułkostrzkawce.

7. Pakiet nr 1

Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści dekalinę w fiolkach ?

Odpowiedź: Należy zaoferować preparat w ampułkostrzkawce

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek