Warszawa, dnia 31.10.2017 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP-4723/17

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/22/2017

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) następującej treści:

1. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 dopuści złożenie oferty na soczewkę tylnokomorową zwijalną jednoczęściową, akrylową z cartridgem, w pełni hydrofobową z zestawem do implantacji wielorazowego użytku, długość soczewki: 13,0 mm, średnica cz. optycznej: 6,0 mm, angulacja: 0o      z filtrem UV przepuszczający max. 10% światła o dł. fali 374-400 nm, zakres dioptrii: od +6,0 do +30,0 D?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanej soczewki z uwagi na zbyt szerokie spektrum blokowania światła.

2. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści złożenie oferty na soczewkę tylnokomorową zwijalną trzyczęściową akrylową hydrofobową z cartridgem i zestawem do implantacji wielorazowego użytku o długości całkowitej 13-13,5 mm, średnicy części optycznej 6,0 mm, przednia krawędź części optycznej: zaokrąglona, tylna krawędź części optycznej: ostro ścięta, angulacja 5°, zakres mocy: od -10,0 D do +30,0 D co 1,0 D i od +12,5 do +25,5 D co 0,5 D z filtrem UV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taką soczewkę.

3. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści złożenie oferty na soczewkę zwijalną akrylową hydrofobową asferyczną z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV przepuszczającym max. 10% światła o dł. fali 374-400 nm i filtrem światła fioletowego z cartridgem umożliwiającym implantację    i zestawem  do implantacji wielorazowego użytku wartość aberracji powierzchni przedniej soczewki: - 0,27μm, współczynnik refrakcji: 1,47, angulacja części haptycznych: 0°, zabezpieczenie przed PCO: ciągła 360º ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki, średnica optyczna:      6,0 mm, długość całkowita: 13,0 mm, dioptraż: od +5,0 D do +34,0 D co 0,5 D?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanej soczewki z uwagi na zbyt szerokie spektrum blokowania światła.

4. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający  dopuści soczewkę o długości całkowitej 12,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści soczewki o takiej długości.

5. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający  dopuści soczewkę hydrofilną?

Odpowiedź: Należy zaoferować soczewkę w pełni hydrofobową.

6. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający  dopuści soczewkę o długości całkowitej 12,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści soczewki o takiej długości.

7. Pakiet nr 7

Czy Zamawiający  dopuści soczewkę implantowaną za pomocą jednorazowego injectora wraz z catridgem?

Odpowiedź: Tak.

8. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 5 soczewki o angulacji 0 stopni?

Odpowiedź: Tak.

9. Pytanie dot. załącznika nr 2 „Wykaz próbek”

Czy w przypadku składania oferty na pakiet 4,5,6 i 7 Zamawiający dopuści złożenie w ramach próbek jednego zestawu do implantacji wielorazowego użytku składającego się z wielorazowego injectora i wielorazowej pensety dla w/w pakietów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści złożenie jednego zestawu do implantacji wielorazowego użytku składającego się z wielorazowego injectora i wielorazowej pensety do przetestowania soczewek w ramach wymienionych pakietów.

10. Pytanie dot. załącznika nr 2 „Wykaz próbek”

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Wykonawca oferując zestaw do implantacji wielorazowego użytku w ramach próbek powinien również podać jego cenę, jak w przypadku soczewek.

Odpowiedź: Nie. Należy określić jedynie cenę soczewek przekazanych do testowania.

11. Pytanie dot. wzoru umowy - § 5 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt Przedmiotu dostawy odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie do 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji – w przypadku reklamacji ilościowej, a w terminie 5 Dni Roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy wadliwego towaru przez Zamawiającego – w przypadku reklamacji jakościowej lub udzielić Zamawiającemu, w tym terminie, pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji.”

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez zbadania reklamowanych wyrobów. Wykonawca nie ma wpływu na to, ile czasu zajmie transport przedmiotowych wyrobów, dlatego też  termin na rozpatrzenie takiej reklamacji powinien być liczony od dnia dostarczenia Wykonawcy reklamowanych towarów, a nie od dnia ich odesłania.

Odpowiedź: Zamawiający podjął decyzję o doprecyzowaniu powyższej treści, jednakże proponowanę sformułowanie „dostarczenia Wykonawcy” zastępuje się sformułowaniem „przekazania do dyspozycji Wykonawcy”.

12. Pytanie dot. wzoru umowy - § 6 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary:

1)	10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa 
w § 8 ust. 1 pkt. 2, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;

2)	0,2% wartości netto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów niezawinionych przez Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości,

3)	0,2% wartości netto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o którym mowaw § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości.”

Uzasadnienie:

- Kara umowna, której wysokość uzależniona jest od wartości zobowiązania, powinna być odniesiona do wartości netto. Tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla Wykonawcy rzeczywisty z ekonomicznego punktu widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek VAT, składający się na kwotę brutto, jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem;

- Mianem „opóźnienia” określa się każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
np. z działania siły wyższej, co sprawia, iż niezasadne jest wysuwanie negatywnych konsekwencji wobec wykonawcy w przypadku opóźnienia, a tylko w przypadku zwłoki, która jest okolicznością zawioną przez Wykonawcę;

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Celem uniknięcia powyższego, zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 10%. W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;

Odpowiedź: Wysokość kar umownych, określonych w § 6 ust. 1, pozostaje bez zmian.

13. Pytanie dot. wzoru umowy - § 7 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Tytułu VII, Księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niezrealizowanej części Umowy bez wypowiedzenia w sytuacji:

- wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

- gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową pomimo wezwania go do działania zgodnego z umową lub też trzykrotnie nienależycie wykonał swoje istotne zobowiązania umowne, lub gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 lub 3 przekroczy równowartość 15% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie może nastąpić później niż w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.”

Uzasadnienie:

-  Odstąpienie od umowy rodzi poważne konsekwencje dla obu stron, umowę uważa się za niebyłą od samego początku, a strony zobowiązuje się zwrócić sobie to, co wzajemnie świadczyły. Z uwagi na to, że na mocy niniejszej umowy ma się odbywać sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, zasadnym jest możliwość odstąpienia od niezrealizowanej części umowy;

- Z uwagi na poważny charakter instytucji odstąpienia od umowy, zasadnym jest, aby w razie swoich zawinionych działań, Wykonawca został wezwany przez Zamawiającego do działania zgodnego 
z umową;

- Nienależyte wykonywanie zobowiązań jest pojęciem bardzo szerokim, obecne brzmienie projektu umowy daje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy w przypadku praktycznie najmniejszego, jednorazowego zaniechania po stronie Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługują innej instrumenty mobilizujące Wykonawcę do działania zgodnie z umową,a odstąpienie powinno być możliwe w przypadku w przypadku trzykrotnego naruszenia istotnych obowiązków umownych;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zmian do wzoru umowy zastępując jednakże słowo „trzykrotne” słowem „dwukrotne”

Pytanie dot. wzoru umowy - § 7 ust. 3

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za realizację części lub całości przedmiotu Umowy, którego wykonanie uznano za nienależyte, chyba, że Wykonawca uzna i zrealizuje reklamację dotyczącą tego zamówienia. W tych okolicznościach postanowienie § 6 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.”

Uzasadnienie:

Pomimo ewentualnego odstąpienia od umowy, strony powinny wykonać swoje obowiązki dotyczące już zamówionych wyrobów. Jeśli dane zamówienie zostanie wykonane nienależycie, Wykonawca powinien odnieść się do reklamacji, a w razie jej uznania i dostarczenia zamówienia zgodnie z umową - otrzymać stosowne wynagrodzenie.

Odpowiedź: Dotychczasowa treść § 7 ust. 3 pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Kierownik Polikliniki

dr Mariola Słomińska