Warszawa, dnia 23.12.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 4508/14

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/35/2014

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych wieloogniskowych przeznaczonych do implantacji do bruzdy ciała rzęskowego w oczach pseudosoczewkowych.

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania następującej treści:

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia z każdą soczewką jednorazowy iniektor z wbudowanym kartriggem zapakowany w jednym fabrycznym pudełku z soczewką co gwarantuje pełną kompatybilność soczewki z systemem implantacyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

- Czy ofertę należy złożyć na soczewkę hydrofilną o zawartości wody 26%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści soczewki hydrofilne o zawartości wody od 25%.

- Czy termin dostawy „…nie dłuższy niż 14 dni…, należy rozumieć „… nie dłuższy niż 14 dni roboczych…”?

Odpowiedź: Chodzi o 14 dni kalendarzowych.

- Czy Zamawiający dopuści soczewkę z optyką silikonową, hapteny z PMMA, 6 mm – optyka, 14 mm -  całkowita długość soczewki, wszczepialna do rowka za pomocą pęsety, 9 pierścieni dyfrakcyjnych, angulacja soczewki i haptenów 0 stopni.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści takiej soczewki

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

dr n. med. Grażyna Broniek