Warszawa, dnia 14.02.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP –  587 /14

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu jednorazowego,

sterylnego do przeszczepu rogówki

Nr sprawy - ZP/04/2014

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytania do Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści :

Czy Zamawiający wymaga trepanów oraz punch'y posiadających komory ssące z 16 znacznikami i wskaźnikiem centrum rogówki?

Odpowiedź: Tak, wymagamy.

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grażyna Broniek