Warszawa, dnia 04.07.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 2371/14

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/17/2014

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

wiskoelastyków.

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający odstąpi od możliwości zamówień dostaw nagłych (szczególnych) ze względu na fakt że oferowane wyroby medyczne stosowane są w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w krótszym czasie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg realizacji dostawy w przypadkach nagłych w ciągu 24 godzin. Zwracamy uwagę, że chodzi o przypadki nagłe, szczególne  a więc z samej zasady występujące sporadycznie. Przypominamy jednocześnie, że standardowy czas realizacji umowy został określony na 3 dni robocze.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  w § 6, ust. 1 pkt 1) Wzoru umowy z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Dotychczasowa wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  § 6, ust. 1 pkt 2) Wzoru umowy z 0,5% na 0,1% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Dotychczasowa wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  § 6, ust. 1 pkt 3) Wzoru umowy z 0,5% na 0,1% wartości brutto przedmiotu reklamacji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Dotychczasowa wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.

Pytanie 5

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 Wzoru umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadzi takiego zapisu do § 4 ust.2 wzoru umowy jednakże z dotychczasowych doświadczeń wynika, że ilość i wartość świadczeń zdrowotnych zakontraktowanych z NFZ pozwalała nam na wykupienie zakontraktowanego towaru w pełnych lub  zbliżonych ilościach do tych jakie były określane w SIWZ. W przypadku nie wykupienia towaru w pełnej ilości  w okresie trwania umowy, Zamawiający ma możlliwość jej przedłużenia na czas niezbędny do  realizacji przedmiotu umowy, z uwzględnieniem faktu, iż okres przedłużenia umowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Kwestię tą reguluje zapis § 8 ust.2 pkt.3b) wzoru umowy.

Pytanie 6 – dot. wykazu próbek

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie ilości wymaganych próbek dla Pakietu nr 6. Aktualna ilość wymaganych próbek odpowiada wielkości zamówienia w tym Pakiecie.

Odpowiedź: Zamawiający ponownie przeanalizował ilości próbek wskazanych do testowania i podjął decyzję o zmniejszeniu ilości próbek dla pakietów nr 4, 5 i 6 dostosowując ich ilość do ilości określonych w formularzu asortymentowo cenowym. Ilości próbek dla tych pakietów s ą następujące:

- Pakiet nr 4 – ilość próbek do przetestowania - 2 szt.

- Pakiet nr 5 – ilość próbek do przetestowania - 2 szt.

- Pakiet nr 6 – ilość próbek do przetestowania - 1 szt.

W tej sytuacji anuluje się dotychczasowy załącznik nr 2 „Wykaz próbek” a obowiązujący staje się załącznik nr 2 dołączony do niniejszego pisma. Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji przy składaniu ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Naczelny Lekarz Szpitala

Dr n. med. Grażyna Broniek

Załącznik:

Wykaz próbek do przetestowania

Załącznik nr 2

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę wiskoelastyków

| Lp. | Nazwa | Ilość opak. wymagana | Ilość opak. dostarczona | Oferowany produkt (nazwa/typ/nr kat.) | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pakiet nr 1

| 1 | Hialuronian sodu 7000 1,4% (14 mg/ml) w ampułce sterylnej a' 0,55 ml Oddzielnie strzykawka jednorazowego użytku z kaniulą i wymiennym wkładem | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 2

| 1 | Hialuronian sodu 1,4% opakowanie od 0,85 ml do 1 ml ampułkostrzykawka z kaniulą | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 3

| 1 | Hydropropylmethylcelluloza 2% opakowanie – 1,5 ml – 2,5 ml ampułkostrzykawka z kaniulą | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 4

| 1 | System wiskoelasyczny (duopak) – 3% hialuronian sodu +4% chondroitynosiarczan sodu- op. 0,35 ml - 1% hialuronian sodu - op. 0,4 ml | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 5

| 1 | Preparat wiskoelastyczny o właściwościach dyspersyjno-kohezyjnych, zawierający mieszaninę 1,65% hialuronianu sodu i 4% siarczanu chondroityny w ampułkostrzykawce o poj.1 ml | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pakiet nr 6

| 1 | Dwa wiskoelastyki kohezyjne w jednym zbiorczym opakowaniu : 1.kwas hialuronowy o stężeniu 1,8% i pojemności 0,55 ml oraz 2.kwas hialuronowy o stężeniu 1,4% i pojemności 0,80 ml | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

..............................................................

Pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy