Warszawa, dnia 24.06.2014 r.

Nasz znak: SPKSO/ZP – 2250/14

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy ZP/16/2014

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i sprzętu jednorazowego

do witrektomii

Informujemy, że w ramach prowadzonego postępowania wpłynęło pytanie do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następującej treści:

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 wielorazową, dwudrożną kaniulę  do podawania dekaliny

20G?

Odpowiedź: Zamawiający podjął decyzję o dopuszczeniu proponowanej kaniuli.

Naczelny Lekarz Szpitala

dr Grazyna Broniek